Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0257

от 30 августа 2010 года

на 2 листах

на бланке №

# Область аккредитации от 18 июня 2012 года

службы теплотехнических измерений и КИПиА

Коммунального дочернего производственного унитарного предприятия

«Жилищник Минщины»

| № | Код /наименование/ вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 04.00.00.00-009 | Манометры показывающие сигнализирующие | Верхний предел измерений: 160, 250, 400, 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,0 - 2,5 |
| 2 | 2 | 04.01.01.01-010 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,16; 0,25 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 3 | 2 | 04.01.01.01-100 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 4 | 2 | 04.01.01.01-190 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 5 | 2 | 04.01.01.01-460 | Манометры, показывающие | Верхний предел измерений: 0,16; 0,25 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |

02.08.2013

№ BY/112 02.3.0.0257								Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2 | 04.01.01.01-500 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 7 | 2 | 04.01.01.01-540 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева