Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0476

«06»  марта 2006 года

на бланке № _________

на 9 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «02» августа 2013 года

Испытательно-измерительной лаборатории клеевых и лакокрасочных материалов

Проектно-конструкторского технологического бюро мебели Открытого акционерного общества «Минскпроектмебель»

| Наименование объекта или видов испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | продукции | методам испытаний |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | Определение концентраций: Ангидрида сернистого Д - (5-50) мг/м3 ХП - ± 25% Серной кислоты Д - (0,5-5,0) мг/м3 ХП - ± 25% Хромового ангидрида Д – (0,003-0,06) мг/м3 ХП - ± 10% Азота оксидов (IV)Д - (1-42,0) мг/м3 (II)Д - (0,65-27) мг/м3 Д - (1,2-20) мг/м3 ХП - ± 25% Едких щелочей Д - (0,25-5,0) мг/м3 ХП - ± 25% Формальдегида Д - (0,25-3,0) мг/м3 ХП - ± 6% Озона Д - (0,05-0,25) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утверждены постановлением Минздрава Республики Беларусь № 240 от 31.12.2008 | Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 1588-88 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 4588-88 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 4945-88 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 4945-88 № 1638-77 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 4574-88 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 4524-87 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 1639-77 |

| BY/112 02.1.0.0476 Лист 2 Листов 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | Пыли Д - (0,001-100) мг/м3 ХП - ± 5% Марганца и его оксидов Д - (0,003-0,06) мг/м3 ХП - ± 20% Железа и его оксидов Д - (0,003-0,06) мг/м3 ХП - ± 20% Индустриальных масел Д - (2,5-25) мг/м3 ХП - ± 25% Акриловой и метакриловой кислот Д - (0,25-5) мг/м3 Ацетальдегида Д - (0,4-6,4) мг/м3 Уксусной кислоты Д – (2,5 – 25) мг/м3 ХП - ± 10% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утверждены постановлением Минздрава Республики Беларусь № 240 от 31.12.2008 | Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 4436-87 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 4945-88 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 4945-88 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР №5836-91 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 2565-82 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 2563-82 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Минздравом СССР № 4592-88 |

| BY/112 02.1.0.0476 Лист 2 Листов 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | Определение концентраций: Углерода оксида Д – (0 – 50) мг/м3 ХП - ± 5% Углеводородов предельных С1 – С10 Д – (1-30) мг/м3 ХП - ± 20% Д – (30-1000) мг/м3 ХП - ± 18% Фенола Д – (0,15-100) мг/м3 ХП - ± 22% 1,4-диоксана Д – (100-1000) мг/м3 ХП - ± 12% Бензола Д – (7,5-75) мг/м3 ХП - ± 16% Н-бутилацетата Д – (25-250) мг/м3 ХП - ± 11% М-ксилола Д – (25-250) мг/м3 ХП - ± 15% П-ксилола Д – (25-250) мг/м3 ХП - ± 17% О-ксилола Д – (25-250) мг/м3 ХП - ± 14% Стирола Д – (15-150) мг/м3 ХП - ± 16% Толуола Д – (25-250) мг/м3 ХП - ± 12% Этилцеллозольва Д – (25-250) мг/м3 ХП - ± 16% Этилбензола Д – (100-1000) мг/м3 ХП - ± 15% Изобутилацетата Д – (100-1000) мг/м3 ХП - ± 15% Изопентилацетата Д – (50-500) мг/м3 ХП - ± 16% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утверждены постановлением Минздрава Республики Беларусь № 240 от 31.12.2008 | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 3200-2009 МВИ.МН 3203-2009 МВИ.МН 3307-2010 |

| BY/112 02.1.0.0476 Лист 3 Листов 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Воздух рабочей зоны 2. Рабочее место: (физические факторы производственной среды) |  | Определение концентраций: Акрилонитрила Д – (0,25-2,5) мг/м3 ХП - ± 16% Ацетона Д – (100-1000) мг/м3 ХП - ± 16% Изобутанола Д – (5-50) мг/м3 ХП - ± 17% Изопропанола Д – (5-50) мг/м3 ХП - ± 17% Метанола Д – (2,5-25) мг/м3 ХП - ± 16% Метилэтилкетона Д – (100-1000) мг/м3 ХП - ± 16% Н-бутанола Д – (5-50) мг/м3 ХП - ± 16% Этанола Д – (500-5000) мг/м3 ХП - ± 17% Этилацетата Д – (100-1000) мг/м3 ХП - ± 16% Винилацетата Д – (5-50) мг/м3 ХП - ± 17% Трихлорэтилена Д – (5-50) мг/м3 ХП - ± 16% Микроклимат Температура Относительная влажность Скорость движения воздуха в диапазоне (0 -20) м/с Тепловое излучение Искусственная и естественная освещенность на рабочих местах Уровень звука и звукового давления в октавных полосах частот для постоянного шума Эквивалентный уровень звука, для колеблющегося во времени шума | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утверждены постановлением Минздрава Республики Беларусь № 240 от 31.12.2008 Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 33 ТКП 45-2.04-153-2009 ГОСТ 12.1.003-83 Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10.-32-2002 | МВИ.МН 3306-2010 ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производствен-ных и офисных помещениях», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 33 ГОСТ 24940-96 ГОСТ 12.1.050-86 |

| BY/112 02.1.0.0476 Лист 4 Листов 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Рабочее место 6. Воздух промышленных выбросов |  | Общая вибрация, уровни виброускорений Локальная вибрация. Уровни виброускорений Определение концентраций: 1,4-диоксан, акрилонитрил, ацетон, бензол, изобутанол, изобутилацетат, изопропанол, изопентилацетат, кумол, метанол, метилэтилкетон, ксилолы, н-бутанол, н-бутилацетат, н-гексан, н-гептан, н-октан, н-пентан, н-пентилацетат, псевдокумол, стирол, толуол, трихлорэтилен, этанол, этилацетат, этилбензол, этилцеллозоль при их совместном присутствии Д – (10-5000) мг/м3 Пыль ХП - ± 25% Углерода оксид Д – (6,25-62500) мг/м3 ХП - ± 25% Формальдегид Д – (0,1-30) мг/м3 ХП - ± 5% Винилацетат Д – (2-60) мг/м3 ХП - ± 5% | ГОСТ 12.1.012-2004 Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10.-33-2002 Нормативы ДВ (ВСВ), согласованные органами Министерства природных ресурсов Республики Беларусь | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.2-2005 МВИ МН 1820-2002 Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах Л.:Гидрометеоиздат, 1987г., стр. 138-150 Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах Л.:Гидрометеоиздат, 1987г., стр. 57-58 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Часть 3, Минск, 1998г., стр. 121 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Часть 3, Минск, 1998г., стр. 92 |

| BY/112 02.1.0.0476 Лист 5 Листов 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух промышленных выбросов 7. Мебель, древесные и полимерные материалы |  | Определение концентраций: Азота оксидов Д – (0-932,75) мг/м3 ХП - ± 10% Углерода оксида Д – (0-12500) мг/м3 ХП - ± 10% Кислорода Д – (0-21) мг/м3 ХП - ± 4% Скорость и расход газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения Давление, температура и влажность газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников Определение концентраций в воздухе климатической камеры: Формальдегида Д – (0,008-1,3) мг/м3 ХП - ± 10% Бутилацетата Д – (0,05-0,25) мг/м3 ХП - ± 27% П-ксилола Д – (0,05-0,3) мг/м3 ХП - ± 30% М-ксилола Д – (0,05-0,3) мг/м3 ХП - ± 25% О-ксилола Д – (0,05-0,3) мг/м3 ХП - ± 26% Этилацетата Д – (0,05-0,3) мг/м3 ХП - ± 30% Стирола Д – (0,001-0,005) мг/м3 ХП - ± 38% Толуола Д – (0,05-0,3) мг/м3 ХП - ± 27% Этилбензола Д – (0,01-0,05) мг/м3 ХП - ± 30% | Нормативы ДВ (ВСВ), согласованные органами Министерства природных ресурсов Республики Беларусь ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19917-93 | МВИ МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 30255-95 МВИ.МН 1615-2001 |

| BY/112 02.1.0.0476 Лист 6 Листов 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мебель, древесные и полимерные материалы 8.Мебель 9.Мебель для учебных заведений 10.Детали мебельные |  | Определение концентраций в воздухе климатической камеры: Фенола Д–(0,0015-0,015) мг/м3 ХП - ± 28% Метанола Д – (0,2-5) мг/м3 ХП - ± 21% Фталевого ангидрида Д –(0,04-0,2) мг/м3 ХП - ± 26% Дибутилфталата Д – (0,02-0,5) мг/м3 ХП - ± 26% Диоктилфталата Д – (0,02-0,5) мг/м3 ХП - ± 25% Винилацетата Д – (0,1-1) мг/м3 ХП - ± 22% Аммиака Д – (0,02-0,4) мг/м3 ХП - ± 25% Гексаметилендиамина Д – (0,0005-0,01)мг/м3 ХП – ± 25% 2,4-толуилендиизоционат Д – (0,001-0,02) мг/м3 ХП- ± 25% Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов и «срез ножом» Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию Удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия | ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19917-93 ГОСТ 16371-93 ГОСТ 22046-89 ГОСТ 20064-86 СТБ 1348-2009 | МВИ.МН 2136-2004 МВИ.МН 2056-2004 МВИ.МН 2057-2004 МВИ.МН 2101-2004 МВИ.МН 3122-2009 МВИ.МН 3121-2009 МВИ.МН 3123-2009 ГОСТ 15867-79 ГОСТ 16371-93 СТБ 1348-2009 ГОСТ 27627-88 ГОСТ 8904-81 СТБ 1348-2009 ГОСТ 23234-78 |

| BY/112 02.1.0.0476 Лист 7 Листов 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.Изделия из древесины |  | Плотность, влажность, водопоглощение, объемное разбухание Влажность Пороки древесины Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия Шероховатость деревянных поверхностей Среднее арифметическое высот отдельных наибольших неровностей на поверхности Rm max Д – (0,02 – 500) мкм Высота неровностей профиля по 10 точкам Rz Д – (6 – 1600) мкм Среднее арифметическое абсолютных отклонений профиля Rm Д – (0,02 – 250) мкм Предел прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон Водостойкость клеевых соединений Прочность клеевого соединения Отклонения от номинальных размеров отклонение от перпендикулярности отклонение от прямолинейности отклонение от плоскостности Покоробленность Прочность склеивания угловых соединений Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты | ГОСТ 10632-2007 СТБ 1554-2005 СТБ 1348-2009 ГОСТ 4598-86 ГОСТ 8904-81 СТБ 1454-2004 СТБ 1074-2009 СТБ 1138-98 СТБ 939-93 СТБ 2120-2010 СТБ 2121-2010 СТБ 1912-2008 СТБ 1423-2003 ГОСТ 862.3-86 СТБ 1912-2008 ГОСТ 10632-2007 СТБ 1912-2008 СТБ 1423-2003 СТБ 1340-2009 | ГОСТ 23234-78 ГОСТ 9621-72 ГОСТ 10634-88 ГОСТ 19592-80 ГОСТ 20800-75 ГОСТ 16588-91, п.1.2 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 15140-78, п.2 СТБ 1138-98 ГОСТ 15612-85 ГОСТ 7016-82 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 14614-79 ГОСТ 25885-83 СТБ 1074-2009 ГОСТ 862.1-85 ГОСТ 64491-82 СТБ 1423-2003 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 16371-93 ГОСТ 1454-2004 ГОСТ 24053-80 СТБ 939-93 ГОСТ 10636-90 ГОСТ 26988-86 |

| BY/112 02.1.0.0476 Лист 8 Листов 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изделия из древесины 12. Изделия и детали из древесины и древесных материалов 13. Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная 14.Смолы карбомидо-формальдегидные 15. Материалы лакокрасочные |  | Предел прочности при растяжении вдоль волокон Предел прочности при изгибе Удельное сопротивление выдергиванию шурупов Содержание формальдегида Длина, ширина, толщина, отклонения от параллельности пластей и кромок, от плоскостности, зазоры между паркетными планками Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя плиты-основы Определение клеящей способности Массовая доля сухого остатка Условная вязкость по стандартной кружке ВМС Массовая доля сухого остатка Условная вязкость Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после вымачивания образцов в воде в течении 24 часов Время желатинизации Смешиваемость смолы с водой Массовая доля нелетучих веществ Условная вязкость Время высыхания Эластичность пленки при изгибе Теплостойкость лаков Условная светостойкость | ГОСТ 3916.1-96 ГОСТ 3916.2-96 ТНПА на конкретный вид изделий СТБ 1454-2004 ГОСТ 862.3-86 ГОСТ 52078-2003 ГОСТ 18992-80 ГОСТ 14231-88 ГОСТ 30884-2003 СТБ 1507-2004 ГОСТ 31093-2003 ГОСТ 4976-83 и др. ТНПА на конкретный вид материалов | ГОСТ 9622-87 ГОСТ 10635-88 ГОСТ 19592-80 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 9625-87 ГОСТ 10637-78 ГОСТ 27678-88 СТБ 1454-2004 ГОСТ 862.3-86 ГОСТ 52078-2003 ГОСТ 18992-80 ГОСТ 14231-88 п.3.4 ГОСТ 8420-74 ГОСТ 9624-2009 ГОСТ 14231-88 п.3.7 ГОСТ 14231-88 п.3.8 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 8420-74 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 6806-73 ГОСТ 4976-83, п. 4.13 ГОСТ 21903-76, метод 2,3 |

| BY/112 02.1.0.0476 Лист 9 Листов 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16.Покрытия защитно-декоративные на мебели |  | Блеск прозрачных лаковых покрытий Контактная теплостойкость Стойкость к пятнообразованию Стойкость к истиранию Стойкость к удару Толщина прозрачных и непрозрачных покрытий Качество исполнения покрытия Условная светостойкость | СТБ 1871-2008 ГОСТ 31093 ГОСТ 4976-83 СТБ 1348-2009 СТБ 1348-2009 СТБ 1348-2009 СТБ 1454-2004 СТБ 1871-2008 | ГОСТ 16143-81 ГОСТ 28067-80 ГОСТ 27627-88 ГОСТ 26160-84 ГОСТ 27820-88, п.4.2 (за исключением п. 4.2.5) ГОСТ 27736-88 ГОСТ 13639-82 ГОСТ 14644-86 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 21903-76, метод 2,3 |

Принятые сокращения:

ДВ – допустимый выброс

Д – диапазон измерений

ХП – характеристика погрешности

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                      А. Николаева