Приложение №_____________

к  аттестату  аккредитации

№ BY/ 112.02.2.0.1801

от "30" июня 1999 года

на  бланке № 0009681

на 2 листах

Область  аккредитации от «02» августа 2013 года

лаборатории электротехнических измерений

Дочернего коммунального унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия «ЖРЭТ Первомайского района»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | 1.2. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ. 231-2013 |
|  |  | 1.3. Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.3.5.4 | МВИ.ВТ. 230-2013 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | 2.1. Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3. Ручной электроизолирующий инструмент |  | 3.1 Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.3.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 229-2013 |
| 4. Указатели напряжения до 1000 В |  | 4.1 Определение напряжения индикации 4.2 Проверка схемы повышенным испытательным напряжением 4.3 Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении 4.4 Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.5.10 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 229-2013 МВИ.ВТ. 229-2013 МВИ.ВТ. 229-2013 МВИ.ВТ. 229-2013 |

BY/ 112.02.2.0.1801                                                                                             лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Перчатки электроизолирующие |  | 5.1 Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.11.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 229-2013 |
| 6. Обувь специальная электроизолирующая |  | 6.1 Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.12.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 229-2013 |
| 7. Аэродинамические испытания систем противодымной защиты зданий и сооружений |  | 7.1 Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
|  |  | 7.2 Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
|  |  | 7.3 Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбурах-шлюзах |  |  |
|  |  | 7.4 Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А. Николаева