|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1525 от 27 марта 2001 года На бланке № На 5 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 26 апреля 2020 года

лаборатории промышленной санитарии

Открытого акционерного общества

«Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга

«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.150 | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной ДИ: 0,1-5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Пост. Минздрава № 92 от 11.10.2017 (далее - ГН, утв. Пост. Минздрава 11.10.2017 № 92) | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водород хлористый) ДИ: > 3,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 6038-2018 |
| 1.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля солей в виде гидроаэрозоля (по никелю) ДИ: 0,003-0,03 мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (аэрозоли по сумме смесей сложного состава) ДИ: 0,25-500,00 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарных норм и правил «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Пост. Минздрава 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Пост. Минздрава 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5842-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: 0,03-1,51 мг/м3 ДИ: 0,02-3,50 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Пост. Минздрава 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: 2,5-50 мг/м3 |  | МВИ. БР 317- 2017 |
| 1.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинец и его неорганические соединения: по свинцу (свинец) ДИ: 002- 0,500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации дихрома триоксида/по хрому (III) (хрома оксид (III) ДИ: 003- 9,72 мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида ДИ: 5-50 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов ДИ: 2-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации сольвента-нафта ДИ: 20-500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации пропана-2-она (ацетон) ДИ: 100-10000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензина (растворитель топливный) ДИ: 50-1200 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидразина ДИ: 0,05-4,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Пост. Минздрава 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: 2-250 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: 2-150 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: 2-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации концентрации гидроксибензола (фенол) ДИ: 0,3-3 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилол) ДИ: 20-1500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: 25-2000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: 1-200 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) ДИ: 2-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: 0,05-15 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив «Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах водителей автомобильного транспорта», утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 Гигиенический норматив, утв. Советом Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п. 9, 15-19 |
| 2.2 ** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха |  |  |
| 2.3 ** |  | 100.12/23.000 | - скорость движения воздуха |  |  |
| 2.4 ** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть - октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. Постановлением Минздрава 16.11.2011 № 115 Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 Гигиенический норматив, утв. Советом Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Рабочие места Помещения зданий и сооружений | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», утв. Постановлением Минздрава 28.06.2012 № 82 Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 Санитарных норм и правил «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив, утв. Советом Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |

Принятые сокращения:

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

ДИ – диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                   Е.В. Бережных