Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3932

от 28 декабря 2009 года

на бланке №

на 2 листах

# Область аккредитации от 11 октября 2013 года

# (новая редакция)

лаборатории экспертизы грузоподъемных машин

обособленного отдела хранения, диагностики и ремонта

1371 Инженерной базы Войсковой части 52242

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Оптический контроль: *1 1) - визуально-оптический контроль; - внешний осмотр и измерения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 372 Методические реко-мендации по проведению технического диагности-рования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматом-надзора от 30.12.2005 № 145 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *1 1) |  | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *1 1) |  | СТБ 1172-99 |
| 2. Основной металл |  | Оптический контроль: *1 1) - визуально-оптический контроль |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *1 1) |  | МВИ.МН 4680-2013 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *1 1) |  | СТБ 1172-99 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	       Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Грузоподъемные краны и механизмы.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | 4,0 ÷ 12 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали Погрешность | 0,6 ÷ 30 мм ± 0,1 мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности | 2 1 ÷ 10 мкм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	       Т.А.Николаева