Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2534

от 30 ноября 2011 года

на бланке №

на 2 листах

# Область аккредитации от 11 октября 2013 года

(новая редакция)

лаборатории металлов и сварки

Закрытого акционерного общества

«Солигорский завод технологического оборудования»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сварные соединения |  | Оптический контроль: *1 1), 2), 3), 4) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22644-77 ГОСТ 28628-90 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ЕН 1708-1-2007 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 169-2009 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *1 1), 2), 3), 4) |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *1 1), 2), 3), 4) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды, работающие под давлением;

- Грузоподъемные краны и механизмы;

- Резервуары для хранения горючих жидкостей;

- Горно-шахтное оборудование (конвейер ленточный, самоходный

передвижной комплекс СПКК-500)

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр контролируемой поверхности | 6 ÷ 20 мм ≥ 200 мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 1 ÷ 10 мкм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева