|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1869 от «17» апреля 2000 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На бланке № 0004823 На 1 листе |

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ №1

от «11»  октября 2013 года

Испытательной лаборатории

филиала Коммунального унитарного предприятия по проектированию,       ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №162»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Битум дорожный |  | 1.1 Отбор проб | СТБ EN 12591-2010 | СТБ EN 12594-2010 СТБ EN 58-2011 |
|  |  | 1.2 Глубина проникания иглы |  | СТБ EN 1426-2009 |
|  |  | 1.3 Температура размягчения по кольцу и шару |  | СТБ EN 1427-2009 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |