Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112  02.2.0.2279

от «28» марта 2005 года

на бланке №0010938

Область аккредитации от «20» декабря 2013 г. на 1 листе

(новая  редакция)

электротехнической  лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Белфакс»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.4 | МВИ.ГМ.644 -2011 |
|  |  | 1.2. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.2 | МВИ.ГМ.644 -2011 |
|  |  | 1.3. Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 и п.413.1.3.5 | МВИ.ГМ.645 -2011 |
| 2. Силовые кабельные линии напряжением до 1000В |  | 2.1.Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.643-2011 |
| 3.Электродвигатели переменного тока |  | 3.1. Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.7.2 | МВИ.ГМ.643 -2011 |
| 4. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В. |  | 4.1. Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.643 -2011 |
|  |  | 4.2. Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 и п.413.1.3.5 | МВИ.ГМ.645 -2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                              ___________    Т.А.Николаева

подпись                 инициалы, фамилия

М.П.