# Приложение к аттестату аккредитации

# № BY/112 02.0.0444 от 17.03.1998 г.

На 18 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07.05.2007 г.

испытательной лаборатории ОАО "Березастрой"

объединения "Брестоблсельстрой"

| № пп | Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ### Цементы |  | Отбор проб | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-97 СТБ 942-93 СТБ 968-94 СТБ 1239-2000 СТБ 1335-2002 | #### ГОСТ #### 310.1-76 #### п. 2 |
|  |  |  | Определение нормальной густоты цементного теста |  | #### ГОСТ #### 310.3-76 #### п. 1 |
|  |  |  | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п. 2 |
|  |  |  | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 310.3-76 п. 2 |
|  |  |  | Тонкость помола |  | #### ГОСТ #### 310.2-76 #### п. 1 |
| 2. | Песок для строительных работ |  | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 ГОСТ 5578-94 | #### ГОСТ 8735-88 п. 2 |
|  |  |  | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 (метод мокрого просеивания) п. 5.3 |
|  |  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
|  |  |  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |

ВУ/112 02.2.0.0444								       Лист 2   Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Щебень и гравий из плотных горных пород; щебень и песок декоративные из природного камня |  | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 4.211-94 ГОСТ 5578-94 СТБ 1311-2002 ГОСТ 10260-82 ГОСТ 22856-89 ГОСТ 10268-80 | #### ГОСТ #### 8269.0-97 #### п. 4.2 ГОСТ 23259-78 |
|  |  |  | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
|  |  |  | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1 |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |
| 4. | Гравий, щебень и песок искусственные пористые; песок и щебень перлитовые |  | Отбор проб | СТБ 1217-2000 ГОСТ 9757-90 ГОСТ 10832-91 | #### ГОСТ 9758-86 #### п. 2 |
|  |  |  | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-86 п. 14 |
|  |  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-88 п. 3 |
|  |  |  | Влажность |  | ГОСТ 9758-88 п. 12 |
|  |  |  | Прочность заполнителя сдавливанием в цилиндре |  | ГОСТ 9758-88 п. 20 |
| 5. | Смеси бетонные |  | Отбор проб | СТБ 1035-96 СТБ1544-2005 | #### СТБ #### 1545-2005 #### п.4 |
|  |  |  | #### Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п.5 |
|  |  |  | Плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
|  |  |  | Пористость |  | СТБ 1545-2005 |
|  |  |  | Объем межзерновых пустот |  | ГОСТ 12730.4-78 |
|  |  |  | Температура |  | СТБ 1545-2005 |
|  |  |  | Объем вовлеченного воздуха (пористость) |  | СТБ 1545-2005 п.7 |
|  |  |  | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п.8 |

ВУ/112 02.2.0.0444								            Лист 3 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Смеси растворные, сухие смеси и строительные растворы |  | Отбор проб | СТБ 1307-2002 СТБ 1072-97 СТБ 1263-2001 СНБ 1.03.05-04 | ГОСТ 5802-86 п. 1.2-п. 1.6 |
|  |  |  | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
|  |  |  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п. 6 |
|  |  |  | Плотность растворной смеси Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п. 3 ГОСТ 5802-86 п. 7 |
|  |  |  | Влажность |  | ГОСТ 5802-86 п. 8 |
|  |  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п. 10 СТБ 1307-2002 п. 7.13 |
|  |  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п. 9 |
|  |  |  | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |
|  |  |  | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86 |
|  |  |  | Прочность сцепления с основанием |  | СНБ 1473-2004 |
| 7. | Кирпич и камни силикатные и керамические |  | Отбор образцов | СТБ 1160-99 СТБ 1228-2000 СТБ 4.206-94 СТБ 1286-2001 СТБ 1296-2001 | СТБ 1160-99 п. 6.6- п. 6.8 СТБ 1228-2000 п. 6.2-6.7 |
|  |  |  | Линейные размеры |  | СТБ 1160-99 п.7.1-7.6 СТБ 1228-2000 п. 7.1-7.4 |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 8462-85 |
|  |  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п. 4, п. 2 |
|  |  |  | Средняя плотность |  | ГОСТ 7025-91 п. 5 |
|  |  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ 7025-91 п. 7, п. 8 |
|  |  |  | Наличие известковых включений |  | ### СТБ 1160-99 п. 7.10 СТБ 1228-2000 п. 7.7-7.8 |

ВУ/112 02.2.0.0444								            Лист 4 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Бетоны тяжелые и мелкозернистые |  | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1310-2002 СТБ 1544-2005 ГОСТ 26633-91 ### СТБ 4.212-98 ГОСТ 25192-82 | ГОСТ 10180 -90 п. 2.2 |
|  |  |  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 п. 5.1-5.2 ГОСТ 22690-88 (метод пластических деформаций) ГОСТ 28570-90 |
|  |  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-90 П. 5.1, п. 5.3 |
|  |  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) |
|  |  |  | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  |  | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
|  |  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  |  | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84 прил. 4 (ускоренный метод) |
|  |  |  | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п. 2 |
| 9. | Бетоны легкие и ячеистые |  | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1187-99 СТБ 1034-96 СТБ 1117-98 ГОСТ 25485-89 | ГОСТ 10180-90 п. 2.2 |
|  |  |  | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 22783-77 |

ВУ/112 02.2.0.0444								              Лист 5 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Бетоны легкие и ячеистые |  | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
|  |  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  |  | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84 |
|  |  |  | Показатели пористости |  | ГОСТ 12730.4-78 |
|  |  |  | Объемная масса |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  |  | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 |
| 10. | Сталь арматурная |  | Отбор образцов | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 | ГОСТ 12004-81 п. 1 |
|  |  |  | Предел текучести и временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 |

ВУ/112 02.2.0.0444								             Лист 6 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Изделия сварные, закладные арматурные, сварные соединения |  | Отбор образцов | ГОСТ 10922-90 СНиП 3.05.02-88 | ГОСТ 10922-90 п. 3.20, п. 21, п. 3.9, ГОСТ 6996-66 п. 2 |
|  |  |  | Отклонения линейных размеров |  | ГОСТ 10922-90 П. 4.1-п. 4.7 |
|  |  |  | Предел прочности сварных соединений, стыковых соединений стержней и труб |  | ГОСТ 10922-90 п. 4.10-п. 4.12 ГОСТ 6996-66 п. 8 |
| 12. | Камни бетонные стеновые, камни бортовые бетонные и железобетонные. |  | Отбор образцов | ### СТБ 1008-95 СТБ 1097-98 | СТБ 1008-95 п. 5 СТБ 1097-98 п. 5.6 |
|  |  |  | Линейные размеры | СТБ 1008-95 СТБ 1097-98 | СТБ 1008-95 п. 6.1 СТБ 1097-98 |
|  |  |  | Плотность камней |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  |  | Прочность на сжатие, на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-90 |
|  |  |  | Морозостойкость камней бортовых Морозостойкость камней стеновых |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 второй метод ГОСТ 7025-91 |
|  |  |  | Масса |  | СТБ 1008-95 п. 6 СТБ 1097-98 п. 6 |

ВУ/112 02.2.0.0444						       		             Лист 7 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Плиты бетонные и железобетон ные для тротуаров и дорог |  | Внешний вид и геометрические размеры | СТБ 1071-97 | ### СТБ 1071-97 п. 6 |
|  |  |  | Масса |  | ### СТБ 1071-97 п . 6 |
|  |  |  | Категория лицевой поверхности |  | ### ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе |  | ### ГОСТ ### 10180-90 СТБ 1152-99 |
|  |  |  | Водопоглощение |  | ### ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  |  | Истираемость |  | ### ГОСТ ### 13087-81 |
|  |  |  | Морозостойкость |  | ### ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ1152-99 |
| 14. | Окна и балконные двери для зданий и сооружений |  | Отбор образцов | СТБ 939-93 | ### СТБ 939-93 п. 5.2.1, п. 5.2.2 |
|  |  |  | Влажность | СТБ 939-93 | ГОСТ 16588-91 (методы определения влажности электровлагомером и контрольный метод) |
|  |  |  | Наличие пороков и дефектов обработки |  | СТБ 939-93 п. 6.3 |
|  |  |  | Отклонение от плоскостности и перпендикулярности |  | СТБ 939-93 п. 6.6 |
| 15. | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства |  | Отбор образцов | СТБ 1074-97 | СТБ 1074-97 п. 5.3- п. 5.4 |
|  |  |  | Влажность | СТБ 1074-97 | ГОСТ 16588-91 (методы определения влажности электровлагомером и контрольный метод) |

ВУ/112 02.2.0.0444									Лист 8 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Материалы и изделия строительные |  | Отбор проб |  | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 п. 4.1.4.1- п. 4.1.4.3, п. 4.2.4.1 |  |
| 17. | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные |  | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля |  | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 22690-88 ( метод пластических деформаций) |  |
|  |  |  | Линейные размеры |  |  | ГОСТ 26433.1-89 |  |
|  |  |  | Категория лицевой поверхности |  |  | ГОСТ 13015.1-83 ГОСТ 26433.1-89 |  |
|  |  |  | Толщина защитного слоя |  |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 18. | Бетоны тяжелые, легкие, мелкозернистые и ячеистые |  | Расход составляющих на 1м3 бетонной смеси | СТБ 4.212-98 |  |  | СТБ 1182-99 |

ВУ/112 02.2.0.0444									Лист 9 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. 19.1 19.2 | Кровельные работы Приемка стяжки (для рулонных и мастичных кровель и кровель из мелких штучных материалов) Изоляционные покрытия и кровля |  | - Уклон основания; - местное понижение в местах установки воронок внутреннего водоотвода; - ровность; - число неровностей - Внешний вид основания; - температура при нанесении горячих мастик; - толщина слоя мастик при наклейке рулонного ковра; - толщина одного слоя изоляции; - перекрытие стыков полотнищ; - перекрытия температурно-усадочных швов в стяжке полосами рулонного материала; - качество поверхности покрытия | СНБ 5.08.01-2000 Изменения №2 и П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 таб. А1, п.1, п.7 |
| 20. | Каменные конструкции |  | - Толщина конструкций; - отметки опорных поверхностей; - ширина простенков; - ширина проемов стен; - смещение вертикальных проемов от вертикали; - смещение осей конструкции от разбивочных осей; - отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали; - отклонение рядов кладки от горизонтали; - размеры сечения вентиляционных каналов; - неровности на вертикальной поверхности кладки; - глубина незаполненных раствором швов с лицевой стороны при кладке впустошовку; - толщина швов кладки из кирпича и камней правильной формы; - диаметр арматуры сетки; - разность высот между смежными участками кладки фундамента; - элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства СМР; - температура воздуха; - отбор проб растворов; | СНиП 3.03.01-87 Раздел 7. п. 7.90; т. 34 | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СНиП 3.03-87 |

ВУ/112 02.2.0.0444									Лист 10 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. 21.1 21.2 21.3 | Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций: Арматурные работы. Опалубочные Работы Укладка бетонной смеси |  | - Отклонения в расстояниях между отдельно установленными рабочими стержнями; - отклонения в расстоянии между рядами арматуры; - отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона - Точность установки опалубки; - прогиб собранной опалубки - перепады поверхностей инвентарной опалубки, в том числе стыковых для конструкций; - минимальная прочность бетона при распалубке незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей; - минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона. - Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций; - толщина укладываемых слоев бетонной смеси; - отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкции; - отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка; - местные неровности поверхности бетона, кроме опорных поверхностей; - длина или пролет элементов - размер поперечного сечения элементов; - отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн; - расположение анкерных болтов; - разница отметок на стыке двух смежных поверхностей | СНиП 3.03.01-87 -//- СНиП 3.03.01-87 П2-2000 к СНиП 3.03.01-2000 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 -//- |
| 22. | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | - Отклонение от совмещения установочных ориентиров фундаментных блоков и стаканов фундаментов с рисками разбивочных осей; | СНиП 3.03.01-87 раздел 3. СНиП 3.01.03-84 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А1, |

ВУ/112 02.2.0.0444								        Лист 11 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | - отклонение отметок опорной поверхности дна стаканов фундаментов от проектных; - отклонение от совмещения ориентиров в нижнем сечении установленных элементов с установленными ориентирами; - отклонение осей колонн одноэтажных зданий в верхнем сечении от вертикали; - отклонение от совмещения ориентиров в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей; - разность отметок верха колонн каждого яруса многоэтажного здания, а также верха стеновых панелей каркасного здания в пределах выверяемого участка; - отклонение от симметричности при установке ригелей, прогонов, балок, плит перекрытий и покрытий в направлении перекрываемого пролета; - отклонение от вертикали верха плоскостей | Проект. | п.3а, б; п. 5 |
| 23. | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации |  | - Отклонение от проектного положения осей напорных трубопроводов, отметки лотков безнапорных трубопроводов, отметки верха напорных трубопроводов. | СНиП 3.05.04-85 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 24. | Монтаж внутренних санитарно-технических систем |  | - Монтажно-сборочные работы; - установка радиатора; - расстояние от оси трубопровода до кромки окна; - установка водоразборной арматуры. | П1-2000 к СНиП 2.04.01-85 СНиП 3.05.01-85 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 25. | Сварка монтажных соединений строительных конструкций |  | - Геометрические размеры сварного шва; - внешний вид шва | СНиП 3.03.01-87 Разд. п. 8 Проект. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А1 п.1.1 |

ВУ/112 02.2.0.0444								        Лист 12 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Заполнение оконных и дверных проемов |  | - Точность установки окон и дверей в проемах; - геометрические размеры оконных и дверных проемов; - величина зазора между оконным, дверным блоком и проемом; - соосность расположения оконных блоков в проемах; - отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков; - расстояние между крепежными элементами; - уровень установки нижнего бруса дверной коробки; - высота установки запирающих приборов; - Установка подоконных досок: -- определение толщины слоя выравнивающей стяжки; -- величина уклона установки подоконных досок; -- высота установки подоконных досок; -- глубина штрабы в откосах; -- величина выступа подоконной доски за пределы стены; - Установка наружных сливов: -- величина уклона слива; -- расстояние между компенсационными швами; -- шаг установки крепежных элементов слива; -- величина напуска наличника на дверную коробку; - Установка наличников: -- величина напуска наличника на дверную коробку; -- отклонение от вертикальности наличника. | СНБ 1.03.07-04 СТБ1484-2004 СНБ 1.03.07-04 | СТБ1484 СТБ 1476-2004 п. 4 п. 4.1 п. 4.2 п. 4.3 п. 4.4 СТБ 1476-2004 п. 4.5 п. 4.6 п. 4.7 п. 5 п. 5.1 п. 5.2 п. 5.3 п. 5.4 п. 5.5 п. 6 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3 п. 6.4 п. 7 п. 7.1 п. 7.2 |

ВУ/112 02.2.0.0444									Лист 13 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Штукатурные работы |  | - Температура окружающего воздуха; - влажность воздуха; - влажность основания; - состояние основания; - наличие насечки; - наличие сетки, количество точек и способ крепления сетки; - точность установки маяков (вертикальность, толщина); - количество и толщина штукатурных слоев; - отклонение от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности; - внешний вид оштукатуренной поверхности; - прочность сцепления раствора с основанием. | СНБ 1.03.05-04 п.4 СТБ 1472-2004 раздел 5 таблица 1 | СТБ 1473-2004 п. 5.2 п. 5.2 п. 5.3 п. 5.3 п. 5.3 п. 5.3 п. 5.4 п. 5.5 п. 5.6, 5.7, 5.8 п. 5.1 п. 5.11 |
| 28. | Облицовочные работы. |  | - Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности; - отклонение от ширины швов и заполнение швов; - внешний вид облицованной поверхности: -- подбор и совмещение рисунка облицовки; -- перепад между изделиями на стыках и швах; - отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности; - прочность сцепления облицованных материалов с основанием; - соответствие крепления листов облицовки требованиям проектной документации: -- соответствие применяемых крепежных элементов проектной документации; -- расстояние между точками крепления листов облицовки; -- заполнение зазоров (швов) между листами (при подготовке под окраску или оклейку обоями). | СНБ 1.03.05-04 п. 6 СТБ 1472-2004 раздел 6, таблица 2 | СТБ 1473-2004 п. 6.8, 6.9 п. 6.10 п. 6.11 п. 6.11 п. 6.12 п. 6.13 п. 6.14 п. 6.14 п. 6.14 |

ВУ/112 02.2.0.0444									Лист 14 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Малярные работы |  | - Температура окружающего воздуха; - влажность воздуха; - влажность основания; - состояние основания: - сплошность нанесения и высыхания шпатлевки и грунтовки, внешний вид шлифованной ошпатлеванной поверхности; - состояние окрашенной поверхности; - внешний вид окрашенной поверхности; - толщина малярного покрытия. | СНБ 1.03.05-04 п. 7 СТБ 1472-2004 раздел 7 таблица 3 | СТБ 1474-2004 п. 5.1 п. 5.1 п. 5.2 п. 5.2 п. 5.3 п. 5.4 п. 5.5 п. 5.6 |
| 30. | Стекольные работы |  | - Температура окружающего воздуха; - Установка листового оконного стекла: -- состояние поверхности створок; -- размеры стекла; -- ширина зазора между кромками стекла и фальцами створки; -- сплошность нанесения слоя замазки и плотность заполнения фальцев створок замазкой; -- толщина слоя замазки; -- соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям проектной документации и ТНПА; -- плотность прилегания стекла к створке; -- внешний вид установленного стекла; - Установка стеклоблоков: -- точность разбивки осей кладки из стеклоблоков в плане; -- отклонение от вертикальности швов кладки из стеклоблоков; --отклонение от горизонтальности швов кладки из стеклоблоков; --отклонение от толщины швов кладки из стеклоблоков; -- полнота заполнения швов; -- отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков; -- внешний вид кладки из стеклоблоков. | СНБ 1.03.05-04 п. 9 СТБ 1472-2004 раздел 9, таблица 5 СНБ 1.03.05-04 п. 9 СТБ 1472-2004 раздел 9, таблица 5 | СТБ 1475-2004 п. 5.1 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.4 п. 6.5 п. 6.6 п. 6.7 СТБ 1475-2004 п. 6.9.3 п. 6.10 п. 7.1 п. 7.3 п. 7.2 п. 7.5 п. 7.6 п. 7.8 п. 7.9 |

ВУ/112 02.2.0.0444									Лист 15 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Обойные работы. |  | - Температура окружающего воздуха; - влажность воздуха; - подготовка основания; - отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения; - нанесение клеевого состава при огрунтовке поверхности под обои; - внешний вид оклеенной поверхности; | СНБ 1.03.05-04 п. 8 СТБ 1472-2004 раздел 8, таблица 4 | СТБ 1474-2004 п. 6.1 п. 6.1 п. 6.2 п.6.3 п. 6.3 п. 6.4 |
| 32. | Устройство полов. |  | - Температура и относительная влажность воздуха в помещении; - подготовка основания или нижележащего слоя: -- влажность основания или нижележащего слоя; -- состояние основания или нижележащего слоя; - Устройство грунтового основания: -- коэффициент уплотнения или плотность грунта; -- отклонение от прямолинейности (ровность); --отклонение от заданного уклона; -- отметки основания; - Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки: -- свойства бетонной смеси и раствора, класс бетона по прочности на сжатие; -- точность установки маячных реек; -- соответствие укладки бетонной смеси требованиям проектной документации и ТНПА; -- ширина полос бумаги или ленты при заклеивании стыков стяжки из древесно-волокнистых плит; -- отклонение от прямолинейности (ровность); -- отклонение от заданного уклона; | СТБ1483-2004 СНБ 1.03.06-04 СТБ 1483-2004 СНБ 1.03.06-04 | СТБ 1483-2004 п. 5 п. 6 п. 6.1 п. 6.2 п. 7 п. 7.1 п. 7.2 п. 7.3 п 7.4 п. 8 СТБ 1483-2004 п. 8.2 п. 8.3 п. 8.4 п. 8.5 п. 8.6 |

ВУ/112 02.2.0.0444								    Лист 16 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Устройство полов. |  | -- отклонение от горизонтальности; -- отклонение ложного деформационного шва от горизонтальности; - Устройство подстилающего слоя из песка и щебня: -- отметки подстилающего слоя из песка и щебня; -- толщина слоя; -- коэффициент уплотнения или плотность; - Устройство гидроизоляции: -- глубина пропитки грунтовкой основания или нижележащего слоя; -- высыхание грунтовки; -- сплошность нанесения мастики; -- температура горячих мастик при их нанесении; -- время послойного нанесения гидроизоляционных слоев; -- качество слоев гидроизоляции; -- расположение и величина нахлестки полотнищ гидроизоляционных материалов; -- толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора; -- отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора; -- отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора; -- отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора; -- прочность сцепления гидроизоляции с основанием; -- внешний вид поверхности гидроизоляции; - Устройство теплозвукоизоляции: -- толщина теплозвукоизоляционного слоя; -- ширина швов между штучными материалами; -- расстояние между осями звукоизоляционных прокладок внутри периметра сборных стяжек; -- отклонение от горизонтальности; | СТБ 1483-2004 СНБ 1.03.06-04 СТБ 1483-2004 СНБ 1.03.06-04 | СТБ 1483-2004 п. 8.7 п.8.8 п. 9 п. 9.1 п. 9.2 п. 9.3 п. 10 п. 10.1 п. 10.2 п. 10.4 п. 10.6 п. 10.7 п. 10.8 п. 10.9 п. 10.10 п. 10.11 п. 10.12 п. 10.13 п. 10.14 п. 10.16 СТБ 1483-2004 п. 11.2 п. 11.4 п. 11.5 п. 11.6 |

ВУ/112 02.2.0.0444								    Лист 17 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Устройство полов. |  | -- отклонение от заданного уклона. - Устройство монолитных покрытий: -- внешний вид покрытия; -- отклонение покрытия от прямолинейности (ровность); -- отклонение покрытия от заданного уклона; -- отклонение покрытия от горизонтальности; -- точность установки маячных реек и жилок; -- уплотнение бетонной смеси, качество заглаживания поверхности бетона и раствора, наличие гидроизоляции при примыкании стен и перегородок к покрытию, уход за уложенной смесью; -- прочность сцепления покрытия с основанием; Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе: -- соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям ПСД -- длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров; -- отклонение от горизонтальности лаг; -- отклонение от прямолинейности (ровность) лаг; -- наличие и спошность антисептирования лаг, прокладок, досок; -- расположение стыков торцов элементов покрытия; -- крепление элементов покрытия к лагам; -- площадь приклейки; -- величина уступа между смежными элементами покрытия; -- величина зазора между элементами покрытия; -- величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной; | СТБ 1483-2004 СНБ 1.03.06-04 | СТБ 1483-2004 п. 11.7 п. 12 п. 12.1 п. 12.3 п. 12.4 п. 12.5 п.13.1 п. 13.2 13.4 п. 14 п. 14.1 п. 14.2 п. 14.3 п. 14.4 п. 14.5 п. 14.6 п. 14.7 п. 14.8 п. 14.9 п. 14.10 п. 14.11 |

ВУ/112 02.2.0.0444									 Лист 18 Листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Устройство полов. |  | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток: -- наличие и сплошность огрунтовки нижележащего слоя; -- глубина пропитки нижележ. слоя; -- высыхание грунтовки; -- величина зазоров между кромками полотнищ и плиток; -- сплошность и толщина клеевой прослойки; -- соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям ТНПА; - Устройство сплошных (бесшовных) покрытий: -- температура основания; -- наличие и сплошность огрунтовки основания; -- высыхание грунтовки; -- количество слоев; -- высыхание нижележащих слоев покрытия; -- время выдерживания верхнего слоя покрытия; -- толщина слоя покрытия; -- прочность сцепления с основанием; - Устройство покрытий из штучных материалов: -- соответствие укладки плитки требованиям ТНПА; -- отклонение от прямолинейности (ровность); -- ширина швов; -- заполнение швов; -- величина уступа между смежными элементами покрытия; -- прочность сцепления плитки с основанием; -- толщина прослойки; - Устройство земляного покрытия: -- коэффициент уплотнения грунта; -- количество и толщина слоев; -- отклонение от прямолинейности. - Устройство щебеночного покрытия: -- уплотнение щебня; -- толщина слоя; -- наличие и сплошность пропитки битумом; -- отклонение от прямолинейности (ровность). | СНБ 1.03.06-04 СТБ 1483-2004 | СТБ 1483-2004 п. 15.1 п. 15.21 п. 15.3 п. 15.4 п. 15.5 п. 15.6 п. 16 п. 16.1 п. 16.2 п. 16.3 п.. 16.4 п. 16.5 п. 16.6 п. 16.7 п. 13.4 п. 17 п. 17.1 п. 17.2 п. 17.3 п. 17.4 п. 17.5 п. 13.4 п. 7.1 п. 19.2 п. 17.2 п. 9.3.4.2 п. 9.2 п. 17.2 |

Директор БелГИМ – руководитель Органа

по аккредитации ИЛ                                                                                                 Н.А. Жагора