Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.1366

от 29 января 2001 года

на бланке №0008186

Область аккредитации от «21» февраля 2014 года на 15 листах

(новая редакция)

микробиологической лаборатории Государственного учреждения

«Дятловский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Пищевые продукты и продовольственное сырье |  | Отбор проб, подготовка и обработка проб | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ISO 7218-2010 | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ISО 7218-2010 |
| 1.1. Мясо сырое, субпродукты и мясопродукты, в т.ч. полуфабрикаты свежие, охлажденные и замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных) |  | Отбор проб | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 26668-85 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Бактерии группы протея |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Антибиотики (тетрациклиновая группа, бацитрацин) |  | МУ по определению остаточных количеств антибиотиков в про- дуктах животноводства № 3049-84, утв. МЗ СССР 29.06.1985 Инструкция № 33-0102 «Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах, утв. МЗ РБ 11.07.2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи, колбасные и кулинарные изделия из мяса птицы |  | Отбор проб | ГОСТ 7702.2.0-95 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 7702.2.0-95 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-95 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-95 ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-95 ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-95 ГОСТ 28560-90 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-95 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  | Антибиотики: тетрациклиновая группа бацитрацин |  | МУ № 3049-84, утв. МЗ СССР 29.06.1985 Инструкция № 33-0102 утв. МЗ РБ 11.07.2002 |
| 1.3. Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 4288-76 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 4288-76п.2.11.5 |
|  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |
|  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
| 1.4. Колбасные изделия, продукты из мяса, окорока, буженина, мясопродукты с использованием субпродуктов 1.4. Колбасные изделия, продукты из мяса, окорока, буженина, мясопродукты с использованием субпродуктов |  | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 9958-81 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 9958-81 п.1 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9958-81 п. п.4.2 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |
|  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
| 1.5. Яйца и продукты их переработки |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 30364.0-97 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.1 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.2 |
|  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.3 |
|  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.4 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.5 |
| 1.6. Рыба (свежая, охлажденная, мороженная, сушеная, вяленая, копченая, соленая, маринованная), икра и молоки рыб, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 СТБ 1036-97 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 СТБ 1036-97 п.7.5 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Личинки гельминтов |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции» », утв. МЗ РБ 25.10.2005 |
| 1.7. Молоко и молочные продукты |  | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 п.1 |
|  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-79 |
|  |  | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-90 |
|  |  | Антибиотики: тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин |  | МУ № 3049-84, утв. МЗ СССР 29.06.1985 Инструкция № 33-0102 утв. МЗ РБ 11.07.2002 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция «Методы определения бифидобактерий в пищевых продуктах» № 071-0210, утв. МЗ РБ 19.03.10 |
| 1.8. Масличное сырье и жировые продукты |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-97 |
| 1.9. Консервы и пресервы мясные, мясорастительные, плодовоовощные, рыбные, грибные 1.9. Консервы и пресервы мясные, мясорастительные, плодовоовощные, рыбные, грибные |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 «Порядок санитарно-технического контроля консервированных пищевых продуктов при производстве, хранении и реализации на производственных предприятиях» Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-91 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-88 |
|  |  | Промышленная стерильность Определение рН |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26188-84 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
| 1.10. Хлебобулочные изделия, сырье и полуфабрикаты хлебопекарного производства |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | Споровые микроорганизмы в пшеничной муке и степень зараженности картофельной болезнью |  | МУ по проведению санитарно-микробиологического контроля на хлебопекарных предприятиях. Минск, 2002г. |
| 1.11. Кондитерские изделия, кремы, конфеты, сахар, повидло |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция по применению № 82-0904 «Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом», от 13.10.2004 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 1.12. Плодовоовощная продукция: овощи, фрукты, ягоды, грибы (свежие и свежемороженые, сухие, сушеные, квашеные, соленые, маринованные), чипсы, концентраты пищевые |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 Инструкция по применению № 65-0605 «Экспрес-методы. Санитарно-паразитологические исследования объектов окружающей среды» утв. МЗ РБ 13.06.2005 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 Инструкция по приме-нению № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-88 |
|  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших |  | Инструкция по приме-нению № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ 12.04.2005 |
| 1.13. Соки, минеральная вода, напитки безалкогольные, пиво |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 Инструкция №072-0210 «Методы санитарно-бактериологического контроля минеральных вод», утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.11 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30712-2001 Инструкция №072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.12 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 Инструкция №072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.14 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 30712-2001 Инструкция №072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.15 |
|  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция №072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.13 |
| 1.14. Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях системы здраво- охранения |  | Отбор проб | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-97 |
|  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-88 |
| 1.15. Продукты детского, лечебного и диетического питания и их компоненты |  | Отбор проб |  | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-97 |
|  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 30706-2000 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
| 1.16. Продукты для питания детей раннего возраста на плодовоовощной, мясной, рыбной основе |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Промышленная стерильность Определение рН |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением гл. сан. врача РБ от 23.11.2004 №122 ГОСТ 26188-84 |
|  |  | Антибиотики тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин |  | МУ № 3049-84, утв. МЗ СССР 29.06.1985 Инструкция № 33-0102 утв. МЗ РБ 11.07.2002 |
| 1.17. Кулинарные изделия предприятий общественного питания |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-01 |
|  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | Сульфитредуцирущие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
| 1.18. Вкусовые добавки, приправы, специи (в т.ч. горчицы, соусы, пасты и др.), пряности |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 2. Вода 2.1. Вода питьевая (артезианская, водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости, децентрализованного водоснабжения) водоснабжения) 2.1. Вода питьевая (артезианская, водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости, децентрализованного водоснабжения) |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1-2002 Инструкция по применению «Экспрес-методы. Санитарно-паразитологические исследования объектов окружающей среды», утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 № 65-0605 СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». СанНПиГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105 СанПиН Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости. Утв. пост. Минздрава РБ 29.06.2007 № 59 ЕСТ к товарам, подлежащих эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1-2002 Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 № 65-0605 |
|  |  | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 Инструкция МЗ РБ № 068-1109 от 11.2009 п.14 |
|  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2, п.8.3 Инструкция МЗ РБ № 068-1109 от 11.2009 п.15 |
|  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
|  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.4 Инструкция МЗ РБ № 068-1109 от 11.2009 п.17 |
|  |  | Коли -фаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.5 |
|  |  | Возбудители инфекционных заболеваний | СанПиН 10-124 РБ 99 СанНПиГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105 СанПиН Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости. Утв. пост. Минздрава РБ 29.06.2007 № 59 | Инструкция по применению «Метод обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемах, бассейнов и в сточных водах, утв. МЗ РБ 19.09.2010 №025-0309 |
|  |  | Цисты лямблий Яйца гельминтов Цисты патогенных простейших |  | Инструкция по применению «Экспрес-мето-ды. Санитарно-паразитологические исследования объектов окружающей среды» утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 № 65-0605 Инструкция по применению «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции», утв. пост.МЗ РБ 21.01.2008 №108-1207 |
| 2.2. Вода открытых водоемов, поверхностных источников, подземных источников, сточная |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция «Санитарно-бактериологический анализ воды поверхностных водных объектов» утв. пост. МЗ РБ 08.05.2009 № 037-0409 Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 № 65-0605 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнений» | СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция «Санитарно-бактериологический анализ воды поверхностных водных объектов» утв. пост. МЗ РБ 08.05.2009 № 037-0409 Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 № 65-0605 |
|  |  | ОКБ ТКБ |  | Инструкция, утв. пост. МЗ РБ 08.05.2009 № 037-0409 |
|  |  | Возбудители кишечных инфекций |  | Инструкция, утв. пост. МЗ РБ 08.05.2009 № 037-0409 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.09.2010 №025-0309 |
|  |  | Коли-фаги |  | «МУ по определению коли фагов в водных объектах», утв. МЗ РБ 18.05.99 №120-9814 |
|  |  | Цисты патогенных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнений» | Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 № 65-0605 Инструкция по применению, утв. пост.МЗ РБ 21.01.2008 №108-1207 |
|  |  | Яйца гельминтов |  | Инструкция, утв. пост. МЗ РБ 08.05.2009 № 037-0409 |
| 2.3. Вода плавательных бассейнов 2.3. Вода плавательных бассейнов |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция, утв. пост. МЗ РБ 08.05.2009 №070-0210 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.09.2010 №025-0309 Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 № 65-0605 СанНПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов», утвержденные Постановлением МЗ РБ от 22.09.2009 №105 СанНПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов», утвержденные Постановлением МЗ РБ от 22.09.2009 №105 | СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция, утв. пост. МЗ РБ 08.05.2009 №070-0210 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.09.2010 №025-0309 Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 № 65-0605 |
|  |  | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция утв. пост. МЗ РБ 08.05.2009 №070-0210 Инструкция утв. пост. МЗ РБ 08.05.2009 №070-0210 |
|  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
|  |  | Коли-фаги |  |  |
|  |  | Лецитинаположительные стафилококки |  |  |
|  |  | Р. aeruginosa |  |  |
|  |  | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению «Метод обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемах, бассейнов и в сточных водах, утв. МЗ РБ 19.09.2010 №025-0309 |
|  |  | Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий |  | Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ 21.01.2008 №108-1207 Инструкция, утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 № 65-0605 |
| 3. Объекты внешней среды 3.1. Смывы с предприятий общественного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами |  | Отбор проб | Инструкция по применению «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» утв. пост. МЗ РБ 19.03.2010 078-0210 ### Инструкции 4.2.10-21-20- 2006 «Санитарно-паразитологические исследования объектов окружающей среды» | Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ 19.03.2010 №078-0210 |
|  |  | БГКП (в т.ч. E. coli) |  |  |
|  |  | Условно-патогенная микрофлора |  |  |
|  |  | Патогенная микрофлора |  |  |
|  |  | Яйца гельминтов |  | Инструкция, утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 № 65-0605 |
| 3.2. Смывы из лечебно-профилактических учреждений (кроме пищеблоков) |  | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7 ### Инструкции 4.2.10-21-20- 2006 «Санитарно-паразитологические исследования объектов оружающей среды»оружающей среды» | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7 |
|  |  | БГКП |  |  |
|  |  | S. aureus |  |  |
|  |  | P. aeruginosa |  |  |
|  |  | Яйца гельминтов |  | Инструкция, утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 № 65-0605 |
| 3.3 Дезкамеры |  | Подготовка образца | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения. Рекомендации по организации и контролю за работой дезкамер» | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 |
|  |  | Контроль работы дезкамер S. aureus |  | Инструкция 3.5-51-2006, утв. постановлением МЗ РБ 23.11.2006 №175 приложение 2 |
| 3.3 Паровые и воздушные стерилизаторы |  | Бактериологический контроль работы стерилизаторов В.stearothermophilus B.licheniformis | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 СП 17-129 РБ 2000 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и гельминтами» Утв. МЗ РБ от 27.07.2000 | СП 17-129 РБ 2000 Утв. МЗ РБ 27.07.2000 МУ № 15/6-5 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов утв. МЗ СССР 22.02.1999 |
| 3.5 Питательные среды |  | Бактериологический контроль (определение ростовых и ингибирующих свойств) | Инструкция по применению «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии», утв. пост. МЗ РБ 19.03.2010 № 079-0210 | Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ 19.03.2010 №079-0210 |
| 3.6. Хирургический материал на стерильность (смывы с рук, операционное поле, шовный и перевязочный материал, стерильные перчатки, наборы для ново рожденных, комплекты для рожениц и акушерки, инструментарий) |  | Отбор проб | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002, приложение 2, п. 5 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. МЗ РБ 28.01.2006 |
|  |  | Стерильность: аэробная микрофлора; факультативно-анаэробная микрофлора; плесневые и дрожжеподобные грибы |  |  |
| 4. Антисептики и дезинфектанты |  | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-102-2005 «Определение микро-биологической чис-тоты дезинфицирую-щих и антисептичес-ких средств», утв. МЗ РБ 30.12.2005 | Инструкция 4.2.10.22-102-2005 «Определение микро-биологической чис-тоты дезинфицирую-щих и антисептичес-ких средств», утв. МЗ РБ 30.12.2005 |
|  |  | Стерильность Микробиологическая чистота |  |  |
| 5. Вода очищенная, лекарственные формы |  | Отбор проб | Государственная Фармакопея Республики Беларусь, Минск, 2006, том 2, стр.99 Приказ МЗ РБ № 277 от 17.04.2006 ГФ РБ, том 2 | Государственная Фармакопея Республики Беларусь, Минск, 2006, том 2 |
|  |  | Общее количество жизнеспособных аэробов |  | Общая фармакопейная статья 2.6.12 |
|  |  | Стерильность |  | Общая фармакопейная статья 2.6.1 |
| 6. Почва |  | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.2.01-83 Инструкция 2.1.7.11-25-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест» | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.2.01-83 Инструкция по применению «Санитарно-паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод», утв. пост. 05.01.2007 №021-0306 |
|  |  | БГКП (в т. ч. Е. соl(колиформы) |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы» |
|  |  | Энтерококки |  |  |
|  |  | ОКМ |  |  |
|  |  | С. Perfringens |  |  |
|  |  | Патогенные микроорганизмы |  |  |
|  |  | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция, утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005№ 65-0605 |
| 7.Клинический материал 7.1. Мазки из зева и носа |  | Взятие материала Возбудители дифтерии | Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» Прил.№2 к приказу №42 от 09.02.2000 Инструкция по применению «Лабораторные исследования при коклюше и паракоклюше», утв. МЗ РБ 19.03.10г.№ 084-0210 Инструция о методах миробиологической диагностии менингококовой инфекции и батериальных менингитов, утв. приказом МЗ РБ 13.02.2006 №81 Инструкция «Микробиологические методы исследования биологического материала», утв. пост. МЗ РБ 19.03.2010 №075-0210 | Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» Прил.№2 к приказу №42 от 09.02.2000 |
|  |  | Взятие материала Возбудители коклюша, (паракоклюша) |  | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.10г.№ 084-0210 |
|  |  | Взятие материала Возбудители менингита |  | Инструция о методах миробиологической диагностии менингококовой инфекции и батериальных менингитов, утв. приказом МЗ РБ 13.02.2006 №81 |
|  |  | Взятие материала Золотистый стафилококк Стрептококки |  | Инструкция, утв. пост. МЗ РБ 19.03.2000 №075-0210 |
| 7.2. Выделенные культуры |  | Исследования на чувствительность к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению «Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам», утв. пост. МЗ РБ 31.12.2008г. № 226-1200 | Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ 31.12.2008г. № 226-1200 |
| 7.3. Испражне-ния, мазок из прямой кишки (в т.ч. при пищевых отравлениях) |  | Взятие материала Патогенные и условно-патогенные бактерии: шигеллы, сальмонеллы, энтеропатогенные эшерихии | Инструкция по применению «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями» утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях», утв. постановлением МЗ РБ 09.10.2006 №120 Инструкция «Микробиологические методы исследования биологического материала», утв. пост. МЗ РБ 19.03.2010 №075-0210 Инструкция по применению «Лабораторная диагностика кишечного иерсиниоза», утв. МЗ РБ №076-0210 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры», утв. Постановлением МЗ РБ 21.04.2004 №43 Постановление МЗ РБ от 28.04.2010 № 47 «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих» | Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением МЗ РБ 09.10.2006 №120 |
|  |  | Взятие материала Золотистый стафилококк |  | Инструкция, утв. пост. МЗ РБ 19.03.2000 №075-0210 |
|  |  | Взятие материала Иерсинии |  | Инструкция по применению, утв. пост. МЗ РБ №076-0210 |
|  |  | Взятие материала Холерные вибрионы |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. Постановлением МЗ РБ 21.04.2004 №43 |
| 7.4 Моча Желчь и дуоденальное содержимое Отделяемое открытых ран, ушей, глаз, дыхательных путей, половых органов Спинномозговая жидкость Секционный материал |  | Сбор мочи | Инструкция, утв. постановлением МЗ РБ 19.03.2010 № 075-0210 Инструкция по применению, утв.постановлением МЗ РБ от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением МЗ РБ 09.10.2006 №120 | Инструкция, утв. постановлением МЗ РБ 19.03.2010 № 075-0210 Инструкция по применению, утв. постановлением МЗ РБ от 08.05.2009 № 026-0309 |
|  |  | Патогенная и условно-патогенная микрофлора |  | Инструкция, утв. постановлением МЗ РБ 19.03.2010 № 075-0210 Инструкция по применению, утв. постановлением МЗ РБ от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением МЗ РБ 09.10.2006 №120 |
| 8. Кровь |  | Возбудители малярии | Инструкция по применению «Паразитологическая диагностика малярии», утв. пост. МЗ РБ 19.03.10г.№ 085-0310 | Инструкция по применению «Паразитологическая диагностика малярии», утв. пост. МЗ РБ 19.03.10г.№ 085-0310 |
| 9. Мокрота, кал, перианальный соскоб, дуоденальное содержимое, желчь |  | Яйца гельминтов Личиночные стадии Простейшие | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 «Паразитологичес-кие методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов», утв. пост. МЗ РБ 03.05.2004 №49 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 «Паразитологические методы лабора-торной диагностики гельминтозов и протозоозов», утв. пост. МЗ РБ 03.05.2004 №49 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А. Николаева