Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1562

от 27 февраля 1998 года

на бланке № 0005154

Область аккредитации от «08» апреля 2014 года на 6 листах

(новая редакция)

производственной лаборатории Открытого акционерного общества

«Лидский мясокомбинат»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Мясо парное, охлажденное, подмороженное и замороженное (все виды убойных промысловых и диких животных) |  | Отбор проб | ГОСТ 779-55 ГОСТ Р 53221-2008 ГОСТ 27095-86 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | СТБ 1036-97 ГОСТ 7269-79 п.1 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 7269-79 п.2 |
|  |  | Химический анализ свежести мяса |  | ГОСТ 23392-78 п.2.2 |
|  |  | Антибиотики: Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436- 2006 |
|  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2011 |
| - Колбасы вареные, сосиски, сардельки Колбасы мясорастительные Колбасы полукопченые Колбасы варено-копченые Колбасы сырокопчёные, сыровяленые Ливерные Кровяные Паштеты Зельцы |  | Отбор проб | СТБ 126-2011 СТБ 196-2012 СТБ 295-2008 СТБ 1996-2009 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 9959-91 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 |
|  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Колбасы вареные, сосиски, сардельки Колбасы мясорастительные Колбасы полукопченые Колбасы варено-копченые Колбасы сырокопчёные, сыровяленые Ливерные Кровяные Паштеты Зельцы |  | Массовая доля жира | СТБ 126-2011 СТБ 196-2012 СТБ 295-2008 СТБ 1996-2009 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23042-86 п.4 |
|  |  | Массовая доля фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
|  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 3. Продукты мясные: Вареные Копчено-вареные Сырокопченые |  | Отбор проб | СТБ 335-98 СТБ 735-94 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 9959-91 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |
|  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п.4 |
|  |  | Массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
|  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 4. Продукты из шпика |  | Отбор проб | СТБ 742-2009 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-75 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 9959-91 СТБ 742-2009 п.7.1 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Массовая доля прирези мышечной ткани к массе продукта |  | СТБ 742-2009 п.7.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Продукты из шпика |  | Перекисное число | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 СТБ ГОСТ Р 51487- 2001 |
| 5. Полуфабрикаты мясные рубленные (фарши, колбасы сырые, котлеты) |  | Отбор проб | ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 9959-91 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9793-74 п.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п.4 |
|  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 4288-76 п.2.8 |
|  |  | Массовая доля фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
|  |  | Масса порции |  | ГОСТ 4288-76 п.2.2 |
| 6. Полуфабрикаты мясные натуральные |  | Отбор проб | СТБ 1020-2008 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 7269-79 п.2 |
|  |  | Определение массы порции |  | СТБ 1020-2008 п.7.14 |
|  |  | Определение массовой доли мякотной ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.16 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Полуфабрикаты мясные натуральные |  | Массовая доля белка | СТБ 1020-2008 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 25011-81 п.2 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п.4 |
|  |  | Массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 7. Полуфабрикаты мясные быстрого приготовления |  | Отбор проб | ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 п.2.1 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п.4 |
|  |  | Массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 8. Жиры животные топленные |  | Отбор проб | ГОСТ 25292-82 ТНПА и другие документы на продукцию Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 8285-91 п.2.1 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 8285-91 п.2.2 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
|  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 СТБ ГОСТ Р 51487- 2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Сырье кожевенное |  | Отбор проб | ГОСТ 28425-90 ГОСТ 382-91 | ГОСТ 13104-77 п.1.2.1 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13104-77 п.1.2.4 |
|  |  | Определение усола |  | ГОСТ 13104-77 п.1.2.5.3 |
| 10. Сырье: мясо (говядина, свинина, конина, баранина) Субпродукты мясные обработанные. Жир сырец. Жиры животные топленные пищевые Полу фабрикаты. Колбасные изделия, продукты из мяса. Эндокринное сырье. Кишечное сырье. Кровь убойных животных. Кожевенное сырье Прочее пищевое сырье. |  | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-98 Республиканские допустимые уровни содержания цезия 137 и стронция 90 в с/х сырье и кормах (РДУ –99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия 137 и стронция 90 в пищевых продуктах и питьевой воде ГН 10-117-99 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-98 |
|  |  | Определение удельной и объемной активности радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 11. Пиломатериалы: щепа для копчения |  | Отбор проб | ТКП 251-2010 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства. ГН 2.6.1.10-1-01-2001 | ТКП 251-2010 |
|  |  | Определение удельной и объемной активности радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Кости животных |  | Отбор проб | Временные методические указания. Радиационный контроль. Стронций – 90 и цезий – 137. Кости животных. Отбор проб и ветеринарно-санитарная оценка результатов их измерения | Временные методические указания. Радиационный контроль. Стронций – 90 и цезий – 137. Кости животных. Отбор проб и ветеринарно-санитарная оценка результатов их измерения |
|  |  | Определение удельной и объемной активности радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 13. Продукция, сырье и вспомогательные материалы, подлежащие входному контролю |  | Определение удельной и объемной активности радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия 137 и стронция 90 в пищевых продуктах и питьевой воде ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 14. Объекты окружающей среды (производственные помещения) |  | Мощность эквивалентной дозы γ-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем комитета по проблеме последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004г. Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» Постановление № 213 от 28.12.2012 СанПин 2.6.1.8-8-2002 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП- 2002) ТКП 113-2007 | МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по  аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А. Николаева