Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0266

от «01» апреля 1997 года

На бланке № __________

На 3 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» июля 2021 года

лаборатории охраны труда и окружающей среды

Общества с ограниченной ответственностью «ФРА-МИЛ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Олешева, 1, пом. 9Н, 220090, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА(I); - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20-22 |
| 1.2 | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректирован-ных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 24 СанПиН от 26.12.2013 № 132 |
| 1.3 |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректирован-ных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 25 СанПиН от 26.12.2013 № 132 |
| 1.4 |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СанПиН от 28.06.2013 № 59 п. 49 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.5 | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 28.06.2013 № 47 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН «Микроклима-тические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 №33 гл.4 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 9, 15-19 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных