Приложение № 1                                                                      к  аттестату  аккредитации

№ BY/ 112.02.2.0.1823

от "15" мая 2000 года

на  бланке № ____________

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» мая 2014 года

(новая редакция)

лаборатории электрофизических измерений

Витебского филиала Унитарного коммунального строительно-монтажного

предприятия «Госстройуниверсал»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | Проверка соединений между заземлителем с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль»(цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.3.5.4, 4.4.28.5 | МВИ.ВТ. 114-2012 МВИ.ВТ. 337-2014 |
|  |  | Напряжение прикосновения | ТКП 181-2009 Б.29.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.7 ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ.ВТ.114-2012 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б. 27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| Силовые кабельные линии до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б. 30.1 ТКП 339-2011п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| Системы вентиляции |  | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь, геометрические параметры | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева