Приложение №1

к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.0192

от 19 июля 1995 года

на бланке № 0010586

# Область аккредитации от «16» мая 2014 года на 4 листах

(новая редакция)

производственной лаборатории

Ворончанского филиала Открытого акционерного общества

«Гродненский ликеро-водочный завод»

| Наименование объекта или виды испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Спирт этиловый сырец |  | Отбор проб | СТБ 1952-2009 | ГОСТ 5964-93 п.4 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
|  |  | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид в безводном спирте |  | ГОСТ 5964-93 п.5.7 |
|  |  | Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте |  | ГОСТ 5964-93 п.5.10 |
|  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.11 |
|  |  | Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов в безводном спирте |  | ГОСТ 5964-93 п.5.8 |

BY/112 02.2.0.0192                                                                   лист 2        листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья |  | Отбор проб | СТБ 1334-2003 СанПиН и ГН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ 5964-93 п.4 |
|  |  | Органолептические показатели |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  |  | ГОСТ 3639-79 п. 2.1 |
|  |  | Проба на чистоту с серной кислотой |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
|  |  | Проба на окисляемость |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6.2 |
|  |  | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт |  |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.9 |
|  |  | Наличие фурфурола |  |  | ГОСТ 5964-96 п. 5.5 |

BY/112 02.2.0.0192	лист 3    листов 4

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло сивушное |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 17071-91 | ГОСТ 17071-91 п. 3.1 |  |
|  |  | Внешний вид, цвет |  |  |  | ГОСТ 17071-91 п. 3.2 |  |
| Фракция головная этилового спирта |  | Отбор проб |  |  | ТУ РБ 190239501.059-2004 | ГОСТ 5964-93 п. 4 |  |
|  |  | Внешний вид, цвет, запах |  |  |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.2 |  |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  |  |  | ГОСТ 3639-79 п. 2.1 |  |
| Солод ржаной сухой |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 29272-92 | СТБ 1036-97 |  |
|  |  | Внешний вид, цвет, запах, вкус |  |  |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.2; п. 3.3 |  |
|  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  |  | ГОСТ 13586.6-93 п. 1 |  |
|  |  | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.5 |  |
|  |  | Особо учитываемая примесь: массовая доля минеральной примеси |  |  |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.7.2 |  |
|  |  | Массовая доля металломагнитной примеси |  |  |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.5 |  |
|  |  | Качество помола размолотого солода |  |  |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.6 |  |
|  |  | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода |  |  |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.8.1 п. 3.8.2 |  |
|  |  | Продолжительность осахаривания |  |  |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.9 |  |
|  |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.10 |  |
|  |  | Цвет |  |  |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.11 |  |
| Рожь, тритикале |  | Отбор проб |  |  | СТБ 1522-2005 ГОСТ 16990-88 | ГОСТ 13586.3-83 п.2 |  |
|  |  | Органолептические показатели (запах, цвет) |  |  |  | ГОСТ 10967-90 п. 3.5 |  |
|  |  | Влажность |  |  |  | ГОСТ 13586.5-93 п. 4.2, п. 4.3 |  |
|  |  | Массовая доля металломагнитной примеси |  |  |  | ГОСТ 30483-97 п.3.5 |  |
|  |  | Содержание сорной и зерновой примеси |  |  |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.1 |  |
|  |  | Содержание мелких зерен и крупность |  |  |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.4 |  |
|  |  | Зараженность вредителями |  |  |  | ГОСТ 13586.4-83 п. 3.3 |  |

BY/112 02.2.0.0192	лист 4    листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рожь, тритикале |  | Энергия прорастания, способность прорастания | СТБ 1522-2005 ГОСТ 16990-88 | ГОСТ 10968-88 |
|  |  | Условная крахмалистость |  | СТБ 1523-2005 |
|  |  | Натура |  | ГОСТ 10840-64 |

Руководитель Национального органа

по  аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А. Николаева