|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3563 от «27» августа 2007года |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Электролаборатории

Частного унитарного производственного предприятия

«ЭНЕРГОСТРОЙАВТОМАТИКА»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1000 В | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электро-установок потребите-лей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ МН 1254-2007 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка цепи между: - заземлителями и заземляемыми элементами - заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 1256-2007 МВИ МН 2697-2007 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 1254-2007 |

| Директор БелГИМ - Руководитель Органа по аккредитации лабораторий |  | Н.А. Жагора |
| --- | --- | --- |