|  | # Приложение №1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1232 |
|  | от «31» мая 1999 года |
|  | на бланке № |
|  | ###### на 2 листах |

Область аккредитации от «30» мая 2014 года

электролаборатории  Коммунального унитарного предприятия

«Брестское областное управление капитального строительства»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В 2.Заземляющие устройства 3.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали Измерение сопротивления изоляции Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 ТКП181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3 ГОСТ 30339-95 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5, п.4.3.5 | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 05-2011 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 09-2011 МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 09-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева