Приложение

к аттестату аккредитации

No BY/112.02.3.0.0258

от  30.09.2010 г.

на 1-м  листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

поверочной  лаборатории службы релейной защиты и автоматики

филиала «Волковысские электрические сети»

Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Гродноэнерго»

| N | Код (наименование) вида работ 1 - первичная поверка; 2 - периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование (тип) средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 13.00.00.00-001 | Преобразователи измерительные переменного тока | Вх. (0 – 5) А Вых. (0 – 5) мА | кл. т. 0,5 - 1 |
| 2 | 2 | 13.00.00.00-002 | Преобразователи измерительные напряжения переменного тока | Вх. (0- 75 - 125) В Вых. (0 – 5) мА | кл. т. 0,5 - 1 |
| 3 | 2 | 13.00.00.00-058 | Устройства измерительные | Вх. (0 – 125) В Вых. (0 – 5) мА f = 50 Гц Вх. (0 – 250) В Вых. (0 – 5) мА f = 50 Гц Вых. (0 – 5) А Вых. (0 – 5) мА Вх. (0 – 5) А (0 – 120) В Вых.(- 5- 0 +5) мА | кл. т. 0,5 |
| 4 | 2 | 13.01.01.02-010 | Амперметры постоянного тока | (0,75 · 10-3 - 30) А | кл. т. 1 - 4 |
| 5 | 2 | 13.01.01.02-100 | Амперметры переменного тока | (0,1– 20) А f = 50 Гц | кл. т. 1 - 4 |
| 6 | 2 | 13.01.01.01-050 | Вольтметры постоянного тока | (0,015 – 600)В | кл. т. 1 - 4 |
| 7 | 2 | 13.01.01.01-150 | Вольтметры переменного тока | (75 – 600) В f = 50 Гц | кл. т. 1 - 4 |
| 8 | 2 | 13.01.01.03-010 | Ваттметры и варметры переменного тока трехфазные | 5 А, 100 В | кл. т. 1 - 4 |

Директор БелГИМ		                                        Н.А. Жагора