|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации №BY/112 02.1.0.0074 от 07 июня 1995 года На бланке № на 5 листах |
| --- | --- | --- |

Область аккредитации от 08 августа 2014года

сектора радиационной метрологии

производственно-исследовательского отдела измерений

ионизирующих излучений

Республиканского унитарного предприятия

«Белорусский государственный институт метрологии»

| Наименование объекта испытаний | Код объекта | Наименование вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода питьевая Пищевые продукты |  | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, Бк/кг (л) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010, постановление №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ Р 54016-2010 МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида 90Sr, Бк/кг (л) |  | ГОСТ Р 54017-2010 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| Сельскохозяйственное сырье и корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов 134Cs, 137Cs Бк/кг (л) Удельная (объемная) активность радионуклида 90Sr, Бк/кг (л) | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.99, согл. МЗ РБ «Ветеринарно- санитар-ные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ от 20.05.2011 №33) | ГОСТ Р 54016-2010 МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ Р 54017-2010 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сельскохозяйственное сырье и корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов 134Cs, 137Cs Бк/кг (л) Удельная (объемная) активность радионуклида 90Sr, Бк/кг (л) | «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитар- ные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. решением Комиссии ТС от 18.06.2010, постановление № 317 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ Р 54016-2010 МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ Р 54017-2010 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| Продукция лесного хозяйства, промышленного, культурно-бытового и хозяйственного назначения, семена древесных и кустарниковых культур, березовый сок |  | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, Бк/кг (л) | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ) ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ Р 54016-2010 МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида 90Sr, Бк/кг (л) |  | ГОСТ Р 54017-2010 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| Экспортируемая продукция лесного хозяйства: грибы, грибы мороженые, грибы сушеные, грибы консервированные, клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium мороженые, плоды растений вида Vaccinium сушеные, древесные уши или аурикулярии |  | Отбор проб | «Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт», утв. Министерством лесного хозяйства РБ 10.03.2000 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | «Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт», утв. Министерством лесного хозяйства РБ 10.03.2000 |
|  |  | Удельная активность радионуклидов 134Cs, 137Cs Бк/кг (л) | Директива ЕС № 737/90 от 22.03.1990 Регламент Совета (ЕС) № 733/2008 от 15.07.2008 Регламент Комиссии № 1635/2006 от 06.11.2006 Регламент Совета № 1048/2009/ЕС от 23.10.2009 | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, иc-пользуемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства. Изделия из тар-ного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда Минеральные удобрения (фосфорные и фосфорсодержащие удобрения) Противогололед ные материалы |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K Бк/кг | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.03-134-2009 ТКП 45-2.04-133-2009 ТР 2010/014/BY приложение 2 ГОСТ 30108-94 СТБ 1158-2008 п.6.4 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 |
| Материалы текстильные, кожа, мех натуральный |  | Плотность потока ионизирующих бета-частиц | ##### СТБ 1252-2000 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 1768-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брикеты топливные на основе торфа, торф кусковой для отопления, фрезерный торф для пылевидного сжигания Продукция с/х назначения: - торф, питательные грунты и субстраты на основе торфа; - торф и органические удобрения на основе торфа в условиях севооборота |  | Удельная активность радионуклида 137Cs, Бк/кг | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министром энергетики РБ 30.12.2006 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| Объекты окружающей среды в т.ч. - почва - воздух - вода |  | Мощность эквива-лентной дозы гамма- излучения, мкЗв/ч Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов, Бк/кг (л) | СанПиН от 28.12.2012 №213 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 2513-2006 МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 |
| Металлолом |  | Плотность потока α- частиц, част/минсм2 Плотность потока β- частиц част/минсм2 | СанПиН 2.6.1.8-2-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 4561-2013 |
| Стандартные Образцы |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов 137Cs, 90Sr Бк/кг (л) Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K Бк/кг | ТКП 8.005-2012 ГОСТ 8.532-2002 СТБ ИСО Guide 34-2012 СТБ ИСО Руководство 35-2007 | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1400-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стандартные образцы |  | Суммарная альфа -активность, бета-активность |  | СТБ ISO 9696-2010 СТБ ISО 9697-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			              ______________           Т.А. Николаева

подпись