Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2128

от  «28» ноября 2003 года

на бланке № 0005147

Область аккредитации от «08» сентября 2014 года

(новая редакция)

электроизмерительной лаборатории Частного строительного унитарного

предприятия  «Гродноэлектромонтаж»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29, п.4.4.26 | МВИ Гр 348-2011 |
| 2. Заземляющие устройства |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8; - ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ Гр 350-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева