Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1583

от 30.10.1998 года

на 2 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электроизмерительной лаборатории

Гродненского унитарного частного производственно - коммерческого предприятия "Промкомплект"

от 31.10.2007 года

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или видов испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Испытания в электроустановках до 1000 B на электро-безопасность | 19. 080 | Измерение сопротивления изоляции | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 Приложение Э1.1 табл. 39 | Методика выполнения измерений сопротивления изоляции в электроустановках до и выше 1000 В Рег № 241 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Заземляющие устройства, в том числе заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 19. 080 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Измерение сопротивления заземляющего устройства | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7, 1.8, Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 , п.п. 24, 26, | Методика выполнения измерений при испытаниях заземляющих устройств Рег № 242 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 19. 080 | Проверка сраба-тывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью Измерение тока короткого замыкания в цепи "фаза-нуль" | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1, п. 26, ПУЭ, п.п. 1.7.79, 7.3.139 | Методика выполнения измерения тока однофазного короткого замыкания в цепи "фаза-ноль" и проверки срабатывания защиты при системе питания с глухозаземленной нейтралью Рег № 244 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |

BY/112 02.2.0.1583							лист 2 		листов 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства выравнивания электрических потенциалов | 19. 080 |  | Измерение напряжения прикосновения и шага в искусственно созданном аварийном режиме | ГОСТ 30331.14-95 ГОСТ 12.1 038-82 РД BY 008.090.609-099-2005 |  |  | Методика выполнения измерений напряжения прикосновения Рег № 243 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС РД BY 008.090.609-099-2005 |
| Топливосжигаю-щие установки (котлоагрегаты, котлы, печи, сушила, топки, теплогенераторы, горелки, турбины и т.п.) | 91.140.30 |  | Концентрация кислорода (О2) Концентрация оксида углерода (СО) Концентрация оксида азота (NО) Температура окружающего воздуха Температура в точке отбора пробы | Режимная карта работы котлоагрегата, установленная техническим отчётом режимно-наладочных испытаний, утверждённая руководителем предприятия |  |  | Методика проведения измерений прибором «TESTO» МВИ МН 1003-99 от 5.06.2002 г. (c изменением №1 от 2.10.2002 г.) согласованная с БелГИМ |
| Системы вентиляционные. Системы вентиляционные противодымной защиты зданий. Аэродинамические испытания систем дымоудаления и подпора воздуха в зданиях повышенной этажности |  | 91.140.30 | Скорость движения воздуха Расход воздуха Потери полного давления в вентиляционной сети Коэффициент потерь давления в вентиляцион-ной сети |  | БНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний. |  |

Директор Гродненского ЦСМС___________________ В.М. Шиш

подпись

М.П.