Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1629

от  «30» июня 2000 года

на бланке №

Область аккредитации от «08» сентября 2014 года

электроизмерительной лаборатории Производственного общества с дополнительной ответственностью  «Энергосервис» г.Гродно

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 1.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29, п.4.4.26 | МВИ Гр 646-2012 |
| 2. Заземляющие устройства |  | 2.1 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 645-2012 |
|  |  | - 2.2 Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | - ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 648-2012 |
|  |  | 2.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8; - ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ Гр 647-2012 |
| 3. Системы вентиляционные |  | 3.1 Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, - скорость движения, - давление, - температура | СНБ 4.02.01-03 СНБ 3.02.04-03 ТНПА и другая экс-плуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева