# Приложение к аттестату аккредитации

Рег. № ВY/112 02.2. 1642

от 31 октября 2003 г.

на 7  листах

## Область аккредитации

Испытательной лаборатории открытого акционерного общества «Новоельнянское межрайонное объединение по производственно техническому обеспечению сельского хозяйства» от 31.10.2007 г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначения ТНПА. устанавливающий требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бензин автомобильный А-76 неэтилированный, Бензин автомобильный Н-80 неэтилированный, Бензин автомобильный марок Н-80,А-72, А-76,Аи-91,Аи-93,Аи-95 бензин автомобильный Аи-92 неэтилированный | 75.160.20 | Отбор проб | ГОСТ 2084-77 ГОСТ 31077-2002 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 15° С |  | ГОСТ 31072-2002 |
|  |  | Плотность при 20° С |  | ГОСТ 3900-85, п.1 |
|  |  | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 |
|  |  | Определение кислотности |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75, п. 3 |
|  |  | Механические примеси и вода |  | ГОСТ 2084-77, п. 4.4 |
| Бензин автомобильный Н-80 неэтилированный |  | Внешний вид | ГОСТ 31077-2002 | По 7.3 |
| Бензин автомобильный А-76 неэтилированный |  | Цвет | ГОСТ 2084-77 | Визуально |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 с дополнением по п. 4.4 ГОСТа 2084-77 |
| Бензин автомобильный Аи-92 неэтилированный |  | Цвет | Ту на конкретный вид продукции | П. 5. 3 |
|  |  | Механические примеси |  | П. 5.3 |

Рег. № ВY/112 02.2. 1642                                          лист 2                  листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо дизельное Топливо биодизельное смесевое по ТУ ВY 500048572.001-2006 опытная партия 20.0 тыс. тонн | 75.160.20 | Отбор проб | ГОСТ 305-82, ТУ на конкретный вид продукции, ТУ ВY 500048572. 001-2006 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 15° С |  | ГОСТ 31072-2002 |
|  |  | Плотность при 20° С |  | ГОСТ 3900-85, п.1 |
|  |  | Внешний вид |  | ТУ ВY 500048572.001-2006 п 5.2 |
|  |  | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 |
|  |  | Определение цетанового индекса |  | ГОСТ 27768-88,СТБ ИСО 4264-2003 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 20° С |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | Температура вспышки определяется в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-83, По ТУ 38.101889-2004, п. 4.5 |
|  |  | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-65, ТУ 38.1011348-2003 п.6.4 ТУ 38.101889-2004, п. 4.5 |
|  |  | Объемная доля БРМ |  | ТУ ВY 500048572. 001-2006 п. 5.3 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| Керосин осветительный | 75.160.20 | Отбор проб | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 15° С |  | ГОСТ Р 51069-97 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Температура вспышки определяется в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |

Рег. № ВY/112 02.2. 1642                                          лист 3                  листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Керосин осветительный | 75.160.20 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 6307-75,п.3 |
|  |  | Содержание механических примесей |  | п.6.4 |
| Топливо для реактивных двигателей | 75.160.20 | Отбор проб | ГОСТ 10227-86 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 20° С |  | ГОСТ 3900-85, п.1 |
|  |  | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 20° С |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Температура вспышки определяется в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 8489-85 |
|  |  | Испытание на медной пластине при 100 ° С |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75, п.3 |
|  |  | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-86 п 4.5 |
| Топливо печное бытовое | 75.160.20 | Отбор проб | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 20° С |  | ГОСТ 3900-85 |
|  |  | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99, метод Б |
|  |  | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | Температура вспышки определяется в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | Содержание воды |  | ГОСТ 24-77 |
|  |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ5985-79 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75, п.3 |
|  |  | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
| Масло индустриальное Масло компрессорное КС-19 | 75.100 | Отбор проб | ГОСТ 20799-88 ГОСТ 9243-75 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 20° С |  | ГОСТ 3900-85. п.1 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40 ° С,100° С |  | ГОСТ 33-2000 |

Рег. № ВY/112 02.2. 1642                                          лист 4                  листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло индустриальное Масло компрессорное КС-19 | 75.100 | Температура вспышки определяется в открытом тигле | ГОСТ 20799-88 ГОСТ 9243-75 | ГОСТ 4333-87 метод Б |
|  |  | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75,п.3 |
| Масла моторные для автотракторных дизелей Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей | 75.100 | Отбор проб | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 20 ° С |  | ГОСТ 3900-85, п.1 |
|  |  | Вязкость кинематическая при 100 ° С |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 |
|  |  | Температура вспышки определяется в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-87 метод Б |
|  |  | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-83 с дополнением по п. 4.2 ГОСТ 8581-78 и ГОСТ 10541-78 |
|  |  | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 |

Рег. № ВY/112 02.2. 1642                                          лист 5                 листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты отработанные | 75.080 | Отбор проб | ГОСТ 21046-86 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 20 ° С |  | ГОСТ 3900-85, п.1 |
|  |  | Условная вязкость при 20 ° С или кинематическая вязкость при 50 ° С |  | ГОСТ 26378.3-84 ГОСТ 33-2000 |
|  |  | Температура вспышки определяется в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-87 метод Б |
|  |  | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 26378.2-84 |
|  |  | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-99, метод Б |
|  |  | Содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-84 |
|  |  | Массовая доля фракций выкипающих до 340 ° С |  | ГОСТ 2177-99, метод Б |
| Семена подсолнечника Семена льна – долгунца Семена рапса | 65.020.20 | Отбор проб | ГОСТ 22391-89 ГОСТ 11549-76 СТБ 1398-2003 | ГОСТ 10852-86 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 10856- 96 |
|  |  | Цвет и запах |  | ГОСТ 27988-88 |
|  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
|  |  | Сорная и масличная примесь |  | ГОСТ 10854-88 |
| Семена подсолнечника Семена рапса |  | Кислотное число масла в семенах | ГОСТ 22391-89 СТБ 1398-2003 | ГОСТ 10858-77, п.4 |
| Семена рапса |  | Масличность | СТБ 1398-2003 | ГОСТ 10857-64, методика МВИ. МН 2554 - 2006 |
| Семена льна – долгунца |  | Чистота семян | ГОСТ 11549-76 | ГОСТ 11549-76, п.2.6 |
| Семена льна масличного |  | Отбор проб | ГОСТ 10582-76 | ГОСТ 13586.3-83 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 3040-55 |
|  |  | Примеси, запах и цвет |  | ГОСТ 10976-75 |
|  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.4-83 |

Рег. № ВY/112 02.2. 1642                                          лист 6                листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло подсолнечное Масло льняное техническое Масло рапсовое | 67.200.10 67.200.10 67.200.10 | Отбор проб | ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 СТБ 1486-2004 | ГОСТ 5471-83 |
|  |  | Запах, цвет и прозрачность |  | ГОСТ 5472-50, п.1 |
|  |  | Определение цветного числа |  | ГОСТ 5477-93, п. 1 |
|  |  | Определение кислотного числа |  | ГОСТ 5476-80, п. 2 |
|  |  | Определение массовой доли нежировых примесей и отстоя |  | ГОСТ 5481-89, п.2, п.3 |
|  |  | Определение массовой доли влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66. п.1 |
|  |  | Определение температуры вспышки экстракционного масла |  | ГОСТ 9287-59 |
|  |  | Мыло качественная проба |  | ГОСТ 5480-59 |
| Масло льняное техническое Масло рапсовое |  | Число омыления | ГОСТ 5791-81 СТБ 1486-2004 | ГОСТ 5478-90 |
|  |  | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
| Масло рапсовое |  | Вкус | СТБ 1486-2004 | СТБ 1486-2004, п.6.3 |
|  |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| Масло подсолнечное |  | Вкус | ГОСТ 1129-93 | ГОСТ 1129-93,п.2.2.1 |
|  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |
| Масло льняное |  | Плотность при 20°С | ГОСТ 5791-81 | ГОСТ 3900-85, п.1 |
| Жмых подсолнечный Жмых льняной Жмых рапсовый | 62.120 | Отбор проб | ГОСТ 80-96 ГОСТ 10974-95 ГОСТ 11048-95 | ГОСТ 13979.0-86 |
|  |  | Посторонние примеси |  | ГОСТ 80-96 п.5.3, ГОСТ 10974-95, п.5.5, ГОСТ 11048-95, п. 5.5 |
|  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 80-96, п.3.2.1 |
|  |  | Цвет, запах, количество темных включение и мелочи. |  | ГОСТ 13979.4-68 |
|  |  | Металлопримеси |  | ГОСТ 13979.5-68, ГОСТ 10974-95, п.5.3, ГОСТ 11048-95, п.5.3 |
|  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-75, ГОСТ 10853-88 |

Рег. № ВY/112 02.2. 1642                                          лист 7                листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жмых подсолнечный Жмых льняной Жмых рапсовый | 62.120 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 80-96 ГОСТ 10974-95 ГОСТ 11048-95 | ГОСТ 13979.1-68, п.3 |
|  |  | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-97 |
|  |  | Общая зола |  | ГОСТ 13979..6-69, п.2 |

#### Директор Гродненского ЦСМС _______________________ В.М. Шиш