|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2026 от «02» июня 2003 года На бланке №0004184 На 9 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» октября 2016 года

Испытательной лаборатории

Районное коммунальное унитарное предприятие «Копыльское ЖКХ»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | А71.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 ISO 5667-3:2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 ISO 5667-3:2012 |
| 1.2 |  | А71.Б09 | Аммоний-ион Д ˃ 0,2 мг/дм3 | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальным органом Минприроды | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1.3 |  | А71.Б09 | Аммоний-ион Д ˃ 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 |  | А71.Б09 | Нитрат-ион Д ˃ 0,09 мг/дм3 Д ˃ 0,02 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.5 |  | А71.Б09 | Нитрит-ион Д ˃ 0,008 мг/дм3 Д ˃ 0,0025 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.6 |  | А71.Б29 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Д – (50,0-50000,0) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |

| 1.7 | Сточные воды | А71.Б29 | Водородный показатель (рН) Д – (2-10) ед.рН | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальным органом Минприроды | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 |  | А71.Б29 | Взвешенные вещества Д – (3,0÷50) мг/дм3 Д – (5÷5000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.9 |  | А71.Б09 | Хлорид-ион Д ˃ 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.10 |  | А71.Б16 | Концентрация железа общего Д ≥0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  | Д – (0,4÷9,0) мг/дм3 для железа (III) Д – (0,2÷9,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Сборник методик Ч.1.-Мн.: НТЦ «АПИ», 1997. С.120-126 |
| 1.11 |  | А71.Б09 | Химическое потребление кислорода, (ХПК) Д - (5÷160000) мгО2/дм3 | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальным органом Минприроды | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 года) |
| 1.12 |  | А71.Б09 | Биохимическое определение кислорода (БПК5) Д - (3÷6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.13 |  | А71.Б09 | Биохимическое определение кислорода (БПК5) Д - (0,5÷6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.14 |  | А71.Б09 | Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) анионоактивные Д - (0,025÷200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2009 года) |
| 1.15 |  | А71.Б09 | Фосфат-ион Д - (0,005÷0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 1.16 |  | А71.Б09 | Нефтепродукты Д - (0,005÷50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 года) |

| 1.17 | Сточные воды | А71.Б09 | Растворенный кислород Д ˃ 0,2 мг/дм3 | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальным органом Минприроды | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 |  | А71.Б09 | Сульфат-ион Д ˃ 2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.19 |  | А71.Б09 | Температура Д – (0÷40,0) °C |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.1 | Поверхностные воды | А69.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667:1987 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667:1987 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 |  | А69.Б09 | Аммоний-ион Д ˃ 0,2 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.3 |  | А69.Б09 | Аммоний-ион Д ˃ 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 |  | А69.Б09 | Биохимическое определение кислорода (БПК5) Д- (3÷6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.5 |  | А69.Б09 | Биохимическое определение кислорода (БПК5) Д- (0,5÷6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |

| 2.6 | Поверхностные воды | А69.Б16 | Концентрация железа общего Д ≥0,100мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д – (0,1÷10) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Сборник методик Ч.1.-Мн.: НТЦ «АПИ», 1997-С.120-126 |
| 2.7 |  | А69.Б29 | Концентрация взвешенных веществ Д – (3,0 ÷ 50) мг/дм3 Д – (5-5000) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.8 |  | А69.Б09 | Нитрат-ион Д ˃ 0,09 мг/дм3 Д ˃ 0,02 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.9 |  | А69.Б09 | Хлорид-ион Д ˃ 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.10 |  | А69.Б09 | Нефтепродукты Д- 0,005÷50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012). |
| 2.11 |  | А69.Б09 | Нитрит-ион Д ˃ 0,008 мг/дм3 Д ˃ 0,0025 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.12 |  | А69.Б09 | Сульфат-ион Д ˃ 2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.13 |  | А69.Б09 | Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) анионоактивные Д- (0,025÷200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 2.14 |  | А69.Б29 | Водородный показатель (рН) Д – (2-10) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |

| 2.15 | Поверхностные воды | А69.Б29 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Д – (50,0÷50000,0) мг/дм³ | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | МВИ.МН 4218-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 |  | А69.Б09 | Химическое потребление кислорода, ХПК Д – (5÷160000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 года) |
| 2.17 |  | А69.Б09 | Растворенный кислород Д ˃ 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.18 |  | А69.Б09 | Фосфат-ион Д – (0,005÷0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 2.19 |  | А69.Б29 | Температура Д – (0÷40,0) °C |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.1 | Питьевая вода | А75.Б46 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3:2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3:2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 |  | А75.Б31 | Запах | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 | ГОСТ 3351-74 р. 2 |
| 3.3 |  | А75.Б31 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р. 3 |

| 3.4 | Питьевая вода | А75.Б31 | Цветность | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 | ГОСТ 31868-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 |  | А75.Б31 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р. 5 |
| 3.6 |  | А75.Б29 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 3.7 |  | А75.Б16 | Концентрация железа (общего) Д˃0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
| 3.8 |  | А75.Б09 | Концентрация хлорид-иона (Cl-) Д ˃ 0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р. 3 |
| 3.9 |  | А75.Б09 | Концентрация сульфат-иона (SO42) Д - (2 ÷50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 3.10 |  | А75.Б29 | Концентрация общая сухого остатка (минерализация) Д ˃ 0 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 3.11 |  | А75.Б09 | Концентрация нитрат-иона Д - (0,1 ÷2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 3.12 |  | А75.Б09 | Концентрация нитрит-иона Д -(0,003÷0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 3.13 |  | А75.Б09 | Концентрация аммоний-иона Д - (0,1 ÷3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |

| 3.15 | Питьевая вода | А75.Б29 | Водородный показатель (рН) Д – (2-10) ед.рН | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16 |  | А75.Б16 | Концентрация хлора остаточного, свободного Д - (0,3-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 3.17 |  | А75.Б09 | Окисляемость перманганатная Д > 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.18 |  | А75.Б46 | Отбор проб | МУК РБ № 11-10-1-2002 СТБ ISO 19458-2011 п.п. 4.4.1, 4.4.2 | МУК РБ № 11-10-1-2002 р. 3 СТБ ISO 19458-2011 |
| 3.19 |  | А75.Б04 | общее микробное число образующих колонии бактерий в 1 см3 | СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава № 105 от 02.08.2010 СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 3.20 |  | А75.Б04 | общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.3 |
| 3.21 |  | А75.Б04 | термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.3 |
| 3.22 |  | А75.Б04 | споры сульфатредуцирую щих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.6 |
| 4.1 | Подземные воды | А70.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 |

| 4.2 | Подземные воды | А69.Б09 | Аммоний-ион Д> 0,2мг/дм3 | Письмо Минприроды от 22.12.2005 № 03-02-06/3002 «Об оценке качества подземных вод» Постановление Минприроды № 9 01.02.2007 (в ред. Постановления Минприроды от 29.04.2005 № 42 от 27.07.2011 № 26 от 15.12.2011 № 49) | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 |  | А69.Б09 | Аммоний-ион Д> 0,003мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 4.4 |  | А70.Б16 | Концентрация железа общего Д ≥0,100мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016* |
|  |  |  | Д - (0,1-10) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Сборник методик Ч.1.-Мн.: НТЦ «АПИ», 1997. С.120-126 |
| 4.5 |  | А70.Б29 | Концентрация взвешенных веществ Д –(3,0–50) мг/дм3 Д –(5-5000) мг/дм3 | Письмо Минприроды от 22.12.2005 № 03-02-06/3002 «Об оценке качества подземных вод» Постановление Минприроды № 9 01.02.2007 (в ред. Постановления Минприроды от 29.04.2005 № 42 от 27.07.2011 № 26 от 15.12.2011 № 49) | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.6 |  | А70.Б09 | Нитрат -ион Д> 0,09мг/дм3 Д> 0,02мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.7 |  | А70.Б09 | Хлорид-ион Д>10мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.8 |  | А70.Б09 | Нефтепродукты Д-(0,005-50)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 4.9 |  | А70.Б09 | Нитрит-ион Д>0,008мг/дм3 Д> 0,0025мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.10 |  | А70.Б09 | Сульфат-ион Д> 2мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.11 |  | А70.Б09 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д- (0,025÷200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |

| 4.12 | Подземные воды | А70.Б29 | Водородный показатель (рН) Д – (2÷10) ед.рН | Письмо Минприроды от 22.12.2005 № 03-02-06/3002 «Об оценке качества подземных вод» Постановление Минприроды № 9 01.02.2007 (в ред. Постановления Минприроды от 29.04.2005 № 42 от 27.07.2011 № 26 от 15.12.2011 № 49) | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 |  | А70.Б29 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Д – (50,0÷50000,0) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.14 |  | А70.Б09 | Фосфат-ион Д – (0,005÷0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 4.15 |  | А70.Б29 | Температура Д – (0÷40,0) °C |  | МВИ.МН 5350-2015 |

Примечание:

Д – диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева