Приложение к аттестату аккредитации № ВУ/112.02.2.0.0426 от 24.11.1997 г. На 47 листах.

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от “29” декабря 2006 г.

- испытательной лаборатории

отдела метрологии и испытаний

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “МПОВТ”

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Безопасность оборудования информационных технологий. |  |  | Директива 73/23/ЕЕС | СТБ МЭК 60950-1-2003 |
|  |  | Классы оборудования. Защита от поражения электрическим током. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.2.4 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 П. 1.2.4 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Трансформатор | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.5.4, п.5.5.3 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 Приложение С (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Маркировка и инструкции. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 2, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Безопасность оборудования информационных технологий. |  | Защита оператора в доступных областях. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.1.1 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.1.1 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Защита в областях, доступных для обслуживания. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.1.2 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.1.2 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Цепи БСНН. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.2. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.2. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Цепи НТС. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.3. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.3. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Цепи с ограничением тока. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.4. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.4. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Ограничение мощности источников питания. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.5. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.5. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Требование к защитному заземлению и соединению. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.6. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.3.2, п.2.3.3, п.6.1.1,п.6.1.2 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 3, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Безопасность оборудования информационных технологий. |  | Клеммы. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.6.4 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.6.4 п.4.5.1, п.3.3.5. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Целостность защитного заземления. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.6.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.6.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Защитные блокировки. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.8 (кроме 2.8.7) (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.8 (кроме 2.8.7) (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Электрическая изоляция | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.9,п.5.2, п.2.10 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.5.1,п.5.2, п.2.10 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.10 (кроме печатных плат) (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.10 (кроме печатных плат) (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 4, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Безопасность оборудования информационных технологий. |  | Проводка, соединения и питание. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Основные положения. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.1 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.1, п.5.2.2, п.4.5.1. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Подключение к сети питания переменного или постоянного тока. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.2 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.2 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Клеммы для соединения внешних проводов. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.3 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.3 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Отключение от сети питания переменного тока. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.4 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.4 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Межсоединение оборудования. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Устойчивость. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.1 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.1 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 5, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Безопасность оборудования информационных технологий. |  | Механическая прочность. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.2,п.4.2.7, п.4.2.10. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.2,п.4.2.7, п.4.2.10. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Конструкция оборудования. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.3,п.4.3.1, п.4.3.7,п.4.3.8. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.3,п.4.3.1, п.4.3.7,п.4.3.8. (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Защита от опасных подвижных частей. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.4 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.4 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Требование к тепловым режимам. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Отверстия в кожухах. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.6, п.4.6.1, п.4.6.2, п.4.6.3, п.4.6.4 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.6, п.4.6.1, п.4.6.2, п.4.6.3, п.4.6.4 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Огнестойкость. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.7 приложение А1, А2 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 6, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Безопасность оборудования информационных технологий. |  | Электрические требования и имитация ненормальных условий. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Ток прикосновения и ток защитного заземления. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5.1, п.5.1.8.2 приложение W (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5.1, п.5.1.8.2 приложение W (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Электрическая прочность. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5.2 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5.2 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Ненормальная работа и аварийные условия. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5.3 (кроме 5.3.2) (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5.3 (кроме 5.3.2) (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
|  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям. | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.6 п.6.1.1 п.6.1.2 п.6.2.1 п.6.2.2 п.6.2.2.2 п.6.2.2.3 п.6.3 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.6 п.6.1.1 п.6.1.2 п.6.2.1 п.6.2.2 п.6.2.2.2 п.6.2.2.3 п.6.3 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 7, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Комплексы и машины вычислительные ГОСТ 16325-88 Технические средства ЭВМ ГОСТ 21552-84 Персональные и бытовые ЭВМ ГОСТ 27201-87 Комплект аппаратурно-программный (класс компьютерный) на базе ВМ2002 ТУ РБ 14563250.032-99 |  | Проверка наличия в ЭД инструкций, гарантирующих безопасность эксплуатации, указаний о классе по степени защиты от поражения электротоком, а также о возможности или невозможности подключения к сети с изолированной или заземленной нейтралью. | ГОСТ 25861-83 п.1.1.6, п.1.3.1, п.1.5.9 ГОСТ Р 50337-92 (МЭК 950-86) п.1.7.2, п.1.7.4, п.1.7.10, п.1.7.11, п.1.7.14 | ГОСТ 25861-83 п.1.1.6, п.1.3.1, п.1.5.9 ГОСТ Р 50337-92 (МЭК 950-86) п.1.7.2, п.1.7.4, п.1.7.10, п.1.7.11, п.1.7.14 |
|  |  | Проверка соответствия комплектующих изделий требованиям ГОСТ 25861-83 | ГОСТ 25861-83 п.1.4.1 | ГОСТ 25861-83 п.1.4.2 |
|  |  | Проверка наличия, достаточности маркировки. | ГОСТ 25861-83 п.1.5.1, п.1.5.4, п.1.5.5 | ГОСТ 25861-83 п.1.5.1, п.1.5.4, п.1.5.5 |
|  |  | Выполнение требований к приспособлениям отключения от сети | ГОСТ 25861-83 п.2.6.1, 2.6.2 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86) п.2.6.1, 2.6.2, п.2.6.6, 2.6.8 | ГОСТ 25861-83 п.2.6.1, 2.6.2 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86) п.2.6.1,2.6.2, п.2.6.6, 2.6.8 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 8, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Комплексы и машины вычислительные ГОСТ 16325-88 Технические средства ЭВМ ГОСТ 21552-84 Персональные и бытовые ЭВМ ГОСТ 27201-87 Комплект аппаратурно-программный (класс компьютерный) на базе ВМ2002 ТУ РБ 14563250.032-99 |  | Выполнение требований к защите внутренней проводки | ГОСТ 25861-83 п. 2.7.1, 2.7.2 ГОСТ Р 50377 -92 (МЭК 950-86) п.2.7.1-п.2.7.3 | ГОСТ 25861-83 п. 2.7.1, 2.7.2 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86) п.2.7.1-п.2.7.3 |
|  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции в устройстве | ГОСТ 25861-83 п.2.9 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86) п.2.9 | ГОСТ 25861-83 п.2.9 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86) п.2.9 |
|  |  | Проверка требований к внутренней проводке | ГОСТ 25861-83 п.3.1.1 – 3.1.5 ГОСТ Р50377-92 (МЭК 950 - 86) п.3.1.1 – 3.1.5 | ГОСТ 25861-83 п.3.1.1 – 3.1.5 ГОСТ Р50377-92 (МЭК 950 - 86) п.3.1.1 – 3.1.5 |
|  |  | Выполнение требований к присоединению к источнику электропитания | ГОСТ 25861-83 п.3.2.1, 3.2.4 ГОСТ Р50377-92 (МЭК 950 – 86) п.3.2.1, 3.2.2, п.3.2.3 | ГОСТ 25861-83 п.3.2.1, 3.2.4 ГОСТ Р50377-92 (МЭК 950 – 86) п.3.2.1, 3.2.2, п.3.2.3 |
|  |  | Проверка выполнения требований к зажимам для проводников первичной сети | ГОСТ 25861-83 п.3.3.1, 3.3.2 ГОСТ Р50377-92 (МЭК 950 – 86) п.3.3.1, 3.3.2 | ГОСТ 25861-83 п.3.3.2 ГОСТ Р50377-92 (МЭК 950 – 86) п.3.3.1, 3.3.2 |
|  |  | Проверка качества обработки углов и кромок устройства. | ГОСТ 25861-83 п.4.2.3 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 – 86) п.4.1.3 | ГОСТ 25861-83 п.4.2.3 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 – 86) п.4.1.3 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 9, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Комплексы и машины вычислительные ГОСТ 16325-88 Технические средства ЭВМ ГОСТ 21552-84 Персональные и бытовые ЭВМ ГОСТ 27201-87 Комплект аппаратурно-программный (класс компьютерный) на базе ВМ2002 ТУ РБ 14563250.032-99 |  | Проверка механической устойчивости | ГОСТ 25861–83 п.4.2.1 ГОСТ Р 50377-92 п.4.1.1 | ГОСТ 25861–83 п.4.2.1, метод наклонной плоскости ГОСТ Р 50377-92 п.4.1.1 |
|  |  | Механическая прочность | ГОСТ 25861–83 п.4.3.1 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 – 86) п. 4.2.1 | ГОСТ 25861–83 п.4.3.1, метод испытательного шарика ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 – 86) п.4.2.1 |
|  |  | Проверка качества винтовых соединений | ГОСТ 25861–83 п.4.4.15 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 – 86) п.4.3.13 | ГОСТ 25861–83 п.4.4.15 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 – 86) п.4.3.13 |
|  |  | Проверка размеров отверстий в верхней крышке кожуха | ГОСТ 25861–83 п.4.4.18 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 – 86) п.4.3.19 | ГОСТ 25861–83 п.4.4.18 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 – 86) п.4.3.19 |
|  |  | Проверка размеров отверстий на боковых стенках кожуха | ГОСТ 25861–83 п.4.4.19 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 – 86) п.4.3.20 | ГОСТ 25861–83 п.4.4.19 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 – 86) п.4.3.20 |
|  |  | Температур нагрева элементов в устройстве | ГОСТ 25861-83 п.5.1 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 86) п.5.1 | ГОСТ 25861-83 п.5.1 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 86) п.5.1 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 10, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Комплексы и машины вычислительные ГОСТ 16325-88 Технические средства ЭВМ ГОСТ 21552-84 Персональные и бытовые ЭВМ ГОСТ 27201-87 Комплект аппаратурно-программный (класс компьютерный) на базе ВМ2002 ТУ РБ 14563250.032-99 |  | Токи утечки | ГОСТ 25861-83 п.5.2 ГОСТ Р 50377 -92 (МЭК 950 –86) п.5.2 | ГОСТ 25861-83 п.5.2 ГОСТ Р 50377 -92 (МЭК 950 –86) п.5.2 |
|  |  | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 25861-83 п.5.3.2 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950- 86) п.5.3.1 ГОСТ 21552-84 п.1.7.2; п. 1.7.3 | ГОСТ 25861-83 п.5.3.3 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 -86) п.5.3.2 ГОСТ 21552-84 п.3.35; п.3.36 |
|  |  | Возможность возникновения пожара или поражения электрическим током в результате перегрузок, отказа устройства, неправильной работы или ошибок при эксплуатации | ГОСТ 25861-83 п.5.4.1 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 -86) п.5.4.1 | ГОСТ 25861-83 п.5.4.1 ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950 -86) п.5.4.1 |
|  |  | Проверка эквивалентного уровня звука, создаваемого при эксплуатации на рабочем месте пользователя | ГОСТ 27818-88 п.1 ГОСТ 27201-87 п.2.18 | ГОСТ 12.1.050-86 п.1.3 |
|  |  | Устойчивость к воздействию климатических и механических факторов | ГОСТ 21552-84 п.1.3.1, 1.3.5, п.1.3.6, п.3.16-3.18 ГОСТ 20397-82 п.1.5.1, 1.5.10 | ГОСТ 23773-88 п.4.1.6 – 4.1.9, п.4.2 – 4.4,п.4.6 ГОСТ 21552-84 п.3.16 – 3.18, п.3.22, 3.23 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 11, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Средства вычислительной техники. 3.1 Машины вычислительные электронные цифровые общего назначения 3.1.1 Базовый комплект ЭВМ Периферийные устройства универсальной ЭВМ -устройства печати -запоминающие устройства на магнитных носителях; -устройства отображения; -устройства телеобработки. 3.2 Машины вычислительные электронные персональные 3.2.1 Базовый комплект ПЭВМ 3.2.2 Периферийные устройства ПЭВМ 3.2.2.1 Устройства ввода или вывода информации: -принтеры; -видеомониторы; -сканеры; -графопостроители; -средства мультимедиа; -плоттеры. |  | Напряженность электрического поля от технических средств и кабелей. Напряженность магнитного поля от технических средств и кабелей | ГОСТ ВД 16325 – 88 ГОСТ ВД 21552 – 84 Нормы эффективности защиты АСУ и ЭВМ от утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок. | Сборник методических материалов по проведению специсследований технических средств АСУ и ЭВМ, предназначенных для работы с секретной информацией. |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 12, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.2 Устройства запоминания: -устройства запоминающие на гибких магнитных дисках; -устройства запоминающие на жестких магнитных дисках; -устройства запоминающие на магнитных лентах; -устройства запоминающие на оптических (магнито- оптических дисках) 3.3 Технические средства локальной вычислительной сети. |  | Напряженность электрического поля от технических средств и кабелей. Напряженность магнитного поля от технических средств и кабелей. | ГОСТ ВД 16325 – 88 ГОСТ ВД 21552 – 84 Нормы эффективности защиты АСУ и ЭВМ от утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок. | Сборник методических материалов по проведению специсследований технических средств АСУ и ЭВМ, предназначенных для работы с секретной информацией. |
| 4. Методы испытаний изделий электронной техники, квантовой электроники, электротехнические машины, приборы, технические изделия, автоматические телефонные станции. |  | Испытание на воздействие дождя | ТУ и НД на конкретное изделие | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.33, метод 218-1 ГОСТ 16962.1-89 п.2.10, метод 218 ГОСТ 15151-69, п.6.16 |
|  |  | Испытание на воздействие динамической пыли | ТУ и НД на конкретное изделие | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.27, метод 212-1 ГОСТ 16962.1-89 п.2.7, метод 212 ГОСТ 15151-69, п.6.11 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 13, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Методы испытаний изделий электронной техники, квантовой электроники, электротехнические машины, приборы, технические изделия, автоматические телефонные станции. |  | Испытание на воздействие статической пыли | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 11478-88 п.2.15, метод 207-1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.28, метод 213 ГОСТ 16962.1-89 п.2.8, метод 213 ГОСТ 15151-69, п.6.13 ГОСТ 11478-88 п.2.15, метод 207-1 |
|  |  | Испытание на воздействие соляного тумана | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 11478-88 п.1.10, метод 208-1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.30, метод 215 ГОСТ 15151-69, п.6.15 ГОСТ 11478-88 п.2.16, метод 208-1 |
|  |  | Испытание на воздействие повышенной температуры среды | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 12997-84 п.2.3 ГОСТ 11478-88 п.1.10, метод 201-1 ГОСТ 15150-69, п.3.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16, метод 201 ГОСТ 16962.1-89 п.2.1, метод 201 ГОСТ 15151-69, п.6.5 ГОСТ 12997-84 п.5.3 ГОСТ 11478-88 п.2.9, метод 201-1 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 14, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Методы испытаний изделий электронной техники, квантовой электроники, электротехнические машины, приборы, технические изделия, автоматические телефонные станции. |  | Испытание на воздействие пониженной температуры среды | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 12997-84 п.2.3 ГОСТ 11478-88 п.1.10, метод 202-1 ГОСТ 15150-69, п.3.1 | ГОСТ 12997-84 п.5.3 ГОСТ 11478-88 п.2.10, метод 202-1 ГОСТ 15151-69, п.6.7 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18, метод 203-1; метод 204-1 |
|  |  | Испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 15150-69 п.3.1 ГОСТ 12997-84 п.2.24.1 ГОСТ 11478-88 п.1.10, метод 201-1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.17, метод 202-1 ГОСТ 16962.1-89 п.2.2, метод 202 ГОСТ 15151-69 п.6.6 ГОСТ 12997-84 п.5.17 ГОСТ 11478-88 п.2.9, метод 201-1 |
|  |  | Испытание на воздействие изменения температуры | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 11478-88, п.1.10, метод 203-1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20, метод 205-1, метод 205-2. ГОСТ 16962.1-89 п.2.3, метод 205 ГОСТ 11478-88, п.2.11, метод 203-1 |

№ ВУ/112.02.2.0.426                                                                             Лист 15, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Методы испытаний изделий электронной техники, квантовой электроники, электротехнические машины, приборы, технические изделия, автоматические телефонные станции. |  | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 12997-84 п.2.3, 2.24 ГОСТ 11478-88 п.1.10, метод 204 ГОСТ 15150-69 п.3.1 | ГОСТ 20.57. 406-81 п.2.22 – 2.23, методы 207,208 ГОСТ 12997-84 п.5.4, 5.18 ГОСТ 11478-88, п.2.12, метод 204-1 ГОСТ 15151-69, п.6.9 ГОСТ16962-89 метод 207-1 |
|  |  | Испытание на ударную прочность, ударную устойчивость и одиночные удары | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 11478-88 п.1.10, методы 104-1, 105-1 ГОСТ 12997-84 п.2.8 | ГОСТ 20.57. 406-81п2.5-2.7 методы 104-1, 105-1, 106-1 ГОСТ 11478-88 п.2.4 – 2.5, методы 104-1, 105-1 ГОСТ 12997-84 п.5.6 ГОСТ 16962.2 п.2.3 метод 104-1, 106-1 |
|  |  | Испытание на вибропрочность, виброустойчивость | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 11478-88 п.1.10, методы 103-1, 102-1, ГОСТ 12997-84 п.2.6 | ГОСТ 20.57. 406-81п.2.4, 2.3 методы 102-1, 103-1, ГОСТ 11478-88, п.2.2, 2.3, методы 103-1, 102-1 ГОСТ 12997-84 п.5.6 ГОСТ 16962.2 п.2.2 метод 102-1, 103-1 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 16, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Методы испытаний изделий электронной техники, квантовой электроники, электротехнические машины, приборы, технические изделия, автоматические телефонные станции. |  | Требования к электрической прочности и сопротивлению изоляции | ГОСТ 12997-84 п.2.16 | ГОСТ 12997-84 п.5.11 |
|  |  | Испытание на воздействие атмосферного понижения давления | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 15150-69 п.3.7 ГОСТ 12997-84 п.2.5 ГОСТ 11478-88 п.1.10 метод 205-1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24, метод 209 ГОСТ 12997-84 п.5.5 ГОСТ 11478-88 п.2.13 метод 205-1 ГОСТ 16962.1 п.2.5 метод 209 |
| 5. Методы испытаний на стойкость внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий |  | Испытание на вибрацию | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 30631-99 ГОСТ 30630.0.0-99 | ГОСТ 30630.1.2-99 методы 102-1, 102-3, 102-4, 103, 114-1 |
|  |  | Испытание на воздействие ударов | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 30631-99 ГОСТ 30630.0.0-99 | ГОСТ 30630.1.2 методы 104-106 |
|  |  | Проверка коррозионной стойкости и защитных покрытий | ТУ и НД на конкретное изделие ГОСТ 9.308-85 п.1.1-1.6.5 п.1.7 п.5.1-5.6 | ГОСТ 9.308-85 п.1.1-1.6.5 п.1.7 п.5.1-5.6 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 17, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Изделия электротехнические (в том числе АТС) |  | Классы электро-технических изделий | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2.1 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2.1 |
|  |  | Огнестойкость | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.1.10 | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.1.10 |
|  |  | Требования к изоляции | ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2 | СТБ МЭК 60065-2004 п. 10.3 |
|  |  | Требования к защитному заземлению | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 17677-82 ГОСТ 25874-83 |
|  |  | Требования к органам управления | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.4 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.4 |
|  |  | Требования к блокировке | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.5 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.5 |
|  |  | Требования к оболочкам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.6 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.6 |
|  |  | Требования к зажимам и вводным устройствам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.7 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.7 |
|  |  | Требования к предупредительной сигнализации, надписям и табличкам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.8 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.8 |
|  |  | Требования к маркировке и различной окраске | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.9 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.9 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 18, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. |  | Маркировка и инструкции. | СТБ МЭК 60065- 2004 р. 5 | СТБ МЭК 60065- 2004 р. 5 п.4.1.4, 4.2.7, п.8.19.1, 8.19.2, п.14.5.2.2, п.14.5.4 ГОСТ 25874-83 ГОСТ 14254-96 |
|  |  | Нагрев при нормальных рабочих условиях | СТБ МЭК 60065- 2004 р. 7 | СТБ МЭК 60065- 2004 р. 7 |
|  |  | Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | СТБ МЭК 60065- 2004 п.8.1, п.8.2 п. 8.3, п.8.5, п.8.6, п.8.8, п.8.9, п.8.11 - п.8.14 | СТБ МЭК 60065- 2004 п.8.1, п.8.2 п.8.3, п.8.5, п.8.6, п.8.8, п.8.9, п.8.11-8.14, п.9.1.1 прил. D п.10.2, п.10.3. |
|  |  | Опасность поражения электрическим током при нормальных рабочих условиях. | СТБ МЭК 60065- 2004 п.9, п.9.1.1 - п.9.1.3; п.п. 9.1.5-9.1.7 | СТБ МЭК 60065- 2004 п.9, приложение D, п.9.1.1 - п.9.1.3; п.п. 9.1.5-9.1.7 (кроме 9.1.1.1 с), д). |
|  |  | Воздействие влаги. | СТБ МЭК 60065- 2004 п.10.2 | СТБ МЭК 60065- 2004 п.10.2 |
|  |  | Электрическая прочность и сопротивление изоляции | СТБ МЭК 60065- 2004 п.10.3 | СТБ МЭК 60065- 2004 п.10.3 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 19, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. |  | Нагрев при неисправностях | СТБ МЭК 60065- 2004 п.11.2.1-п.11.2.6 | СТБ МЭК 60065- 2004 п.11.2.1-п.11.2.6,п.10.3 |
|  |  | Механическая прочность: аппарат в сборе | СТБ МЭК 60065- 2004 п.12.1 | СТБ МЭК 60065- 2004 п.12.1 |
|  |  | испытание падением | п. 12.1.1 | п. 12.1.1 |
|  |  | испытание вибрацией | п. 12.1.2 | п. 12.1.2 ГОСТ 11478-88 п.2.2, п.2.3 |
|  |  | испытание ударом | СТБ МЭК 60065- 2004 п. 12.1.3 | СТБ МЭК 60065- 2004 п. 12.1.3, п.10.3 |
|  |  | испытание на удар | п. 12.1.4 | п. 12.1.4, п.10.3 |
|  |  | испытание снятием внутреннего напряжения | п. 12.1.5 | п. 12.1.5 |
|  |  | крепление элементов органов управления | п. 12.2 | п. 12.2 |
|  |  | приводные устройства дистанционного управления, носимые в руке | п. 12.3 | п. 12.3 |
|  |  | Зазоры и пути утечки. | СТБ МЭК 60065- 2004 Раздел 13 (кроме п.13.3.4) | СТБ МЭК 60065- 2004 Раздел 13 (кроме п.13.3.4) |
|  |  | Огнестойкость печатных плат. | СТБ МЭК 60065- 2004 п.20.1, п.20.2 | СТБ МЭК 60065- 2004 п.20.1, п.20.2 приложение G |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 20, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Изделия электротехнические, приборостроения, электрооборудования напряжением не более 72,5 кВ |  | Защита: от доступа к опасным частям | НД на конкретное изделие ГОСТ14254 -96 п.5.1 | ГОСТ 14254 -96 п.12.2 |
|  |  | от попадания внешних твердых предметов | ГОСТ14254 - 96 п.5.2 | ГОСТ14254 - 96 п.13.2, 13.4, 13.5 |
|  |  | Степень защиты от проникновения воды | ГОСТ14254 - 96 п.6 | ГОСТ14254 - 96 п.14.2.1 – 14.2.3 |
| 9. Изделия электротехнические, радиоэлектронные и электронные |  | Устойчивость к электростатическим разрядам | Директива 89/336/ЕЕС СТБ ГОСТ Р 51317.4.2 – 2001 (ГОСТ Р 51317.4.2 - 1999) СТБ ЕН 55024-2006 п. 4.2.1 | СТБ ГОСТ Р 51317.4.2 – 2001 (ГОСТ Р 51317.4.2 - 1999) СТБ ЕН 55024-2006 п. 4.2.1 |
| 10. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства |  | Напряжение радиопомех на сетевых зажимах напряженность поля радиопомех | СТБ ЕН 55014-1-2005 п.4.1.1 (кроме мощности) п.4.1.3, 4.2 (ГОСТ Р 51318.14.1) п.4.1.1, п.4.1.3 | СТБ ЕН 55014-1-2005 Р 5, Р 7 (ГОСТ Р 51318.14.1) п.5, п.6 (кроме мощности) СТБ ГОСТ Р 51320-2001 СТБ ЕН 55022-2006 г |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 21, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Оборудование информационных технологий, оборудование связи, оборудование обработки данных, персональные компьютеры и связное с ними оборудование |  | Радиопомехи индустриальные | Директива 89/336/ЕЕС СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.22 - 1999 | СТБ ЕН 55022-06 СТБ ЕН 55022-06 ГОСТ Р 51318.22 - 1999 СТБ ГОСТ Р 51320 – 2001 |
| 12. Технические средства оконечной абонентской связи (телефонные устройства, аппаратура передачи данных) |  | Радиопомехи индустриальные | ГОСТ 30428 - 96 п. 5.1 - 5.6 | ГОСТ 30428 - 96 п. 6.4.1 – 6.4.4 СТБ ГОСТ Р 51320 – 2001 |
| 13. Высокочастотные научные, медицинские бытовые устройства в полосе частот от 9 кГц до 1 ГГц (группа 1) |  | Напряжение радиопомех на сетевых зажимах напряженность магнитного поля | СТБ ЕН 55011-06 п. 5.1, 5.2.1, 5.2.2 | СТБ ЕН 55011-06 Р. 7 СТБ ГОСТ Р 51320 – 2001 |
| 14. Аппараты кассовые суммирующие |  | Радиопомехи индустриальные | СТБ ГОСТ Р 50747 – 2002 (ГОСТ Р 50747 – 2000) п. 4.1.2.1, 4.3.1, | СТБ ЕН 55022-06 (ГОСТ Р 51318.22 - 1999) |
|  |  | и электростатический разряд | п.4.1.1.1, п.4.2.1 | СТБ ГОСТ Р 51317.4.2 – 2001 СТБ ГОСТ Р 51320 – 2001 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 22, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Автоматические телефонные станции |  | Радиопомехи индустриальные | Нормы 8 - 95 п. 5.1, 5.3, 5.4 Нормы 4-87 Нормы 8-87 | Нормы 8 - 95 п. 6.4.1, 6.5.1, 6.6 СТБ ГОСТ Р 51320 –2001 Нормы 4-87 Нормы 8-87 |
|  |  | Проверка изделия на воздействие климатических и механических факторов | ГОСТ 16325 -88 п. 3.1 ГОСТ 21552 -84 п. 1.3.1 – 1.3.6 | ГОСТ 16325 -88 п. 3.1 ГОСТ 21552 -84 п. 3.16, 3.17, п. 3.18 п. 3.22, 3.23 |
|  |  | Требования к стационарному четырехполюснику | Общие технические требования (к цифровым сельским АТС, к цифровым городским АТС, к учрежденческо-производственным цифровым АТС) п.6.1 п.6.2 | МВИ. МИ 2035-2004 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 23, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Светильники для наружного освещения |  | Климатическое исполнение Y YXЛ или T по ГОСТ 15150-69 | ГОСТ 8045 -82 п. 1.4.1 ГОСТ 15150 -69 п. 3.2, 10.1 | ГОСТ 16962.1-89 п. 2.1, методы 201 - 204 |
|  |  | Испытание на устойчивость к дождю и к динамической пыли | ГОСТ 8045 -82 п. 1.4.11 | ГОСТ 16962.1-89 п. 2.10, метод 218, п. 2.7, метод 212 |
|  |  | Электротехнические требования | ГОСТ 8045 -82 п. 1.3.2 | ГОСТ 8045 -82 п. 1.3.2 |
|  |  | Напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ ЕН 55015-06 ГОСТ Р 51318.15 п. 4.3.1 | СТБ ЕН 55015-06 ГОСТ Р 51318.15 п. 8.3.1 СТБ ГОСТ Р 51320 - 2001 |
|  |  | Проверка условных обозначений | ГОСТ 17677-82 п. 2.1 | ГОСТ 17677-82 п. 2.1 |
|  |  | Проверка класса защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 17677-82 п. 3.3.1 ГОСТ 12.2.007. 0-75 п. 2.1 | ГОСТ 17677-82 п.3.3.1 ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 2.1 |
|  |  | Проверка защиты зажимов и знаков заземления | ГОСТ 17677-82 п. 3.3.1.2 ГОСТ 8045 –82 п. 1.3.2 | ГОСТ 17677-82 п. 3.3.1.2 ГОСТ 8045 –82 п. 1.3.2 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 24, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Светильники для наружного освещения |  | Проверка наличия токопроводящего соединения металлических частей с защитным зажимом | ГОСТ 17677-82 п. 3.3.1.3 | ГОСТ 17677-82 п. 7.8.1 |
|  |  | Проверка сопротивления изоляции и ее прочности | ГОСТ 17677-82 п. 3.3.2.1 п. 3.3.2.2 | ГОСТ 17677-82 п. 7.8.2. п. 7.8.3 |
|  |  | Проверка защиты от случайного прикосновения | ГОСТ 17677-82 п. 3.3.4.1 п. 3.3.4.5 | ГОСТ 17677-82 п. 7.8.5 |
|  |  | Проверка путей утечки и воздушных зазоров | ГОСТ 17677-82 п. 3.3.6.1 | ГОСТ 17677-82 п. 7.8.6. |
|  |  | Проверка тока утечки | ГОСТ 17677-82 п. 3.3.6.3 | ГОСТ 17677-82 п. 7.8.9 |
|  |  | Проверка на влагоустойчивость | ГОСТ 17677-82 п. 3.4.2.3 | ГОСТ 17677-82 п. 7.16.5 |
|  |  | Проверка узла крепления на растягивающее усилие | ГОСТ 17677-82 п. 3.4.2.5 | ГОСТ 17677-82 п. 7.15.2 |
|  |  | Проверка устойчивости светильника | ГОСТ 17677-82 п. 3.4.2.27 | ГОСТ 17677-82 п. 7.15.9 |
|  |  | Проверка механической прочности проводов внутри шарнирных соединений | ГОСТ 17677-82 п. 3.4.2.24 | ГОСТ 17677-82 п. 7.15.10 |

№ ВУ/112.02.2.0426								Лист 25, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Светильники для наружного освещения |  | Классификация | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 2 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 2 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 2 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 2 |
|  |  | Маркировка | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 3 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 3 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 3 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 3 |
|  |  | Заменяемые компоненты и ввод проводников | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.2, 4.3 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.2, 4.3 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.2, 4.3 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.2, 4.3 |
|  |  | Клеммные колодки | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.6 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 4.6 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.6 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 4.6 |
|  |  | Контактные зажимы и присоединение к сети | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.7.1 – 4.7.6 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.7.1 – 4.7.6 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.7.1 – 4.7.6, п. 5, 14, 15 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 4.7.1 – 4.7.6, п. 5, 14, 15 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 26, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Светильники для наружного освещения |  | Выключатели | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.8 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.8 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.8 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 4.8 |
|  |  | Изоляционные прокладки и втулки | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.9 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.9 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.9 п. 10.2.1, 10.2.2, п. 12.4 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.9, п. 10.2.1, п.10.2.2, п. 12.4 |
|  |  | Двойная и усиленная изоляция | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.10 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.10 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.10 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 4.10 |
|  |  | Винтовые и механические соединения и сальники | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п.4.12.1 – 4.12.5 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.12.1 –4.12.5 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.12.1 –4.12.5 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 4.12.1 –4.12.5 |
|  |  | Механическая прочность | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.13.1 –4.13.5 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.13.1 –4.13.5 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.13.1 –4.13.5 п.10, п.11. ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.13.1 –4.13.5 п.10, п.11. |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 27, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Светильники для наружного освещения |  | Устройства подвески и регулировки | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.14.1 –4.14.6 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.14.1 –4.14.6 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.14.1 –4.14.6 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 4.14.1 –4.14.6 |
|  |  | Сливные отверстия | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.17 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.17 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 4.17 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 4.17 |
|  |  | Присоединение к сети и другие внешние провода сети | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 5.2.1 – 5.2.9, п. 5.2.11 –5.2.15 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 5.2.1 – 5.2.9, п. 5.2.11 – .2.15 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 5.2.1 – 5.2.9, п. 5.2.11 –5.2.15 п. 5.3 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 5.2.1 – 5.2.9, п. 5.2.11 –5.2.15 п. 5.3 |
|  |  | Провода внутреннего монтажа | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 5.3.1 – 5.3.7 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 5.3.1 – 5.3.7 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 5.3.1 – 5.3.7, п.12.4.2, п. 4.14.3 –4.14.5 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 5.3.1 – 5.3.7, п.12.4.2 п. 4.14.3 –4.14.5 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 28, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Светильники для наружного освещения |  | Устройства заземления | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 7.2.1 – 7.2.11 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 7.2.1 – 7.2.11 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 7.2.1 – 7.2.11, п. 4.7.3 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 7.2.1 – 7.2.11, п. 4.7.3 |
|  |  | Защита от поражения электрическим током | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 8.2.1 – 8.2.7 (кроме устройства с ИЗУ) НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 8.2.1 – 8.2.7 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 8.2.1 – 8.2.7, раздел 4 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 8.2.1 – 8.2.7, раздел 4 |
|  |  | Защита от попадания пыли, твердых частиц | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 9.2.1 – 9.2.2, НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 9.2.1 – 9.2.2 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 9.2.1 – 9.2.2, ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 9.2.1 – 9.2.2 |
|  |  | Испытание на влагостойкость | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 9.3 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 9.3 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 9.3 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 9.3 |
|  |  | Сопротивление и электрическая прочность | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 10.2 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 10.2 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 10.2 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 10.2 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 29, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Светильники для наружного освещения |  | Ток утечки | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 10.3.1 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 10.3.1 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 10.3.1 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 10.3.1 |
|  |  | Пути утечки и воздушные зазоры | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 11.2 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 11.2 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 11.2 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 11.2 |
|  |  | Винтовые и контактные зажимы | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 14.3 – 14.4.8 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 14.3 – 14.4.8 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 14.3 – 14.4.8 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 14.3 – 14.4.8 |
|  |  | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 15.1 – 15.9 НД на изделие ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 15.1 – 15.9 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 15.1 – 15.9 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 15.1 – 15.9 |
|  |  | Огнестойкость | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 13.3 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 13.3 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 13.3.1, 13.3.2 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 - 96 п. 13.3.1, 13.3.2 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 30, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Светильники для наружного освещения |  | Теплостойкость, старение и тепловые испытания | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 12.3 – 12.7, п. 13.2 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 12.3 – 12.7, п. 13.2, п.13.3 | СТБ МЭК 598 – 1 – 99 п. 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.1, 12.7.1, п. 12.7.2,13.2.1 ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 п. 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.1, 12.7.1, п. 12.7.2,13.2.1, п. 13.3.1, 13.3.2 |
| 17. Приборы, аппараты и оборудование медицинское |  | Класс защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 14 | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 14 |
|  |  | Степень защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 14.6 | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 14.6 |
|  |  | Электрическая прочность изоляции при рабочей температуре (рабочая часть заземления) | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 20 (табл. V) | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 20 (табл. V) |
|  |  | Токи утечки и дополнительные токи при рабочей температуре | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 19 (табл. IV) | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 19 (табл. IV) |
|  |  | Предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.0-95 раздел 1, п. 4.10 | ГОСТ 30324.0-95 раздел 1, п. 4.10 п. 20.4, 19.4 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 31, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Приборы, аппараты и оборудование медицинское |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры | ГОСТ 30324.0-95 раздел 10, п. 57.10 (табл. XVI) | ГОСТ 30324.0-95 раздел 10, п. 57.10 |
|  |  | Идентификация, маркировка и документация | ГОСТ 30324.0-95 раздел 1, п. 6.1 – 6.5, 6.7, 6.8 | ГОСТ 30324.0-95 раздел 1, п. 6.1 – 6.5, 6.7, 6.8 |
|  |  | Потребляемая мощность | ГОСТ 30324.0-95 раздел 1, п. 7 | ГОСТ 30324.0-95 раздел 1, п. 7 |
|  |  | Ограничение напряжения | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 15.б | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 15.б |
|  |  | Корпуса и защитные крышки | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 16.а, 16.б, 16.е | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 16.а, 16.б, 16.е |
|  |  | Разделение частей и цепей | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 17.g | ГОСТ 30324.0-95 раздел 3, п. 17.g |
|  |  | Механическая прочность - жесткость корпуса - прочность корпуса | ГОСТ 30324.0-95 раздел 4, п. 21, 21а ГОСТ 30324.0-95 раздел 4, п. 21.б | ГОСТ 30324.0-95 раздел 4, п. 21, 21а ГОСТ 30324.0-95 раздел 4, п. 21.б |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 32, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Приборы, аппараты и оборудование медицинское |  | Поверхности, углы и кромки | ГОСТ 30324.0-95 раздел 4,п. 23 | ГОСТ 30324.0-95 раздел 4,п. 23 |
|  |  | Устойчивость при нормальной эксплуатации | ГОСТ 30324.0-95 п. 24.1 | ГОСТ 30324.0-95 п. 24.1 |
|  |  | Защита от черезмерных температур и других опасностей: | ГОСТ 30324.0-95 раздел 7 | ГОСТ 30324.0-95 раздел 7 |
|  |  | - максимальные температуры частей изделия, обеспечивающих безопасную работу; | ГОСТ 30324.0-95 п. 42.1 (табл. Xа) п.42.3 | ГОСТ 30324.0-95 п. 42.1 п.42.3 |
|  |  | - максимальные температуры частей изделия при температуре окружающей среды 25 ˚С; | п. 42.2 (табл. Xb) | п. 42.2 |
|  |  | - температура поверхностей рабочих частей, не предназначенных для передачи тепла пациенту. | п. 42.3 | п. 42.3 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 33, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Приборы, аппараты и оборудование медицинское |  | Требования к конструкции: - маркировка компонентов; - крепление проводов; - конструкция соединителей; - соединения между различными частями изделия; | ГОСТ 30324.0-95 п. 56.1b п. 56.1f п. 56.3а п. 56.3b | ГОСТ 30324.0-95 п. 56.1b п. 56.1f п. 56.3а п. 56.3b |
|  |  | Защитные устройства | ГОСТ 30324.0-95 раздел 10 п. 56 п. 59.3 | ГОСТ 30324.0-95 раздел 10 п. 56 п. 59.3 |
|  |  | Сетевые части компоненты, монтаж | ГОСТ 30324.0-95 Р 10, п. 57.1 | ГОСТ 30324.0-95 Р 10, п. 57.1 |
|  |  | Шнуры питания | ГОСТ 30324.0-95 Р 10, п. 57.3, табл. XV, п. 57.4 | ГОСТ 30324.0-95 Р 10, п. 57.3, п. 57.4 |
|  |  | Конструкция и монтаж. Внутренняя проводка. - механическая защита; - изоляция | ГОСТ 30324.0-95 раздел 10 п. 59.1а ГОСТ 30324.0-95 раздел 10 п. 59.1с | ГОСТ 30324.0-95 раздел 10 п. 59.1а ГОСТ 30324.0-95 раздел 10 п. 59.1с |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 34, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Приборы, аппараты и оборудование медицинское |  | Соответствие требованиям НД, КД | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92) п.3.1 | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92) п.3.1 |
|  |  | Требование к ЭД | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92 п.3.2 | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92 п.3.2 |
|  |  | Требования к материалу | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92) п.3.4 | ГОСТ 9.032-79 п.2.1, Кл. 4 ГОСТ 9.301-86 п.2.1.2, табл. 1 ГОСТ 9.302-86 п.2.1, п.2.2 |
|  |  | Механические воздействия | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92) п.3.10, п.3.11 | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92) п.7.8, п.7.9 |
|  |  | Тепло и холодоустойчивость при эксплуатации | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92) п.3.12 | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92) п.7.15 |
|  |  | Тепло и холодоустойчивость при транспортировании | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92) п.3.18 | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92) п.7.17 |
|  |  | Требования к поверхности на способы дезинфекции и очистки | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92) п.3.20 ТУ РБ 145632050.026-99 п.1.1.5 | ГОСТ 20790-93 (ГОСТ 50444-92) п.7.25 ТУ РБ 145632050.026-99 п.3.2.4 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 35, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов |  | Классификация | ГОСТ 27570.0-87 раздел 6 ГОСТ3 0345.0-95 раздел 6 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 6 | ГОСТ 27570.0-87 раздел 6 ГОСТ 30345.0-95 раздел 6 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 6 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 27570.0-87 раздел 7 | ГОСТ 27570.0-87 раздел 7 |
|  |  | Маркировка и конструкция | ГОСТ 30345.0-95 раздел 7 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 7 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 7 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 7 |
|  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 27570.0-87 п. 8.1, п. 8.9 | ГОСТ 27570.0-87 п. 8.1, п. 8.9 |
|  |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | ГОСТ 30345.0-95 п. 8.1, п.8.2 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 8.1, п. 8.2 | ГОСТ 30345.0-95 п. 8.1.1-8.1.3 п. 8.1.5, п. 8.2 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 8.1.1-8.1.3 п. 8.1.5, п. 8.2 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 36, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1, 10.2 ГОСТ 30345.0-95 раздел 10 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 10 | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1, 10.2 ГОСТ 30345.0-95 раздел 10 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 10 |
|  |  | Нагрев | ГОСТ 27570.0-87 п. 11.1, 11.5, п.11.8 ГОСТ 30345.0-95 п. 11.1 СТБ МЭК 60335-1-2003 п.11.1, 11.8 CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 11 (кроме п.11.8) | ГОСТ 27570.0-87 п.11.1 - п.11.8 ГОСТ 30345.0-95 п. 11.1 СТБ МЭК 60335-1-2003 п.11.1, 11.8 приложение С CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 11 (кроме п.11.8) |
|  |  | Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре | ГОСТ 27570.0-87 п. 13.1 ГОСТ 30345.0-95 п. 13.1 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 13.1 CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 13 | ГОСТ 27570.0-87 п. 13.2, п. 13.3 ГОСТ 30345.0-95 п. 13.2, п. 13.3 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 13.2, п. 13.3 CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 13 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 37, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов |  | Влагостойкость | ГОСТ 27570.0-87 п. 15.4 ГОСТ 30345.0-95 п. 15.1- 15. 3 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 15.1-15.3 | ГОСТ 27570.0-87 п. 15.4 ГОСТ 30345.0-95 п. 15.1- 15. 3 п.16.3, п.29.1 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 15.1-15.3 п. 16.3, п. 29.1 ГОСТ 14254-96 |
|  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 п. 16.1, 16.2, 16.4 ГОСТ 30345.0-95 раздел 16 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 16 CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 13 | ГОСТ 27570.0-87 п. 16.1, 16.2, 16.4 ГОСТ 30345.0-95 раздел 16 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 16 CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 13 |
|  |  | Защита от перегрузки | ГОСТ 27570.0-87 раздел 17 | ГОСТ 27570.0-87 раздел 17 |
|  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ 30345.0-95 раздел 17 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 17 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 17 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 17 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 38, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов |  | Устойчивость и механические опасности. | ГОСТ 27570.0-87 п. 20.1, п.20.2 ГОСТ 30345.0-95 раздел 20 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 20 | ГОСТ 27570.0-87 п. 20.1, п.20.2 ГОСТ 30345.0-95 раздел 20 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 20 |
|  |  | Механическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 раздел 21 ГОСТ 30345.0-95 раздел 21 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 21 CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 21 (кроме п.21.102) | ГОСТ 27570.0-87 раздел 21 ГОСТ 30345.0-95 раздел 21 СТБ МЭК 60335-1-2003 раздел 21 CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 21 (кроме п.21.102) |
|  |  | Комплектующие изделия. Компоненты. | ГОСТ 27570.0-87 п. 24.1- 24.5 ГОСТ 30345.0-95 п.24.1, п.24.2, п.24.3, п.24.4 п.24.5 СТБ МЭК 60335-1-2003 п.24.1, п.24.2, п.24.3, п.24.4 CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 24 (кроме 24.201) | ГОСТ 27570.0-87 п. 24.1- 24.5 ГОСТ 30345.0-95 п п.24.1, п.24.2, п.24.3, п.24.4 п.24.5 СТБ МЭК 60335-1-2003 п.24.1, п.24.2, п.24.3, п.24.4 CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 24 (кроме 24.201) |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 39, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов |  | Конструкция | ГОСТ 27570.0-87 п.22.1, п.22.2, п.22.11, п.22.13, п.22.16, п.22.19, п.22.8, п.22.21, п.22.30 ГОСТ 30345.0-95 п.22.1, 22.3, п.22.5, п.22.16, п.22.19 СТБ МЭК 60335-1-2003 п.22.1, п.22.3, п.22.5, п.22.16, п.22.19 CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 22 | ГОСТ 27570.0-87 п.22.1, п.22.2, п.22.11, п.22.13, п.22.16, п.22.19, п.22.8, п.22.21, п.22.30 ГОСТ 30345.0-95 п.22.1, 22.3, п.22.5, п.22.16, п.22.19 СТБ МЭК 60335-1-2003 п.22.1, п.22.3, п.22.5, п.22.16, п.22.19 CТБ МЭК 60335-2-29-2004 Раздел 22 |
|  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ 27570.0-87 п.25.1, п.25.4-25.6 п.25.8, п.25.9, п.25.13, п.25.14 ГОСТ 30345.0-95 п. 25.1, п.25.2, п.25.5, п. 25.13, п.25.23, п.25.24, п.25.11, п.25.6, п.25.7 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 25.1, 25.2, п.25.5, п. 25.13, п.25.23, п.25.24, п.25.11, п.25.6, п.25.7 | ГОСТ 27570.0-87 п.25.1, п.25.4-25.6 п.25.8, п.25.9, п.25.13, п.25.14 ГОСТ 30345.0-95 п. 25.1, п.25.2, п.25.5, п. 25.13, п.25.23, п.25.24, п.25.11, п.25.6, п.25.7 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 25.1, 25.2, п.25.5, п. 25.13, п.25.23, п.25.24, п.25.11, п.25.6, п.25.7 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 40, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов |  | Зажим для внешних проводов | ГОСТ 27570.0-87 р. 26 (без п. 26.10) ГОСТ 30345.0-95 п. 26.1 – 26.11 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 26.1, 26.3, п.26.5. -. 26.10 | ГОСТ 27570.0-87 р. 26 (без п. 26.10) ГОСТ 30345.0-95 п. 26.1 – 26.11 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 26.1, 26.3, п.26.5. -. 26.10 |
|  |  | Заземление | ГОСТ 27570.0-87 п.27.1, п.27.2, п.27.4, п.27.5 ГОСТ 30345.0-95 п.27.1, п.27.2, п.27.4, п.27.5 СТБ МЭК 60335-1-2003 п.27.1, п.27.2, п.27.4, п.27.5 | ГОСТ 27570.0-87 п. 27.1, п.27.2, п.27.4, п.27.5 ГОСТ 30345.0-95 п.27.1, п.27.2, п.27.4, п.27.5 СТБ МЭК 60335-1-2003 п.27.1, п.27.2, п.27.4, п.27.5 |
|  |  | Винты и соединения | ГОСТ 27570.0-87 п. 28.1, п.28.5 ГОСТ 30345.0-95 п.28.4 СТБ МЭК 60335-1-2003 п.28.4 | ГОСТ 27570.0-87 п. 28.1, п.28.5 ГОСТ 30345.0-95 п.28.4 СТБ МЭК 60335-1-2003 п.28.4 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 41, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры, расстояния по изоляции. | ГОСТ 27570.0-87 п.29.1, п.29.2 ГОСТ 30345.0-95 п.29.1, п.29.2 СТБ МЭК 60335-1-2003 Раздел 29 | ГОСТ 27570.0-87 п.29.1, п.29.2 ГОСТ 30345.0-95 п.29.1, п.29.2 СТБ МЭК 60335-1-2003 Раздел 29 |
|  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ 27570.0-87 п. 23.1, 23.2, 23.5 – 23.9 ГОСТ 30345.0-95 п. 23.1, 23.2, п.23.4 – 23.9 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 23.1, 23.2, п.23.4 – 23.9 | ГОСТ 27570.0-87 п. 23.1, 23.2, 23.5 – 23.9 ГОСТ 30345.0-95 п. 23.1, 23.2, п.23.4 – 23.9 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 23.1, 23.2, п.23.4 – 23.9 |
|  |  | Теплостойкость корпуса | ГОСТ 30345.0-95 п. 30.1, п.30.2 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 30.1, п.30.2 | ГОСТ 30345.0-95 п. 30.1, п.30.2 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 30.1, п.30.2 |
|  |  | Теплостойкость материала. | ГОСТ 27570. 0-87 п.30.2. | ГОСТ 27570. 0-87 п.30.3, п.30.4. |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 42, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Электрооборудование автотракторное (блок предохранителей и реле и др.) |  | Проверка соответствия блока конструкторской документации требованиям стандартов | ГОСТ 3940-84 п. 1.1 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.1 | ГОСТ 3940-84 п. 1.1 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.1 |
|  |  | Испытания на вибро и ударопрочность | ГОСТ 3940-84 п. 1.21 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.20 | ГОСТ 3940-84 п. 3.13 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.13 |
|  |  | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 3940-84 п. 1.16, п.1.16.1 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.15, п.4.15.1 | ГОСТ 3940-84 п. 3.9 (с использованием. УПУ-10) ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.9 |
|  |  | Сопротивление изоляции. | ГОСТ 3940-84 п. 1.17 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.16 | ГОСТ 3940-84 п. 3.11 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.11 |
|  |  | Испытания на теплостойкость | ГОСТ 3940-84 п. 1.13 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.12 | ГОСТ 3940-84 п. 3.5 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.5 |
|  |  | Испытания на холодостойкость | ГОСТ 3940-84 п. 1.13 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.12 | ГОСТ 3940-84 п. 3.6 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.6 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 43, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Электрооборудование автотракторное (блок предохранителей и реле и др.) |  | Испытания на влагоустойчивость | ГОСТ 3940-84 п. 1.14 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.13 | ГОСТ 3940-84 п. 3.7 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.7 |
|  |  | Испытания механической прочности выводных зажимов | ГОСТ 3940-84 п. 1.23 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.22 | ГОСТ 3940-84 п. 3.15 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.15 |
|  |  | Испытания на воздействие соляного тумана | ГОСТ 3940-84 п. 1.24.2 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.23.2 | ГОСТ 3940-84 п. 3.16.3 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.16.3 |
|  |  | Нагрев | ГОСТ 3940-84 п. 1.19 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.18 | ГОСТ 3940-84 п .3.8.2 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.8.2 |
|  |  | Испытание степени защиты от проникания посторонних тел и пыли. | ГОСТ 3940-84 п.1.8 ГОСТ 14254-96 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.8 | ГОСТ 3940-84 п.3.3 ГОСТ 14254-96 п.13.2,13.4,13.5 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.3 |
|  |  | Испытание степени защиты от проникания брызг и воды. | ГОСТ 3940-84 п.1.8 ГОСТ 14254-96 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.8 | ГОСТ 3940-84 п.3.4 ГОСТ 14254-96 п.14.2.1-14.2.3 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.4 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 44, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Электрооборудование автотракторное (блок предохранителей и реле и др.) |  | Качество покрытий. | ГОСТ 3940-84 п.п.1.24, 1.24.1, .1.24.2, 1.24.4, .1.24.5 ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ Р 52230-2004 п.п.4.23, 4.23.1,.4.23.2, 4.23.4, 4.23.5 | ГОСТ 3940-84 п.3.16, п.3.7 ГОСТ 9.032-88 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.16, п.6.7 |
|  |  | Маркировка. | ГОСТ 3940-84 п.4 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.28 | ГОСТ 3940-84 п.4.1-4.7 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.28.1 – 4.28.6 п.4.29 |
|  |  | Проверка маркировки | ГОСТ 3940-84 п. 4.1, п.4.3 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.28.1, п. 4.28.3 | ГОСТ 3940-84 п. 4.1, п.4.3 ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.28.1, п. 4.28.3 |
| 20. Устройство числового программного управления |  | Требование к электрическому питанию | ГОСТ21021-2000 п. 5.1.5.1 | ГОСТ21021-2000 п. 5.1.5.1 |
|  |  | Проверка требований к защитному заземлению | ГОСТ 21021-2000, п.6.4 | п.6.4 |
|  |  | органам управления | п.6.5 | п.6.5 |
|  |  | блокировке и электрической защите | п.6.6 | п.6.6 |
|  |  | Комплектность, маркировка и упаковка | ГОСТ 21021-2000, Р.7, Р8 | ГОСТ21021-2000 Р.7, Р.8 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 45, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Устройства комплектные низковольтные серии Мэ. |  | Испытания на теплостойкость. | СТБ ГОСТ Р51778-2002 п. 6.2.5 ГОСТ Р 51321.3-99 таблица 7, п. л), п. м) | СТБ ГОСТ Р51778-2002 п. 10.4 ГОСТ Р 51321.3-99 п.п.8.2.11,8.2.12 |
|  |  | Проверка толщины и адгезии лакокрасочных и порошковых полимерных покрытий. | СТБ ГОСТ Р51778-2002 п. 6.5.3 ГОСТ 9413-78 п.3.31 ГОСТ 19734-80 п. 3.26 ГОСТ 9.032-74 таблица 2 | СТБ ГОСТ Р51778-2002 п. 10.16 ГОСТ 9413-78 п.6.9 ГОСТ 19734-80 п. 7.6 ГОСТ 9.032-74 таблица 2 |
|  |  | Испытания на стойкость к коррозии | СТБ ГОСТ Р51778-2002 п. 6.2.6 ГОСТ Р 51321.3-99 таблица 7, п. к) | ГОСТ Р 51321.3-99 п. 8.2.10 |
|  |  | Проверка НКУ на отклонение от вертикального положения. | ТУРБ 100180632.001-2002 г. п. 1.1.25 | ТУРБ 100180632.001-2002 г. п. 4.28 |
|  |  | Проверка механической работоспособности | ГОСТ 22789-94 таблица 7 п. 1.6 | ГОСТ 22789-94 п. 8.2.6 |
|  |  | Испытания на стойкость к механическим ударам | СТБ ГОСТ Р51778-2002 п. 6.2.8 ГОСТ Р 51321.3-99 таблица 7, п. и) | СТБ ГОСТ Р51778-2002 п. 10.6 ГОСТ Р 51321.3-99 п.8.2.9 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 46, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Нормы пожарной безопасности электронные изделия |  | Вероятность возникновения пожара. | НПБ 35-2001 п.5 ГОСТ 12.1.004-91 п.1.1, п.1.2 | НПБ 35-2001 Приложение 4 ГОСТ 12.1.004-91 Приложение 5 |
|  |  | Допустимое превышение температуры. | НПБ 35-2001 п.6 | НПБ 35-2001 п.55 |
|  |  | Стойкость комплектующих элементов к воздействию аварийных электрических перегрузок. | НПБ 35-2001 п.10 | НПБ 35-2001 п.56 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.46 (метод 409-2) |
|  |  | Теплостойкость деталей из неметаллических материалов. | НПБ 35-2001 п.11 | НПБ 35-2001 п.57 ГОСТ 30345.0-95 п.30 |
|  |  | Стойкость печатных плат к воспламенению. | НПБ 35-2001 п.12 | НПБ 35-2001 п.58 |
|  |  | Надежность крепления комплектующих элементов. | НПБ 35-2001 п.14 | НПБ 35-2001 п.60 |
|  |  | Стойкость неметаллических материалов к воздействию накаленными элементами. | НПБ 35-2001 п.32 | НПБ 35-2001 п.64 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 28913-91 |

№ ВУ/112.02.2.0.426								Лист 47, листов 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Нормы пожарной безопасности электронные изделия. |  | Стойкость высоковольтных элементов к воздействию пламени. | НПБ 35-2001 п.36 | НПБ 35-2001 п.67 |