|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1216 |
|  | от «30» декабря 1998г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «28» декабря 2007г.

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Теплоприбор»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 Вентиляторы радиальные общего назначения | 91.140.30 | Измерение габаритных, присоединительных и установочных размеров |  | ГОСТ 5976-90 п.п. 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 ТУ РБ 05572630.003-94 п.1.1 | ГОСТ 5976-90 п.4.2 |  |
|  |  | Определение осевых и радиальных зазоров между рабочим колесом и коллектором |  | ГОСТ 5976-90 п.2.1.14 ТУ РБ 05572630.003-94 п.1.1 | ГОСТ 5976-90 п.4.2 |  |
|  |  | Проверка комплектности, упаковки и маркировки |  | ГОСТ 5976-90 п.п. 2.3, 2.4, 2.5 ТУ РБ 05572630.003-94 п.п. 1.3, 1.4 | ГОСТ 5976-90 п.4.12 |  |
|  |  | Определение значения виброскорости |  | ГОСТ 5976-90 п.2.1.20 | ГОСТ 5976-90 п.4.8 ГОСТ 12.1.012-90 п.6.8 ТУ РБ 05572630.003-94 п.4.1 |  |
|  |  | Определение сопротивления заземления |  | ГОСТ 5976-90 п.6.7 | ГОСТ 5976-90 п.4.10 ТУ РБ 05572630.003-94 п.2.1 |  |
|  |  | Определение величины полного давления |  | ГОСТ 5976-90 п.2.1.6 ГОСТ 10921-90 р.3 | ГОСТ 5976-90 п.4.6 |  |
|  |  | Проверка внешнего вида лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 5976-90 п.2.1.21 ГОСТ 9.032-74 п.2.1 ТУ РБ 05572630.003-94 п.1.2.4 | ГОСТ 5976-90 п.4.11 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |  |
| Вентиляторы радиальные общего назначения | 91.140.30 | Определение массы изделия |  | ГОСТ 5976-90 п.4.5 ТУ РБ 05572630.003-94 п.1.1 | ГОСТ 5976-90 п.4.5 ТУ РБ 05572630.003-94 п.4.6 |  |
| 2 Электрокамины, электрорадиаторы | 97.100.10 | Испытания на надежность |  | ГОСТ 16617-87 п.п. 2.19, 3.6 ГОСТ 14087-88 п.3.6 | ГОСТ 16617-87 п.4.16 ГОСТ 17446-96 р.р. 5, 6, 7 , 8 |  |

#### Руководитель Уполномоченного

#### органа по аккредитации			                	                    	    Н.И.Бусень