|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0148

от 06 декабря 2004 года

На бланке ___________

На 3 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «06» декабря 2019 года

центральной производственной лаборатории электросвязи

центра технической эксплуатации Могилевского филиала

Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»

| № пун-кта | Код (наименование) вида работ: 1-первичная поверка; 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Средства измерений, предназначенные для применения либо применяемые вне сферы законодательной метрологии |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока аналоговые | от 6·10-2 до 1·103 В | ± 1,5 % |
| 2.1 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока аналоговые в составе комбинированных приборов | от 75·10-3 до 1·103 В | ± 1,0 % |
| 3.1 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока в составе комбинированных приборов | от 0,2 до 1000 В | ± 0,5 % |
| 4.1 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока аналоговые | от 75·10-3 до 7·102 В (частота 50 Гц) | ± 1,5 % |
| 5.1 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока аналоговые в составе комбинированных приборов | от 75·10-3 до 7·102 В (частота 50 Гц) | ± 1,5 % |
| 6.1 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые переменного тока в составе комбинированных приборов | от 0,2 до 750 В (частота от 40 до 500 Гц) | ± 0,8 % |
| 7.1 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока аналоговые | от 1·10-4 до 10 А | ± 1,5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока аналоговые в составе комбинированных приборов | от 0,01·10-6 до 10 А | ± 1,0 % |
| 9.1 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые постоянного тока в составе комбинированных приборов | от 2·10-3 до 10 А | ± 0,8 % |
| 10.1 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока аналоговые | от 0,1 до 10 А (частота 50 Гц) | ± 1,5 % |
| 11.1 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока аналоговые в составе комбинированных приборов | от 0,01·10-6 до 10 А (частота 50 Гц) | ± 1,5 % |
| 12.1 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые переменного тока в составе комбинированных приборов | от 20·10-3 до 10 А (частота от 40 до 500 Гц) | ± 1,0 % |
| 13.1 | 2 | 26.51/99.013 | Омметры аналоговые в составе комбинированных приборов | от 1·10-2 до 1·109 Ом | ± 1,5 % |
| 14.1 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры цифровые в составе комбинированных приборов | от 200 до 2·108 Ом | ± 0,8 % |
| 15.1 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители емкости цифровые в составе комбинированных приборов | от 2·10-9 до 2·10-5 Ф | ± 4,0 % |
| 16.1 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Измерители частоты цифровые в составе комбинированных приборов | от 2 до 20 кГц | ± 1,0 % |
| 17.1 17.2 17.3 | 1; 2 | 26.51/ 99.016.1 | Приборы кабельные ИРК-ПРО | Сопротивление изоляции: от 1·103 до 30·109 Ом Электрическая емкость: от 1·10-1 до 2·103 нФ Сопротивление шлейфа: от 0 до 3·103 Ом до 3 до 10 кОм | ±(2 %+1 кОм) ±(2 %+0,1 нФ) ±(0,1%+0,1 Ом) ± 0,1 кОм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства измерений, предназначенные для применения либо применяемые в сфере законодательной метрологии |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 2 | 26.51/99.015 | Измерители длительности соединений «Агат-07», «Агат-071» | до 10 до 600 с | ± 1,0 % |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				Т.А.Николаева