Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0. 1410

от 20 апреля 1998 года

на бланке 0008899

на 2 листах

Область аккредитации от 24 декабря 2014 года

испытательной лаборатории

Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия

«Совхоз «Коммунист»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Территория Рабочие места в производственных и служебных помещениях постоянного и временного пребывания и др. |  | 1.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комчернобыля 02.08.2004г. | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2. Мясо и мясные продукты, в том числе: говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них. Картофель Овощи и корнеплоды Садовые ягоды Фрукты |  | 2.1 Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-98 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
|  |  | 2.2 Содержание радионуклида (удельная активность цезия-137) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 70-94 МВИ 179-95 |
| 3. Молоко для переработки Мясо: говядина, баранина, свинина, птица Растительное сырье: овощи, фрукты, садовые ягоды Зерно Прочее сырье Корма: сено, сенаж, силос, корнеплоды, зерно на фураж, комбикорм, зеленая масса Прочие виды кормов |  | 3.1 Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-98 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-98 |
|  |  | 3.2 Содержание радионуклида (удельная активность цезия-137) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхопродом 09.06.99г. | МВИ 70-94 МВИ 179-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Продукты растительного происхождения |  | 4.1 Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.3.2, 7.3.4 | СТБ 1036-97 п.7.3.2, 7.3.4 |
|  |  | 4.2 Нитраты | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минзрава от 21 .06.2013 № 52 | МУ № 5048-89, п.2 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства, утв. Министерством здравоохранения СССР 04.07.1989г. |
| 5. Фарши мясные |  | # 5.1 Отбор проб | ТУ РБ 100098867.102-2000 п.3.3 | ТУ РБ 100098867.102-2000 п.3.3 |
|  |  | 5.2 Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция | ТУ РБ 100098867.102-2000 | ТУ РБ 100098867.102-2000 п.4.2 ГОСТ 4288, п.2.3 |
| 6. Молоко коровье |  | 6.1 Отбор проб | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 13928-84, п.2.1, 2.2 |
| 7. Продукты из шпика |  | 7.1 Отбор проб | ГОСТ 9792-73, п.2 | ГОСТ 9792-73, п.2 |
|  |  | 7.2 Внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах | СТБ 742-2009 | ГОСТ 9959-91 |
| 8. Мясо. Свинина в тушах и полутушах |  | 8.1 Отбор проб | ГОСТ 7269-79, п.1.1 | ГОСТ 7269-79, п.1.1 |
|  |  | 8.2 Внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние жира и сухожилий, прозрачность и аромат бульона | ГОСТ Р 53221-2008 | ГОСТ 7269-79, п.2 |
| 9. Мясо- говядина в полутушах и четвертинах |  | 9.1 Отбор проб | ГОСТ 7269-79, п.1.1 | ГОСТ 7269-79, п.1.1 |
|  |  | 9.2 Внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние жира и сухожилий, прозрачность и аромат бульона | ГОСТ 779-55 | ГОСТ 7269-79, п.2 |
| 10. Полуфабрикаты мясные натуральные |  | 10.1 Отбор проб | ГОСТ 7269-79, п.1.1 | ГОСТ 7269-79, п.1.1 |
|  |  | 10.2 Внешний вид, цвет и запах | СТБ 1020-2008 | ГОСТ 7269-79, п.2 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |