Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1532

от «28» мая 2001г.

На 16листах

Область аккредитации от « 14 » января 2008г.

Центральной заводской лаборатории

Республиканского унитарного предприятия

«Гомельский радиозавод имени 60-летия СССР»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характе-ристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытания | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабочей зоны |  | Кислота серная Д > 0,5 мг/м3 | СанПиН № 11-19-94, ГОСТ 12.1.005-88 | № 1641-77 МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом с хлоридом бария (отбор на фильтр). Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот», Москва: Минздрав СССР, 1981г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 18.04.1977г. с.69 |
|  |  | Водород хлористый Д > 3 мг/м3 |  | № 1645-77 МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути (отбор в поглотительный раствор). Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот», Москва: Минздрав СССР, 1981г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 18.04.1977г. с.83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух Рабочей зоны |  | Хромовый ангидрид Д > 0,002 мг/м3 | СанПиН № 11-19-94, ГОСТ 12.1.005-88 | № 1633-77 МВИ концентрации ангдрида хромового фотометрическим методом с дифенилкарбазидом (отбор на фильтр). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот», Москва: Минздрав СССР, 1981г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 18.04.1977г. с.50 |
|  |  | Аммиак Д > 5,0 мг/м3 |  | № 1637-77 МВИ концентрации аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера (отбор в поглотительный раствор). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот», Москва: Минздрав СССР, 1981г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 18.04.1977г. с.58 |
|  |  | Щелочи едкие Д > 0,4 мг/м3 |  | № 1024-73 МВИ концентрации едких щелочей визуальнополориметрическим методом (отбор на фильтр). Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. Х Москва: НИИ гигиены водного транспорта. Рекламинформбюро ММФ, 1974г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 2.04.1967г. |
|  |  | Масла индустриальные Д-25,0-50,0 мг/м3 |  | № 1292-75 МВИ концентрации масел индустриальных нефелометрическим методом (отбор на фильтр). Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. 11. Москва: НИИ гигиены водного транспорта. Рекламинформбюро ММФ, 1976г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 20.03.1975г. с.200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | Свинец Д > 0,004 мг/м3 | СанПиН № 11-19-94, ГОСТ 12.1.005-88 | № 2013-79 МВИ концентрации свинца фотометрическим методом (отбор на фильтр). Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. XV. Москва: Минздрав СССР, 1979г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 6 июня 1979г. с.108 |
|  |  | Пыль Д > 0,25 мг/м3 |  | № 1719-77 МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом (отбор на фильтр). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА, «Морфлот», Москва: Минздрав СССР, 1981г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 18.04.1977г. с.235 |
|  |  | Железо и его оксиды Д-1,5-15,0 мг/м3 ХП-20% |  | № 4945-88 МВИ концентрации железа и его оксидов с сульфосалициловой кислотой (отбор на фильтры). Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). Москва: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации. МП «Рароч», 1988г. МУ утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 22.12.1988г. с.8 |
|  |  | Марганец Д-0,05-1,25 мг/м3 ХП-20% |  | № 4945-88 МВИ концентрации марганца фотометрическим методом с персульфатом аммония (отбор на фильтры). Методические указания по определению вредных веществ сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). Москва: Информационно- издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации. МП «Рароч», 1988г. МУ утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 22.12.1988г. с.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | Цинка оксид Д > 0,1 мг/м3 | Ошибка! Ошибка связи. | № 1634-77 МВИ концентрации оксида цинка фотометрическим методом (отбор на фильтры). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА, «Морфлот», Москва: Минздрав СССР, 1981г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 18.04.1977г. с.51 |
|  |  | Этилацетат Д > 2,5 мг/м3 |  | № 1689-77 МВИ концентрации этилацетата фотометрическим методом с гидропсиламином (отбор в этиловый спирт при охлаждении). Методические указания на определе-нию вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА, «Морфлот», Москва: Минздрав СССР, 1981г. Утверждены Заместителем Главного государствен-ного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 18.04.1977г. с.165 |
|  |  | Алюминий Д > 0,04 мг/м3 |  | № 1611-77 МВИ концентрации алюминия фотометрическим методом с арсеназо (отбор на фильтр). Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА, «Морфлот», Москва: Минздрав СССР, 1981г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 18.04.1977г. с.3 |
|  |  | Формальдегид Д-0,07-3,5 мг/м3 ХП-9% |  | № 3141-84 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразином (отбор в воду). Методические указания. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефи-нов, полистиролов и фенопластов). Москва: Минздрав СССР, 1985г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР В.Е.Ковшило 1 ноября 1984г. с.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | Водород цианистый Д > 0,1 мг/м3 | СанПиН № 11-19-94, ГОСТ 12.1.005-88 | № 1646-77 МВИ концентрации водорода цианистого фотометрическим методом с бромом (отбор проб в поглотительный раствор). Методические указания на определе-ние вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА, «Морфлот», Москва: Минздрав СССР, 1981г. Утверждены Заместителем Главного государствен-ного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 18.04.1977г. с.84 |
|  |  | Акролеин Д-0,1-1,4 мг/м3 ХП-9,5% |  | № 2719-83 МВИ концентрации акролеина фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой (отбор на твердый сорбент). Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Выпуск XVIII. Москва: Минздрав СССР, 1983г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 21.04.1983г. с.130 |
|  |  | Азота диоксид |  | № 1638-78 МВИ концентрации азота диоксида фотометрическим методом с реактивом Грисса-Илосвая (отбор в поглотительный раствор). Методические указания на определе-ние вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА, «Морфлот», Москва: Минздрав СССР, 1981г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 18.04.1977г. с.60 |
|  |  | Этилена оксид Д > 0,125 мг/м3 |  | № 1682-77 МВИ концентрации этилена оксида фотометрическим методом (отбор в серную кислоту). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА, «Морфлот», Москва: Минздрав СССР, 1981г. Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 18.04.1977г. с.150 |
|  |  | Оксид углерода |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | Стирол | СанПиН № 11-19-94, ГОСТ 12.1.005-88 | Ошибка! Ошибка связи. |
|  |  | Сумма оксидов азота |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Толуол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Уайт-спирит |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Углеводороды нефти |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Хлористый водород Аммиак |  | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Акролеин |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Ацетон Бензин |  | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Бензол Керосин Ксилол Масла аэрозолей |  | ГОСТ 12.1.014-84 Ошибка! Ошибка связи. ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 |
| Рабочие места производствен-ных помещений |  | Параметры микроклимата: Температура Относительная влажность | СанПиН № 9-80Р Б98 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
|  |  | Освещенность | СНБ 2.04.05-96 МУ РБ 11.11.12-2002 | ГОСТ 24940-96 |
|  |  | Параметры постоянного и непостоянного (прерывистого) шума Параметры общей вибрации | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.1.012-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы |  | Защита от пора-жений электри-ческим током. Защита от кон-такта с частями, находящимися под напряжением | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 8.1-8.9 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р.8 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 8.1-8.9 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р.8 |
|  |  | Пуск приборов с электроприводом | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 9.1 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.9.1 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 9.1 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.9.1 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.10 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р.10 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.10 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р.10 |
|  |  | Нагрев | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.11 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р.11 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.11 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р.11 |
|  |  | Работа в условиях перегрузки прибо-ров с нагреватель-ными элементами | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.12.1-12.3 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.12.1-12.3 |
|  |  | Электрическая изоляция и ток утечки при рабо-чей температуре | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.13 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.13.1-13.3 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.13 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.13.1-13.3 |
|  |  | Влагостойкость | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 15.1-15.4 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.15.1-15.3 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.15.1-15.4 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.15.1-15.3 |
|  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.16.1-16.4 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.16.2-16.4 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 16 | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы |  | Защита от перегрузки Защита от пере-грузки трансфор-маторов и сое-динённых с ними цепей | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.17.1 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 17 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.17.1 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 17 |
|  |  | Износостойкость | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.18 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76)р.18 |
|  |  | Ненормальная работа | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.19.1-19.11 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.19.1-19.11 |
|  |  | Аномальный режим работы | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91)р. 19 | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 19 |
|  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.20 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р.20 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.20 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р.20 |
|  |  | Механическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.21 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 21 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.21 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 21 |
|  |  | Конструкция | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76)р.22 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91)р.22 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.22 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р.22 |
|  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 23.1-23.3; 23.5-23.9 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 23 (кроме 23.3) | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 23.1-23.3; 23.5-23.9 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 23 (кроме 23.3) |
|  |  | Комплектующие изделия | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.24 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 24.1-24.6 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.24 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 24.1-24.6 |
|  |  | Присоединение к источнику пита-ния и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.25 (кроме 25.10) ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 25.1-25.13; п.25.15-25.25 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.25 (кроме 25.10) ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 25.1-25.13; п.25.15-25.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.26 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.26.1-26.11 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.26 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.26.1-26.11 |
|  |  | Заземление | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.27 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 27.1-27.5 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.27 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 27.1-27.5 |
|  |  | Винты и соединения | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.28 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.28.1-28.4 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.28 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.28.1-28.4 |
|  |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.29 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.29 |
|  |  | Пути утечки , воздушные зазоры и расстояния через изоляцию | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 29 | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 29 |
|  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к обра-зованию токове-дущих мостиков | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.30.1, 30.2, 30.5 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.30.1, 30.2, 30.5, п.30.3 Приложение 1 |
|  |  | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостой-кость | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 30.1, 30.2.4, 30.3 | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.30.1, 30.2.4, 30.3 |
|  |  | Стойкость к коррозии | Ошибка! Ошибка связи.р.31 | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р.31 |
| Степени защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) |  | Обозначения | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) р. 4 | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) р. 4 |
|  |  | Защита от дос-тупа к опасным частям | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) п. 5.1 | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) п. 12.1-12.3.1 |
|  |  | Защита от внеш-них твердых пред-метов за исключе-нием пыли | Ошибка! Ошибка связи.п.5.2 | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) 13.1-13.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства |  | Напряжение радиопомех на зажимах | СТБ ЕН 55014-1-2005 (ЕN 55014-1:2000,IDT) п.4.1.1, 4.2 | СТБ ЕН 55022-2006 (EN55022-1998,IDT) р.9 |
|  |  | Напряженность поля излучаемых радиопомех | СТБ ЕН 55014-1-2005 (EN 55014-1:2000) п.4.1.3 | СТБ ЕН 55022-2006 (EN 55022-1998) р.10 |
| Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые |  | Пожарная безопасность | ГОСТ 14919-83 Е п. 4.8 | ГОСТ 14919-83 Е Приложение8 |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы (стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы) |  | Классификация | Ошибка! Ошибка связи. р.6 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005,IDT)р.6 | Ошибка! Ошибка связи. р.6 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005)р.6 |
|  |  | Маркировка и инструкции | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.7 Ошибка! Ошибка связи.) р.7 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.7 Ошибка! Ошибка связи.р.7 |
|  |  | Защита от кон-такта с частями, находящимися под напряжением | Ошибка! Ошибка связи. р.8 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005,IDT)) р.8 | Ошибка! Ошибка связи. р.8 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005,IDT) р.8 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.10 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005,IDT) р.10 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.10 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005,IDT) р.10 |
|  |  | Нагрев | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.11 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005,IDT)) р.11 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.11 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005,IDT) р.11 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.13 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005,IDT)) р.13 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.13 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005,IDT) р.13 |
|  |  | Влагостойкость | СТБ МЭК 60335-1-2003 р.15 (IEC 60335-1:2001,IDT) СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005,IDT) р.15 | СТБ МЭК 60335-1-2003 р.15 (IEC 60335-1:2001,IDT) СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005,IDT) р.15 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность | Ошибка! Ошибка связи.) р.16 | Ошибка! Ошибка связи.) р.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы (стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы |  |  |  |  |
|  |  | Ненормальный режим работы | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.19 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.19 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.19 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.19 |
|  |  | Устойчивость и механические опасности | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.20 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.20 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.20 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.20 |
|  |  | Механическая прочность | СТБ МЭК 60335-1-2003 р.21 (IEC60335-1:2001,IDT) СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.21 | СТБ МЭК 60335-1-2003 р.21 (IEC60335-1:2001,IDT) СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.21 |
|  |  | Конструкция | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.22 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.22 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.22 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.22 |
|  |  | Внутренняя проводка | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.23 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT)р.23 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.23 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT)р.23 |
|  |  | Компоненты | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.24 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.24 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.24 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.24 |
|  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.25 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.25 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.25 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.25 |
|  |  | Зажимы для внешних проводов | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.26 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.26 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.26 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.26 |
|  |  | Средства для заземления | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.27 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.27 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.27 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.27 |
|  |  | Винты и соединенния | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.28 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.28 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.28 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.28 |
|  |  | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.29 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.29 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.29 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.29 |
|  |  | Теплостойкость | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) п.30.1 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.30 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) п.30.1 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.30 |
|  |  | Стойкость к коррозии | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.31 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.31 | СТБ МЭК 60335-1-2003 (IEC60335-1:2001,IDT) р.31 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC60335-2-6:2005,IDT) р.31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тостеры, грили, ростеры и анало- гичные приборы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка и инструкции | Ошибка! Ошибка связи. | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.7 |  |  |
|  |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.8 | Ошибка! Ошибка связи. |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | Ошибка! Ошибка связи..10 | Ошибка! Ошибка связи..10 |  |  |
|  |  | Нагрев | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.11 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.11 |  |  |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.13 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.13 |  |  |
|  |  | Влагостойкость | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.15 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.15 |  |  |
|  |  | Ток утечкии и электрическая прочность | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.16 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.16 |  |  |
|  |  | Износостойкость | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.18 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.18 |  |  |
|  |  | Аномальный режим работы | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.19 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.19 |  |  |
|  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.20 п.22.103-22.106 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.20 п.22.103-22.106 |  |  |
|  |  | Механическая прочность | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.21 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.21 |  |  |
|  |  | Конструкция | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.22 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.22 |  |  |
|  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.23 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.23 |  |  |
|  |  | Комплектующие изделия | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.24 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.24 |  |  |
|  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.25 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.25 |  |  |
|  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р. 26 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р. 26 |  |  |
|  |  | Заземление | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.27 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.27 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тостеры, грили, ростеры и ана-логичные при- боры |  |  |  |  |
|  |  | Винты и соединения | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.28Ошибка! Ошибка связи. | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.28Ошибка! Ошибка связи. |
|  |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.29 | ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) р.29 |
|  |  | Теплостойкость Огнестойкость Трекингостой-кость | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.30.1 Ошибка! Ошибка связи..30 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.30.2.1, п.30.2.3 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.30.3 | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.30.1 Ошибка! Ошибка связи..30 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.30.2.1, п.30.2.3 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.30.3 |
| Электротехнические изделия, радиоэлектрон-ная аппаратура и средства вычислительной техники |  | Метод экспериментального определения вероятности возникновения пожара | ГОСТ 12.1.004-91 п.1.2, 1.7 | ГОСТ 12.1.004-91 п.1.2, 1.7 |
| Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания |  | Классификация | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.6 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.6 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.7 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.7 |
|  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.8 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.8 |
|  |  | Пуск приборов с электроприводом | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.9.1 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.9.1 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.10 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.10 |
|  |  | Нагрев | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.11 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания |  | Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.12 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.12 |
|  |  | Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.13 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.13 |
|  |  | Влагостойкость | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.15 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.15 |
|  |  | Сопротивление изоляции, электрическая прочность | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.16 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.16 |
|  |  | Защита от перегрузки | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.17 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.17 |
|  |  | Износостойкость | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.18 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.18 |
|  |  | Ненормальная работа | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.19 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.19 |
|  |  | Устойчивость и механическая опасность | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.20 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.20 |
|  |  | Механическая прочность | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.21 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.21 |
|  |  | Конструкция | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.22 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.22 |
|  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.23 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.23 |
|  |  | Комплектующие изделия | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.24 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.24 |
|  |  | Присоединение к источнику пита-ния во внешние гибкие кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.25 ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.26 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.25 ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.26 |
|  |  | Заземление | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.27 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания |  |  |  |  |
|  |  | Винты с соединением | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.28 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.28 |
|  |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.29 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.29 |
|  |  | Теплостойкость. огнестойкость. стойкость к обра-зованию токове-дущих мостиков | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.30 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.30 |
|  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.31 | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.31 |
| Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания |  | Классификация | Ошибка! Ошибка связи. | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004,IDT) р.6 |
|  |  | Маркировка и инструкции | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.7 | Ошибка! Ошибка связи. |
|  |  | Защита от контак-та с частями, находящимися под напряжением | Ошибка! Ошибка связи. р.8 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.8 |
|  |  | Пуск электроме-ханических приборов Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.9 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.9 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.11 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.13 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.9 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.9 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.11 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.13 |
|  |  | Влагостойкость | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.15 (кроме приборов IPХ3, IPХ4) | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.15 (кроме приборов IPХ3, IPХ4) |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.16 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания |  |  |  |  |
|  |  | Износостойкость | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.18 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.18 |
|  |  | Ненормальный режим работы | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.19 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.19 |
|  |  | Устойчивость и механические опасности | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.20 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.20 |
|  |  | Механическая прочность | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.21 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.21 |
|  |  | Конструкция | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.22 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.22 |
|  |  | Внутренняя проводка | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.23 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.23 |
|  |  | Компоненты | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.24 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.24 |
|  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.25 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р.25 |
|  |  | Средства для заземления | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р. 27 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC60335-2-36:2004,IDT) р. 27 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                     А.В.Казачок