|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0051 от 28 декабря 2009 На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» февраля 2020

лаборатории автоматизированных информационно-измерительных систем

общества с ограниченной ответственностью «ЗападЭнергоЦентр»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон* | расширенная неопределенность U (k = 2, P = 0,95) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23.1 | 26.51/ 99.023 | Сила постоянного тока | Информационно – измерительные системы, содержащие первичные измерительные преобразователи с выходными токовыми сигналами; электрические тракты | от 0 до 25 мА | ± 0,03 % | ЗЭЦ.КЛ. МК 001 - 2015 |
| 23.2 | 26.51/ 99.023 | Напряжение постоянного тока | Информационно – измерительные системы, содержащие термоэлектрические преобразователи и измерительные преобразователи с выходными сигналами напряжения постоянного тока; электрические тракты | от минус 25 до 150 мВ (0 – 10) В | ± 0,02 % ± 0,02 % |  |
| 23.3 | 26.51/ 99.023 | Электрическое сопротивление постоянному току | Информационно – измерительные системы, содержащие термопреобразователи сопротивления; электрические тракты | от 0 до 400 Ом | ± 0,2 % | ЗЭЦ.КЛ. МК 001 - 2015 |

Примечания:

* Диапазон измерений в единицах измеряемой величины ИК ИИС определяется коэффициентом преобразования ПИП и соответствующим диапазоном измерений электрических величин электрических трактов.

** Для каждой конкретной ИИС разрабатывается методика калибровки на основании ЗЭЦ.КЛ.МК 001 – 2015.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                              Т.А. Николаева