Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1501

от « 06 » сентября 2005г.

на  9 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от « 14 » января   2008 г.

высоковольтной испытательной лаборатории

Светлогорской теплоэлектроцентрали филиала

Гомельского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Гомельэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перчатки электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением. | СТП 09110.03.606–07 Инструкция по применению и испытаниям средств защиты в электроустановках п.4.10.2. Приложение Ж | МВИ 088 – 2005 |
| Обувь специальная электроизолирующая |  | Испытание повышенным напряжением. | СТП 09110.03.606–07 Инструкция по применению и испытаниям средств защиты в электроустановках п.4.11.2. Приложение Ж | МВИ 088 – 2005 |

№ BY/112 02.2.0.1501							Лист 2 Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструмент ручной электроизолирующий |  | Испытание изолирующей части повышенным напряжением. | СТП 09110.03.606–07 Инструкция по применению и испытаниям средств защиты в электроустановках п.4.16.2. Приложение Ж | МВИ 088 – 2005 |
| Указатели напряжения выше 1000 В (до 110 кВ) |  | Испытание повышенным напряжением: электроизолирующей части, рабочей части; определение напряжения индикации указателя. | СТП 09110.03.606–07 Инструкция по применению и испытаниям средств защиты в электроустановках п.4.5.3. Приложение Ж | МВИ 088 – 2005 |
| Указатели напряжения до 1000 В |  | Испытание изоляции; определение напряжения индикации; проверка работы указателя при повышенном испытательном напряжении; проверка тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении. | СТП 09110.03.606–07 Инструкция по применению и испытаниям средств защиты в электроустановках п.4.5.6. Приложение Ж | МВИ 088 – 2005 |

№ BY/112 02.2.0.1501							Лист 3 Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штанги изолирующие (до 110 кВ) |  | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением. | СТП 09110.03.606–07 Инструкция по применению и испытаниям средств защиты в электроустановках п.4.2.2. Приложение Ж | МВИ 088 – 2005 |
| Клещи электроизолирующие (до 10 кВ) |  | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением. | СТП 09110.03.606–07 Инструкция по применению и испытаниям средств защиты в электроустановках п.4.3.2. Приложение Ж | МВИ 088 – 2005 |
| Клещи электроизмерительные (до 10 кВ) |  | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением. | СТП 09110.03.606–07 Инструкция по применению и испытаниям средств защиты в электроустановках п.4.4.2. Приложение Ж | МВИ 088 – 2005 |

№ BY/112 02.2.0.1501							Лист 4 Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборные и соединительные шины (до 10 кВ) |  | Измерение сопротивления изоляции. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п.17.1.; 17.2.; табл.6.1. | МВИ 129 – 2005 МВИ 128 – 2005 |
| Вводы и проходные изоляторы (до 10 кВ) |  | Измерение сопротивления изоляции. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п.23.1.; 23.3.; табл.6.1. | МВИ 129 – 2005 МВИ 128 – 2005 |
| Силовые кабельные линии (до 10 кВ) |  | Измерение сопротивления изоляции. Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п.29.1.; 29.2.; табл.29.1. | МВИ 129 – 2005 МВИ 089 – 2005 МВИ 127 – 2005 |

№ BY/112 02.2.0.1501							Лист 5 Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы тока |  | Измерение сопротивления изоляции. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п.7.1.; табл.7.1. | МВИ 129 – 2005 |
| Трансформаторы тока (до 10 кВ) |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п. 7.3.; табл.6.1. | МВИ 128 – 2005 |
| Трансформаторы напряжения |  | Измерение сопротивления изоляции. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п.8.1.1.; табл.8.1. | МВИ 129 – 2005 |
| Трансформаторы напряжения (до 10 кВ) |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п. 8.1.2.; табл.6.1. | МВИ 128 – 2005 |

№ BY/112 02.2.0.1501							Лист 6 Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители (до 10 кВ) |  | Измерение сопротивления изоляции. Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п. 3.3. – 3.5.; табл.3.1.; 3.2. Приложение 1. | МВИ 129 – 2005 МВИ 127 – 2005 МВИ 128 – 2005 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п.5.1.; 5.3.; табл.5.1. – 5.4.; Приложение 2 | МВИ 129 – 2005 МВИ 128 – 2005 |
| Силовые трансформаторы и автотрансформаторы |  | Измерение сопротивления изоляции. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п.6.4. | МВИ 129 – 2005 |

№ BY/112 02.2.0.1501							Лист 7 Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые трансформаторы и автотрансформаторы (до 10 кВ) |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п. 6.7.; табл.6.1.; 6.2. | МВИ 128 – 2005 |
| Трансформаторное масло (для электрооборудования напряжением до 220 кВ) |  | Пробивное напряжение. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п.25.1 – 25.3.; табл.25.1 – 25.4. | МВИ 084 – 2005 ГОСТ 6581 – 75 |
| Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  | Измерение сопротивления изоляции. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п.14.1.; табл. 9.1. | МВИ 129 – 2005 |
| Разъединители, отделители и короткозамыкатели (до 10 кВ) |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п. 14.2.; табл.6.1. | МВИ 128 – 2005 |

№ BY/112 02.2.0.1501							Лист 8 Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п.26.1.; 26.2.; табл.26.1. | МВИ 089-2005 МВИ 128 – 2005 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Прил.Э1, п.п. 26.1; 26.2.; 26.3.; 26.5. Прил.Э1.1, табл.39. | МВИ 089-2005 МВИ 128 – 2005 МВИ 085-2005 |

№ BY/112 02.2.0.1501							Лист 9 Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы. п.п. 28.2.; 28.4.; табл.28.1 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Прил.Э1, п.п. 24.3.; 24.4. | МВИ 085-2005 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации						А.В.Казачок