|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2031 от 24 ноября 2003года На бланке № На листах 15 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 февраля 2015 года

Испытательной лаборатории

Районное унитарное предприятие «Узденское ЖКХ»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая централизован-ного водоснабжения | А75.Б46 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава №46 от 19.10.1999г. СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК №11-10-1-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК №11-10-1-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 |  | А75.Б31 | Привкус, баллы ДИ: 0-5 баллов | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава №46 от 19.10.1999г. | ГОСТ 3351-74 п.3 |

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | ____________________ дата (число, месяц, год) | Лист 1 Листов 15 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | А75.Б31 | Запах, Баллы ДИ: 0-5 баллов | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава №46 от 19.10.1999г. | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.4 |  | А75.Б31 | Цветность, градусы ДИ: от 1-10 градусов, П: ±(0,3у) градус; ДИ: св.10-50 градусов, П: ±(0,2у) градус; ДИ: св. 50 градусов, П: ±(0,1у) градус |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 1.5 |  | А75.Б31 | Мутность, мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6 |  | А75.Б09 | Водородный показатель, ед. рН ДИ: (0-14) |  | Унифицирован-ные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье. М. «Химия» 1973 стр.58 |
| 1.7 |  | А75.Б09 | Водородный показатель, ед. рН ДИ: (0-14) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8 |  | А75.Б09 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 ДИ: 2-5 мг/дм3 П: 28%; ДИ: св.5-25 мг/дм3 П: 20%; ДИ: св.25-50 мг/дм3 П: 11%. |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 |  |  | Вода питьевая централизован-ного водоснабжения |  |  | А75.Б09 |  | Концентрация хлоридов, мг/дм3 ДИ: до 10 мг/дм3 П: 0,5 мг/дм3 ДИ: св. 10 мг/дм3 П: 3-1 мг/дм3 |  |  | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава №46 от 19.10.1999г. Санитарные нормы и правила «Требования к физиологической полноценности питьевой воды», утв. Постановлением Минздрава №166 от 25.10.2012г. | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |  | А75.Б09 |  | Концентрация железа общего (суммарно), мг/дм3 ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 П П: 0,01-0,03 мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  |  | А75.Б09 |  | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |  | А75.Б17 |  | Концентрация нитратов (по NO3) ДИ: (св. 0,1) мг/дм3 азота нитратов |  |  |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |  | А75.Б09 |  | Жёсткость общая, моль/м3 П: 0,05 моль/м3 на 100 см3 пробы |  |  |  | ГОСТ 4151 –72 |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |  |  | А75.Б09 |  | Концентрация сухого остатка (общей минерализации), мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  |  |  | А75.Б09 |  | Концентрация хлора остаточного свободного мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1.16 |  |  |  | Вода питьевая централизован-ного водоснабжения |  | А75.Б17 |  | Концентрация нитритов, мг/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 П:  5% |  | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава №46 от 19.10.1999г. ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Постановлением Минздрава№163 от 12.12.2003г |  | ГОСТ 4192-82 п.4 |  |  |  |
| 1.17 |  |  |  |  |  | А75.Б09 |  | Концентрация аммиака и ионов аммония суммарно (аммиака по азоту), мг/дм3 ДИ: св. 0,05 мг/дм3 П:  5% |  |  |  | ГОСТ 4192-82 п.3 |  |  |  |
| 1.18 |  |  |  |  |  | А75.Б19 |  | Общее микробное число |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. ПостановлениемМинздрава 25.02.2002г. п.8.1 |  |  |  |
| 1.19 |  |  |  |  |  | А75.Б19 |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. ПостановлениемМинздрава 25.02.2002г. П.8.2,п.8.3 |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  |  |  | А75.Б19 |  | Общие колиформные бактерии |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. ПостановлениемМинздрава 25.02.2002г. п.8.2, п.8.3 |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 2.1 | Вода питьевая нецентрализо-ванного водоснабжения |  |  | А75.Б46 |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК №11-10-1-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК №11-10-1-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  | А75.Б31 |  | Привкус, баллы |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализован-ого питьевого водоснабжения населения», утв. Постановлением Минздрава №105 от 02.08.2010г. |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  | А75.Б31 |  | Запах, баллы ДИ: 0-5 баллов |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  | А75.Б31 |  | Цветность, градусы ДИ: от 1-10 градусов, П: ±(0,3у) градус; ДИ: св. 10-50 градусов, П: ±(0,2у) градус; ДИ: св. 50 градусов, П: ±(0,1у) градус |  |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Вода питьевая нецентрализо-ванного водоснабжения | А75.Б31 | Мутность, мг/дм3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализован-ого питьевого водоснабжения населения», утв. Постановлением Минздрава №105 от 02.08.2010г | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.6 |  | А75.Б09 | Водородный показатель, ед. рН ДИ: (0-14) |  | Унифицирован-ные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье. М. «Химия» 1973 стр.58 |
| 2.7 |  | А75.Б09 | Концентрация сухого остатка (общей минерализации), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 2.8 |  | А75.Б09 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 ДИ: 2-5 мг/дм3 П: 28%; ДИ: св.5-25 мг/дм3 П: 20%; ДИ: св.25-50 мг/дм3 П: 11%. |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 2.9 |  | А75.Б09 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 ДИ: до 10 мг/дм3 П: 0,5 мг/дм3 ДИ: св. 10 мг/дм3 П: 3-1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |
| 2.10 |  | А75.Б09 | Жёсткость общая, моль/м3 П: 0,05 моль/м3 на 100 см3 пробы |  | ГОСТ 4151 –72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Вода питьевая нецентрализо-ванного водоснабжения | А75.Б09 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 ДИ: св. 0,5 мг/дм3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. Постановлением Минздрава №105 от 02.08.2010г | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.12 |  | А75.Б17 | Концентрация нитратов, мг/дм3 ДИ: св. 0,1 мг/дм3 азота нитратов |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
| 2.13 |  | А75.Б16 | Концентрация хлора остаточного свободного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 2.14 |  | А75.Б19 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. ПостановлениемМинздрава 25.02.2002г. п.8.1 |
| 2.15 |  | А75.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. ПостановлениемМинздрава 25.02.2002г. п.8.2, п.8.3 |
| 2.16 |  | А75.Б19 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. ПостановлениемМинздрава 25.02.2002г. п.8.2, п.8.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Сточные воды | А71.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2 |  | А71.Б09 | Водородный показатель (рН) Д-0-14рН П-0,02% | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ рН потенциометрическим методом Сборник методик ч.2,-Мн.:НТЦ «АПИ», 1997.- С. 201-204. |
| 3.3 |  | А71.Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 1,0-2,5 мгО2/дм3 П: 13% ДИ: 2,5-7,0 мгО2/дмз П: 7% |  | МВИ концентрации БПК стандартным методом. Сборник методик ч.1.-Мн:НТЦ «АПИ», 1997.-С.102-116 |
| 3.4 |  | А71.Б09 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: 5,0-50 мг/дм3 П: 20% ДИ: 50-5000 мг/дм3 П-10% ДДДИ: св.5000мг/дм3 П: 5% |  | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник методик Ч.1.-Мн:НТЦ «АПИ», 1997.-С. 116-120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Сточные воды | А71.Б09 | Концентрация сухого остатка ДИ: 100-1000 мг/дм3 П: 5% | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом. Сборник методик Ч.1.-Мн:НТЦ «АПИ», 1997.-С. 235-238 |
| 3.6 |  | А71.Б09 | Концентрация хлорид-иона ДИ: 2,0-400 мг/дм3 П: 1,0-3,0% |  | МВИ концентрации хлорид-иона титриметрическим методом с нитратом серебра (по Мору) Унифицированные. методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю.Лурье. М. Химия 1971г. С.147-148 |
| 3.7 |  | А71.Б09 | Концентрация сульфатов ДИ: 10-1000 мг/дм3 П: 10% |  | МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом . Сборник методик Ч .2.-Мн: НТЦ «АПИ», 1997.-С. 247-251 |
| 3.8 |  | А71.Б99 | Концентрация кислорода растворенного |  | МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом по Винклеру. Унифицированные методы анализа вод .под ред.Ю.Ю.Лурье.-2-е изд.,испр. М.:Химия, 1973. С.81-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Сточные воды | А71.Б99 | ХПК (химическое потребление кислорода) ДИ: 5.0-2500 мг/дм³ П: 5.0% | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ ХПК бихроматным методом Сборник методик Ч.2.- Мн.: НТЦ «АПИ», 1997.- С. 255-262 |
| 3.10 |  | А71.Б09 | Концентрация азота аммонийного (аммоний – иона) ДИ: 0,1-10 мг/дм3 П: 50-25% |  | МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера Сборник методик Ч.1.- Мн.: НТЦ «АПИ»,1997.- С. 167-174 |
| 3.11 |  | А71.Б09 | Концентрация азота аммонийного (аммоний – иона) ДИ: 0.5-5000 мг/дм³ |  | МВИ концентрации ионов аммония и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера Сборник методик Ч..3.-Мн.: НТЦ «АПИ», 1997.-С.173-180 |
| 3.12 |  | А71.Б17 | Концентрация азота нитратного (нитрат-иона) ДИ: 0.5-70 мг/дм3 |  | МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Сборник методик Ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ»,1977.-С стр. 209-214 |
| 3.13 |  | А71.Б17 | Концентрация азота нитритного (нитрит-иона) ДИ:0,03-10,0 мг/дм3 П-50% |  | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса Сборник методик Ч.1.-НТЦ «АПИ», 1997. –С. 214-220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14 | Сточные воды | А71.Б09 | Концентрация фосфатов (фосфат-ион) ДИ: св. 0,0005 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ИСО 6878-2005. Раздел 4 |
| 3.15 |  | А71.Б09 | Концентрация фосфатов (фосфат-ион) ДИ: 1.0-50 мг/дм³ П: 10% |  | МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом. Сборник методик Ч.2.-Мн.:НТЦ «АПИ», 1997.-С. 251-255 |
| 3.16 |  | А71.Б09 | Концентрация железа (общего) ДИ: 0.2-9.0мг/дм3 П-30% |  | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник методик Ч.1.-Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.-С. 120-126 |
| 3.17 |  | А71.Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,3-3.0мг/дм³ |  | МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом. Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. 1984г. С.306-309 |
| 3.18 |  | А71.Б09 | Концентрация СПАВ (анионактивные)- синтетические поверхностно-активные вещества Д – 0,1-1.0 мг/дм3 П – 50% |  | МВИ концентрации анионактивных СПАВ фотометрическим методом. Сборник методик Ч.2.-Мн.: НТЦ «АПИ», 1997.-С.159-167 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | Поверхностные воды | А69.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанПиН 2.12.12-2005 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 4.1 |  | А69.Б99 | Биохимическое потребление кислорода /БПК/ ДИ: 1,0-2,5 мгО2/дм³ П: 13% ДИ: 2,5-7,0 мгО2/дм³ П: 7% | СанПиН 2.12.12-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5 10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | МВИ концентрации БПК стандартным методом определения Сборник методом Ч.1.-Мн: НТЦ «АПИ»,1997.-С.102-116 |
| 4.2 |  | А69.Б09 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: 5,0-50 мг/дм3 П: 20% ДИ: 50-5000 мг/дм3 П: 10% |  | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом Сборник методик Ч.1.Мн:-НТЦ «АПИ», 1997.-С.116-120 |
| 4.3 |  | А69.Б09 | Концентрация нефтепродукты ДИ: 0.3-3.0мг/дм³ |  | МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. 1984г. стр.309-309 |
| 4.4 |  | А69.Б09 | Водородный показатель /рН/ ДИ: 0-14единиц рН П:-0,4% |  |  |
|  |  |  |  |  | МВИ рН потенциометрическим методом Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред.А.Д.Семенова.1977г.,С..33-36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Поверхностные воды | А69.Б09 | Концентрация сухого остатка ДИ: 100-500 мг/дм³ П: ±20% ДИ: 500-1000 мг/дм³ П: ±15% | СанПиН 2.12.12-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5 10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | МВИ величины сухого остатка гравиметрическим методом (№2.1.78) Унифицированные методы анализа вод. Под ред.Ю.Ю.Лурье 1971г. стр.47 |
| 4.6 |  | А69.Б09 | Концентрация хлоридов ДИ: 10-250 мг/дм3 П:<10% |  | МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра Сборник методик Ч.3.-Мн.: НТЦ «АПИ» ,1997 С.181-185 |
| 4.7 |  | А69.Б09 | Концентрация хлоридов ДИ: 0.1-1000 мг/дм³ П: <10% |  | МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом. Сборник методик Ч.1., -Мн:.НТЦ «АПИ», 1997. –С.161-166 |
| 4.8 |  | А69.Б09 | Концентрация сульфатов ДИ: 1.0-15 мг/дм3 П: 10% |  | МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом Сборник методик Ч.1.-Мн., НТЦ «АПИ»,1997.-С.142-141 |
| 4.9 |  | А69.Б09 | Концентрация фосфатов ДИ: 0,01-0.30мг/дм3 П: 50 % ДИ: св.0,0005мг/дм³ |  | МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой. Сборник методик Ч.1.-Мн., НТЦ «АПИ», 1997. С.155-160 СТБ ИСО 6878-2005 р.4 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 | Поверхно-стные воды. | А69.Б09 |  | Концентрация азота аммонийного ДИ: 0,1-10мг/дм3 П: 50-25% | СанПиН 2.12.12-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5 10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера . Харьков 1990г. РД 118.02.3-90 |
| 4.11 |  | А69.Б17 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3 П: 50% ДИ: св.3,0мг/дм3 П-25% |  |  | МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Сборник методик Ч.1. -Мн.: НТЦ «АПИ»,1997.-С.209-214 |
| 4.12 |  | А69.Б17 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: 0,05-0,3 мг/дм3 П: 50% ДИ: св.1,0мг/дм3 П: 25% |  |  | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса Сборник методик Ч.2.Мн.: НТЦ «АПИ»,1977. –С.144-149 |
| 4.13 |  | А69.Б09 | Концентрация АПАВ (анионактивные)-синтетические поверхностно-активные вещества ДИ: 0,01-0.4мг/дм3 П: 50 % |  |  | МВИ концентрации (суммарной) анионактивных СПАВ фотометрическим методом. Сборник методик Ч.1. Мн:.НТЦ «АПИ»,1997.-С.159-167 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14 | Поверхностные воды. | А69.Б99 | ХПК(химическое потребление кислорода) ДИ: 50-500мг/дм³ П: ±5% | СанПиН 2.12.12-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5 10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | МВИ ХПК бихроматным методом. Сборник методик Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ» ,1997. –С.164-167 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник методик Ч.1.-Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.- С. 120-126 |
|  |  |  |  |  | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник методик Ч.1.-Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.-С. 120-126 |
| 4.15 |  | А69.Б09 | Концентрация ионов железа ДИ: 0,2-9.0 мг/дм3 |  |  |
| 4.16 |  | А69.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ/100 см³ | СанНПиГН, утв.Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 30.12.2008г. №238 | Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом от 16.05.2009г., п.16 |
| 4.17 |  | А69.Б19 | Общие колиформные бактерии КОЕ/100 см³ |  | Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом от 16.05.2009г., п.16 |

Принятые сокращения: ДИ − диапазон измерений

П – погрешность

у– диапазон измерений цветности

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева