|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3478 от 03 января 2007 года На бланке № На 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от   «____»_______________2015 года

химико-технической лаборатории

Локомотивного депо Гомель

Транспортного республиканского унитарного предприятия

« Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

| № пунк-тов | Наименова ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 1.2 | Сточная вода | А71.Б46 А71.Б09 | Отбор проб Нефтепродукты Д-0,005-0,01 мг/дм3 П-50% Д-0,01-0,5 мг/дм3 П-35% Д-0,5-50 мг/дм3 П-25% | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1004-96 Решение Гомельского городского исполнительного комитета от 18.06.2008 № 615 Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию города Гомеля | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат 02" (М 01-05-2012) ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |

| _________________________ |  |  | 03.04.2015 | Лист 1 Листов 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3478 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 1.4 | Сточная вода | А71.Б09 А71.Б09 | Взвешенные вещества Д-5-50 мг/дм3 П -20% Д-50-500 мг/дм3 П -10% Д-св.5000 мг/дм3 П -5% Водородный показатель (рН) Д 0-14 | СТБ 1004-96 Решение Гомельского городского исполнительного комитета от 18.06.2008 № 615 Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию города Гомеля | Методика № 2.2.13.1 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей сред. Часть.1, Минск, Бел НИЦ«Экология», 2011, с.138-142 Методика № 2.2.15 МВИ рН (водородный показатель) потенциометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Часть 2, Минск, Бел НИЦ «Экология» 2011, с.207-211 СТБ ISO 10523-2009 |

| _________________________ | 03.04.2015 | Лист 2 Листов 3 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3478 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Земли (включая почвы) | А72.Б46 А72. Б09 | Отбор проб Д-5-50 мг/дм3 П -20% Д-50-500 мг/дм3 П -10% Д-св.5000 мг/дм3 П -5% Нефтепродукты Д-0,005-0,25 вкл. мг/г П-34% Д-0,25-20 вкл. мг/г П-25% | ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2013 (02120) Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель. Утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12.03.2012 №17/1 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2013 (02120) Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02". Методика М 03-03-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			                                 Т.А.Николаева

| _________________________ | 03.04.2015 | Лист 3 Листов 3 |
| --- | --- | --- |