|  | # Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | # к аттестату аккредитации |
|  | # № BY/112 02.2.0.1114 |
|  | от «28» февраля 1997года |
|  | на бланке № |
|  | на 4 листах |

Область аккредитации  от  28 ноября 2014 года

(новая редакция)

центральной лаборатории

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Остромечево»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Мясо, в т.ч. полуфабрикаты (свежие, охлажденные, замороженные), субпродукты |  |  | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 |  |
|  |  | 1.1 Отбор образцов |  | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 26668-85 СТБ 1036-97 |
|  |  | 1.2 КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 |
|  |  | 1.3 БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 |
|  |  | 1.4 Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы (до идентификации) |  | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 9958-81 |
| 2 Вода питьевая |  |  | СанПиН № 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 |  |
| 17.04.2015 |  | 2.1 Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 |
| Вода питьевая |  | 2.2 Общее микробное число (ОМЧ) | СанПиН № 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
|  |  | 2.3 Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
|  |  | 2.4 Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
|  |  | 2.5 Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 3 Смывы с объектов внешней среды, с рук |  | 3.1 Отбор проб и определение бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и коли-титр | Методические указания по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, утв. зам. начальника Главного управления ветеринарии от 03.03.2008 №10-1-5/121 | Методические указания по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора Утв. зам. начальника Главного управления ветеринарии от 03.03.2008 № 10-1-5/121 |
|  |  |  | Инструкция по применению «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» № 078-0210 от 19.03.2010г. | Инструкция по применению «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» № 078-0210 от 19.03.2010г. |
| 4 Пищевые продукты |  | 4.1 Отбор образцов | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
|  |  | 4.2 Цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 5 Сельскохозяйственное сырье и корма |  | 5.1 Отбор образцов | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 |
|  |  | 5.2 Цезий - 137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 6 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов |  | 6.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 |
| 7 Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки |  | 7.1 Параметры микроклимата: - температура воздуха, С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 30494-96 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением №33 от 30.04.2013 | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением №33 от 30.04.2013 |
|  |  | 7.2 Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением №82 от 28.06.2012 | ГОСТ 24940-96 |

Руководитель Национального органа                                                                                по аккредитации Республики Беларусь–                                                                        директор Государственного                                                                                             предприятия «БГЦА»	                             ________________         Т.А.Николаева