|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0416 от 20 октября 1997 года на бланке _________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от   29  мая   2015 года

участка электрофизических  измерений

- Производственного  унитарного  предприятия «Коопреммонтажналадка»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б 29.4 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1392-2014 |
| 1.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б 29.2 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1391-2014 |
| 1.3 |  | А14. Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в элек-троустановках до 1кВ с глухим зазе-млением нейтрали | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б 29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1394-2014 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б 27.1 | МВИ.ГМ.1393-2014 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б 27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.5 | МВИ.ГМ.1394-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                             	         Т.А.Николаева