|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0.1060 |
|  | от «30» мая 2003г. |
|  | На 5 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» мая 2009 г.

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Учреждения «Барановичская  городская ветеринарная  станция»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Пищевые продукты: - молоко и цельномолочная продукция; - молоко сгущенное и концентрированное; - мясо и мясопродукты, в том числе: - говядина, баранина и продукты из них; - свинина, птица и продукты из них; - картофель; - хлеб и хлебобулочные изделия; - мука, крупы, сахар; - жиры растительные; - жиры животные и маргарин; - овощи, корнеплоды; - фрукты; - садовые ягоды; - консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; - дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них; - грибы свежие; - грибы сушеные; - специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; - прочие продукты | 67 | Отбор образцов Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия |  |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1036-97 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излуча-ющих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Пред-седателя Госстандарта СССР 28.07.1987 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1036-97 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излуча-ющих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Пред-седателя Госстандарта СССР 28.07.1987 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Пищевые продукты: - молоко и цельномолочная продукция; - молоко сгущенное и концентрированное; - мясо и мясопродукты, в том числе: - говядина, баранина и продукты из них; - свинина, птица и продукты из них; - картофель; - хлеб и хлебобулочные изделия; - мука, крупы, сахар; - жиры растительные; - жиры животные и маргарин; - овощи, корнеплоды; - фрукты; - садовые ягоды; - консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; - дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них; - грибы свежие; - грибы сушеные; - специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; - прочие продукты | 67 | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16 | МВИ.МН.1866-2003 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности радионуклидов цезия в пищевых продуктах, продукции растениеводства и животноводства, кормах, в разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и продукции на его основе, в сырье и готовой продукции целлюлозно-бумажной промышленности с помощью радиометров РУГ-92 и РУГ-92М Утв. директором ИРБ «Белрад» 07.03.2003 МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| 2 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 17.240 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 Паспорт, инструкция по эксплуатации дозиметров РКС-107 Паспорт, руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-АТ6130А Паспорт, руководство по эксплуатации дозиметра ДБГ-06Т |
| 3 Растениеводческая продукция | 67.080 | Отбор образцов |  |  | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
|  |  | Нитраты |  |  | СанПиН 11-63 РБ 98 | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства МУ № 5048-89 Утверждены Минздравом СССР 04.07.1989 |
| 4 Растительные продукты: овощи фрукты картофель и корнеплоды ягоды садовые ягоды дикорастущие грибы зелень зерно и зернопродукты растительные масла бахчевые культуры бобовые культуры | 67.080 | Отбор образцов, органолептическая оценка |  |  | ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-86 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 1726-85 ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 26767-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 25896-94 ГОСТ 26766-85 ГОСТ 13907-86 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 21832-76 ГОСТ 21714-76 ГОСТ 21713-76 ГОСТ 20450-75 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 21922-76 ГОСТ 7968-89 | ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-86 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 1726-85 ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 26767-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 25896-94 ГОСТ 26766-85 ГОСТ 13907-86 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 21832-76 ГОСТ 21714-76 ГОСТ 21713-76 ГОСТ 20450-75 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 21922-76 ГОСТ 7968-89 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 21405-75 ГОСТ 16270-70 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-89 ГОСТ 21122-75 ГОСТ 21920-76 ГОСТ 21921-76 | ГОСТ 21405-75 ГОСТ 16270-70 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-89 ГОСТ 21122-75 ГОСТ 21920-76 ГОСТ 21921-76 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Растительные продукты: овощи фрукты картофель и корнеплоды ягоды садовые ягоды дикорастущие грибы зелень зерно и зернопродукты растительные масла бахчевые культуры бобовые культуры | 67.080 | Отбор образцов, органолептическая оценка |  |  | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов на мясомолочных и пищевых контрольных станциях колхозных рынков Утв. Начальником Гл. управления ветеринарии Министерства с/х 04.10.1980 Ветеринарное законодательство т.4 с.226 | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов на мясомолочных и пищевых контрольных станциях колхозных рынков Утв. Начальником Гл. управления ветеринарии Министерства с/х 04.10.1980 Ветеринарное законодательство т.4 с.226 |
| 5 Мясо и мясные продукты | 67.120.10 | Отбор образцов, органолептическая оценка |  |  | ГОСТ 9959-91 ГОСТ 7269-79 п.2 Ветеринарно-санитар-ные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитар-ной экспертизы мяса и мясных продуктов Утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 18.04.2008 №44 Ветеринарное законодательство т.4 с.157 | ГОСТ 9959-91 п.3 ГОСТ 7269-79 п.2 Ветеринарно-санитар-ные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитар-ной экспертизы мяса и мясных продуктов Утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 18.04.2008 №44 Ветеринарное законодательство т.4 с.157 |
| 6 Молоко и молокопродукты | 67.100.01 | Отбор образцов, органолептическая оценка |  |  | Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов Утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 03.03.2008 №15 Ветеринарное законодательство т.3 с.372 | Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов Утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 03.03.2008 №15 Ветеринарное законодательство т.3 с.372 |
| 7 Рыба и рыбопродукты | 67.120.30 | Отбор образцов, органолептическая оценка |  |  | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 7631-85 Правила проведения ветеринарно-санитар-ной экспертизы рыбы и рыбной продукции Утверждены Постановлением Минсельхозпрода РБ от 27.04.2004 №30 | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 7631-85 п.п. 2.1-2.3, 2.6-2.9 Правила проведения ветеринарно-санитар-ной экспертизы рыбы и рыбной продукции Утверждены Постановлением Минсельхозпрода РБ от 27.04.2004 №30 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| 8 Мед натуральный | 67.180.10 | Отбор образцов, органолептическая оценка |  |  | ГОСТ 19792-2001 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы меда Утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 03.03.2008 №15 Ветеринарное законодательство т.3 с.387 | ГОСТ 19792-2001 п.1 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы меда Утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 03.03.2008 №15 Ветеринарное законодательство т.3 с.387 |
| 9 Яйцо | 67.120.20 | Отбор образцов, органолептическая оценка |  |  | СТБ 254-2004 СТБ 975-94 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей Утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 03.03.2008 №15 | СТБ 254-2004 СТБ 975-94 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей Утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 03.03.2008 №15 |

Руководитель Уполномоченного

#### органа по аккредитации			                	                    	    Н.И.Бусень