РИ СМ 7.8-02-2021

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ. ВЫДАЧА ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

(испытательные и медицинские лаборатории,

лаборатории, осуществляющие калибровку,

инспекционные органы, провайдеры проверки квалификации)

| Разработана | Отделом организации работ по аккредитации |
| --- | --- |
| Ответственный за пересмотр | Отдел организации работ по аккредитации |
| Утверждена | Приказом от 06.07.2021 № 197 |
| Введена в действие | с 23.07.2021 |
| Редакция | 02 |
| Изменение | 1 с 01.03.2022, приказ №28 от 16.02.2022 |
|  | 2 с 06.04.2022, приказ №50 от 31.03.2022 |
|  | 3 с 01.08.2023, приказ №119 от 31.07.2023 |
|  | 4 с 05.06.2024, приказ №58/1 от 29.04.2024 |
| Экземпляр | Контрольный |
| Взамен | РИ СМ 7.8-02-2014 |

Минск, 2021

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Область применения | 3 |
| --- | --- |
| 2 Ссылки | 3 |
| 3 Термины и определения | 3 |
| 4 Обозначения и сокращения | 4 |
| 5 Ответственность | 4 |
| 6 Общие положения | 4 |
| 6.1 Основание для выдачи области аккредитации | 4 |
| 6.2 Общие требования к оформлению области аккредитации | 4 |
| 6.3 Дополнительные требования к оформлению области аккредитации испытательной лаборатории | 7 |
| 6.4 Дополнительные требования к оформлению области аккредитации лаборатории, осуществляющей калибровку средств измерений | 9 |
| 6.5 Дополнительные требования к оформлению области аккредитации медицинской лаборатории | 10 |
| 6.6 Дополнительные требования к оформлению области аккредитации инспекционного органа | 11 |
| 6.7 Дополнительные требования к оформлению области аккредитации организации- провайдера проверки квалификации | 13 |
| 6.8 Внесение изменений в область аккредитации | 14 |
| 6.9 Выдача области аккредитации | 15 |
| 7 Применяемые формы | 16 |
| 8 Управление записями | 16 |
| Приложение 1 Матрица распределения ответственности и полномочий | 18 |
| Приложение 2 Примеры оформления области аккредитации | 21 |
| Приложение 3 Пример полного оформления области аккредитации | 24 |
| Лист регистрации изменений | 28 |

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая рабочая инструкция (далее – инструкция) является документом системы менеджмента Республиканского унитарного предприятия «БГЦА» (далее – БГЦА), разработана в развитие п.7.8 РК СМ, ДП СМ 7 с учетом требований п.7.8 ГОСТ ISO/IEC 17011, ILAC G18, EA-4/17 M и устанавливает требования к содержанию, оформлению, выдаче, внесению изменений в область аккредитации.

1.2 Требования настоящей инструкции обязательны для применения персоналом БГЦА и органами по оценке соответствия (далее – ООС).

2 ССЫЛКИ

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 31 мая 2011 г. № 27 «Об утверждении Правил аккредитации» (в редакции постановлений Госстандарта от 19.06.2017 №49, от 26.06.2019 №39, от 22.12.2020 №102) (далее – Правила аккредитации);

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2020 г. №673 «О единицах величин, допущенных к применению в Республике Беларусь» (далее- постановление от 24.11.2020 №673);

СТБ ISO 9000 (ISO 9000, IDT) Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ ISO/IEC 17000 (ISO/IEC 17000, IDT) Оценка соответствия. Словарь и общие принципы;

ГОСТ ISO/IEC 17011 (ISO/IEC 17011) Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия;

РК СМ Руководство по качеству Государственного предприятия «БГЦА»;

ДП СМ 7 Процесс аккредитации;

ДП СМ 7.7-01 Подготовка материалов к рассмотрению на заседании Технической комиссии по аккредитации;

РИ СМ 7-05 Классификатор области деятельности в сфере оценки соответствия (лаборатории, инспекционные органы и провайдеры проверки квалификации);

РИ СМ 7.8-01 Аттестат аккредитации. Требования к содержанию и оформлению;

ILAC G18 Руководство по формулированию областей аккредитации для лабораторий;

ILAC G28 Руководство по формированию областей аккредитации для инспекционных органов;

EA-4/17 M Рекомендации по формированию области аккредитации медицинских лабораторий;

Примечание: При пользовании настоящей инструкцией следует применять действующие версии ссылочных документов. Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящей инструкцией следует руководствоваться замененными (измененными) документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положения инструкции, в которых даны ссылки на них, применяются в части, не затрагивающей эти ссылки.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей инструкции применены термины и определения, установленные в СТБ ISO 9000, ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ ISO/IEC 17011.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей документированной процедуре применены следующие обозначения и сокращения:

| БГЦА, орган по аккредитации | – Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации» |
| --- | --- |
| ДП | – документированная процедура |
| НПА | – нормативно-правовой акт |
| ИС | – информационная система |
| ООРА | – отдел организации работ по аккредитации |
| ООС | – орган по оценке соответствия |
| ПЭО | – планово-экономический отдел |
| ПЭВМ | – персональная электронно-вычислительная машина |
| СИ | – средство измерения |
| СМ | – система менеджмента |
| СМС | – калибровочные и измерительные возможности |
| РИ | – рабочая инструкция |
| Реестр НСА | – реестр Национальной системы аккредитации Республики Беларусь; |
| ТНПА | – технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации |
| ТК | – Технический комитет |
| ТКА | – Техническая комиссия по аккредитации |
| IDT | – обозначение идентичной степени соответствия международному стандарту (идентичность по техническому содержанию и структуре) |

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 Ответственность специалистов за выполнение деятельности, описанной в настоящей инструкции, установлена в приложении 1 к настоящей инструкции.

6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Основание для выдачи области аккредитации

6.1.1 Область аккредитации ООС оформляется ведущим экспертом по аккредитации в виде приложения к аттестату аккредитации, с учетом требований п.7.8.3 ГОСТ ISO/IEC 17011, на основании заявленной области аккредитации, представленной ООС, и с учетом результатов проведенной экспертизы документов и оценки.

6.1.2 Область аккредитации выдается ООС, по письменному запросу ООС, после принятия положительного решения ТКА БГЦА о подтверждении компетентности и аккредитации, изменении области аккредитации, в т.ч. расширения или сокращения области аккредитации, повторной аккредитации, актуализации области аккредитации, внесении изменений в аттестат аккредитации

6.2 Общие требования к оформлению области аккредитации

6.2.1 Область аккредитации ООС оформляется с применением ПЭВМ на белой бумаге формата А4 на одной стороне в вертикальном расположении по форме, приведенной в Приложении 2 к Правилам аккредитации.

Для оформления области аккредитации используется шаблон документа в электронном виде, расположенный на веб – сайте БГЦА http://www.bsca.by и в рабочем модуле (кабинете) ООС «Аккредитованный субъект» в ИС «Аккредитация».

6.2.2 Ответственность за оформление (в т.ч. изменений/дополнений) области аккредитации несет ведущий эксперт по аккредитации, ответственность за размещение области аккредитации (в т.ч. изменений/дополнений) в Реестре НСА несет организатор работ по аккредитации. Перед размещением области аккредитации в Реестре НСА организатор работ по аккредитации дополнительно проверяет правильность указания в области аккредитации реквизитов, содержащихся в п.6.2.2.1 перечисления а)-л) настоящей инструкции.

Область аккредитации включает:

6.2.2.1 первый лист, на котором указываются следующие реквизиты:

- «приложение №__ к аттестату аккредитации» либо «приложение №__ к аттестату аккредитации с присвоенным регистрационным номером»;

- регистрационный номер аттестата аккредитации ООС согласно Реестра НСА;

- дату регистрации аттестата аккредитации, соответствующую дате внесения информации в Реестр НСА;

- номер бланка аттестата аккредитации (при наличии);

- общее количество листов области аккредитации;

- номер редакции (проставляется при каждом переиздании области в новой редакции в течение цикла аккредитации);

- заголовок «ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ» либо «ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ»;

- дату области аккредитации, которая соответствует:

- при аккредитации - дате внесения информации в Реестр НСА;

- при повторной аккредитации - дате начала нового срока аккредитации, принятой согласно решению ТКА о повторной аккредитации;

- при внесении изменений в область аккредитации (в связи с актуализацией, расширением, сокращением) - дате внесения информации в Реестр НСА;

- полное наименование ООС;

- полное наименование юридического лица, если ООС является его подразделением;

- фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя (для лабораторий, осуществляющих калибровку средств измерений);

- коды для каждого типа ООС в соответствии с РИ СМ 7-05.

- информацию о месте осуществления деятельности ООС, включающую:

- адрес(а) мест(а) осуществления деятельности;

- признак мест(а) осуществления деятельности.

При осуществлении деятельности ООС исключительно за пределами ООС, в области аккредитации указываются мобильные места, адрес(а) помещения(ий), на площадях которых осуществляется обработка и оформление результатов деятельности ООС, хранение и архивирование документов, хранения оборудования (при наличии) и т.п.

При осуществлении деятельности ООС по нескольким (2-м и более) адресам область аккредитации структурируется на разделы для каждого из адресов с заполнением реквизитов.

Примеры оформления формы области аккредитации (в том числе в части отображения адреса (ов) мест(а) осуществления деятельности и признака мест(а) осуществления деятельности) приведены в приложениях 2 и 3 к настоящей инструкции.

6.2.2.2 Последующие листы области аккредитации оформляются в виде таблицы, в которой указываются только номера граф таблицы.

6.2.3 Все листы области аккредитации должны иметь верхний и нижний колонтитулы.

6.2.3.1 На первом листе верхний колонтитул включает логотип органа по аккредитации (размещается в левой части колонтитула) и реквизит «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ», который размещается по центру колонтитула в три строки (первая строка - НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ; вторая строка -  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ; третья строка -  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»).

На последующих листах области аккредитации верхний колонтитул включает логотип органа по аккредитации (размещается в одну строку в левой части колонтитула) и реквизит «Приложение №___ к аттестату аккредитации BY/112 Х.ХХХХ.

6.2.3.2 Нижний колонтитул на всех листах должен включать:

– подпись ведущего эксперта по аккредитации (размещается в левой части колонтитула);

– дату принятия решения (число, месяц, год проставляются в числовом виде и размещаются по центру колонтитула);

– номер листа и общее количество листов области аккредитации (размещаются в правой части колонтитула);

- проставленный на подпись ведущего эксперта штамп с логотипом органа по аккредитации (буквы «м.п.» в левой части колонтитула под подстрочным текстом «подпись ведущего эксперта по аккредитации» не указываются, при этом на всех листах, кроме последнего, на подпись ведущего эксперта проставляется штамп с логотипом органа по аккредитации).

6.2.4 Текст верхнего колонтитула должен выполняться шрифтом 
Times New Roman N 12. Текст нижнего колонтитула (кроме подстрочного текста) должен выполняться шрифтом Times New Roman N 11. Подстрочный текст в нижнем колонтитуле должен выполняться шрифтом Times New Roman N 8.

6.2.5 Текст области аккредитации должен выполняться шрифтом Times New Roman 
N 14, таблица области аккредитации должна выполняться шрифтом Times New Roman N 11. Текст примечаний к области аккредитации должен выполняться шрифтом Times New Roman 
N 10.

Подбор ширины граф таблиц осуществляется в зависимости от содержимого граф.

Отступы левого и правого полей страниц области аккредитации устанавливаются следующим образом: 3 см – для левого поля и 1 см – для правого поля.

Применение неразрывного пробела и принудительного переноса (вручную) в тексте, в т.ч. в колонтитулах не допускается.

Справочно: неразры́вный пробе́л (^s) - элемент компьютерной кодировки текстов, отображающийся внутри строки подобно обычному пробелу, но не позволяющий программам отображения и печати разорвать в этом месте строку.

6.2.6 Дата области аккредитации на первом листе области аккредитации оформляется словесно-цифровым способом: дата оформляется парой цифр, название месяца – прописью, 
год – четырьмя арабскими цифрами, после которых пишется слово «года».

6.2.7 Требования к оформлению таблиц области аккредитации для каждого типа ООС приведены в настоящей инструкции.

6.2.8 Область аккредитации оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр области аккредитации выдается ООС, второй экземпляр - остается в БГЦА.

По письменной просьбе ООС количество экземпляров области аккредитации может быть увеличено, решение в данном случае принимает начальник соответствующего отдела аккредитации.

6.2.9 Подписи на области аккредитации выполняются синим цветом. Применение факсимиле не допускается.

6.2.10 Все листы области аккредитации подписываются ведущим экспертом по аккредитации и заверяются штампом с логотипом органа по аккредитации (кроме последнего листа). Последний лист области аккредитации подписывается директором Государственного предприятия «БГЦА» либо уполномоченным лицом, его замещающим, с расшифровкой подписи, и заверяется гербовой круглой печатью синего цвета Государственного предприятия «БГЦА» (в данном случае буквы «м.п.» и подстрочный текст «подпись» под подписью директора, а также подстрочный текст «инициалы, фамилия» указывать не нужно). Текст «Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь директор государственного предприятия «БГЦА»» размещается под текстом признака места осуществления деятельности ООС с расстоянием не более одного одинарного межстрочного интервала. При этом текст строк должен включать следующие реквизиты: первой строки - Руководитель органа, второй строки - по аккредитации; третьей строки - Республики Беларусь – ; четвертой строки - директор государственного; пятой строки: предприятия «БГЦА».

Последний лист второго экземпляра области аккредитации дополнительно подписывается начальником соответствующего отдела аккредитации (подпись начальника ставится справа от подписи ведущего эксперта).

6.2.11 Исправления в области аккредитации не допускаются. Внесение изменений в область аккредитации осуществляется согласно разделу 6.8 настоящей инструкции.

6.2.12 Область аккредитации на бумажном носителе хранится в деле ООС.

6.2.13 Область аккредитации в электронном виде, файлом в формате текстового редактора, и краткое описание области аккредитации вносятся организатором работ по аккредитации ООРА в ИС «Аккредитация». Внесенная информация отображается на веб - сайте БГЦА http://www.bsca.by.

6.2.14 Ответственность и полномочия по оформлению области аккредитации установлены в приложении 1 к настоящей инструкции.

6.3 Дополнительные требования к оформлению области аккредитации испытательной лаборатории

6.3.1 Область аккредитации испытательной лаборатории определяется:

- наименованием объекта;

- кодом объекта;

- наименованием характеристики (номенклатурой показателей, параметров);

- обозначением документа, устанавливающим требования к объекту;

- обозначением документа, устанавливающим методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов;

- указанием мест(а) осуществления деятельности согласно п.6.2.2.1 (перечисление н).

6.3.2 Форма области аккредитации испытательной лаборатории приведена в приложении 2 к Правилам аккредитации.

Для испытательных лабораторий, осуществляющих работы по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, область аккредитации оформляется приложением 2 к аттестату аккредитации.

6.3.3 Требования к заполнению таблицы области аккредитации испытательной лаборатории приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № графы | Наименование графы | Содержание записи и требования к заполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | № п/п | Указывается сквозная нумерация пункта/подпункта объектов и определяемых характеристик данного объекта. Номер пункта/подпункта присваивается объекту и определяемой характеристике (показателю, параметру) на весь цикл аккредитации. При изменении области аккредитации, в т.ч. сокращении области аккредитации, номер отмененного пункта/подпункта не присваивается другой определяемой характеристике, пункт исключается из области аккредитации и при последующем издании в новой редакции текущего цикла, не отображается. При добавлении в область аккредитации новых определяемых характеристик нумерация продолжается в пределах нумерации этого объекта. При добавлении в область аккредитации нового объекта ему присваивается новый порядковый номер пункта/подпункта. |
| 2 | Наименование объекта | Указывается полное наименование объекта в полном соответствии с его наименованием, установленным в документах, устанавливающих требования к объекту. При наличии разных наименований принимается наименование объекта, которое приведено в документе высшего уровня. |
| 3 | Код | Указывается код объекта/вида исследований (испытаний) и измерений в соответствии с РИ СМ 7-05. |
| 4 | Наименование характеристики (показатель, параметры) | 1 Указывается полное наименование показателя(ей), параметра(ов) исследуемой (испытываемой) и измеряемой величины объекта с указанием, при необходимости (по рекомендации ТК), показателей точности метода исследований (испытаний) и измерений, погрешности или неопределенности измерений, диапазона исследований (испытаний) и измерений с указанием единиц величин. 2 Полное наименование показателя(ей), параметра(ов) указывается в полном соответствии с его наименованием, установленным в документах, устанавливающих технические требования к объекту. Если наименования характеристик объекта в документах, устанавливающих технические требования к объекту, отличаются от наименований определяемых параметров согласно методу исследований (испытаний) и измерений, то указываются наименования согласно документам, устанавливающим технические требования к объекту. |
| 5 | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Указывается индекс, регистрационный номер, год утверждения (принятия) документа (допускается не указывать), устанавливающего требования к объекту. При отсутствии индекса, регистрационного номера документа, устанавливающего требования к объекту, в области аккредитации указывается полное наименование документа, наименование организации, утвердившей и/или согласовавшей документ, дата утверждения и/или согласования. Допускается приводить сокращенное название документа путем добавления концевой сноски, размещаемой под таблицей на последнем листе области аккредитации, в виде примечания, идентифицируемого знаком (ами) «1», «2» и т.д. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Указывается индекс, регистрационный номер, год утверждения (принятия) документа (допускается не указывать3), устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. Дополнительно указываются ссылки на номера разделов и пунктов документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов в случае, если ООС использует только один метод из числа нескольких, предусмотренных настоящим документом. При отсутствии индекса, регистрационного номера документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, в области аккредитации указывается полное наименование документа, наименование организации, утвердившей и/или согласовавшей документ, дата утверждения и/или согласования. Допускается приводить сокращенное название документа путем добавления концевой сноски, размещаемой под таблицей на последнем листе области аккредитации, в виде примечания, идентифицируемого знаком (ами) «1», «2» и т.д. При выполнении исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбора образцов по контракту для заказчиков других государств, в область аккредитации могут вноситься документы, устанавливающие требования к объектам и/или методам исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов других государств, после подтверждения компетентности в соответствие с установленной процедурой. В этом случае рядом с документом, устанавливающим метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, приводится концевая сноска, размещаемая под таблицей на последнем листе области аккредитации, в виде примечания, идентифицируемого знаком (ами) «1», «2» и т.д. (пример, «2» применяется при поставках в Российскую Федерацию). |

Согласно п. 12-1-1 Правил аккредитации допускается формирование проекта области аккредитации согласно приложению 2 без указания года утверждения (принятия) в обозначении технических кодексов установившейся практики, государственных стандартов Республики Беларусь, международных стандартов, межгосударственных и других региональных стандартов, иных документов в области технического нормирования и стандартизации, не являющихся техническими нормативными правовыми актами.

6.4 Дополнительные требования к оформлению области аккредитации лаборатории, осуществляющей калибровку средств измерений

6.4.1 Область аккредитации лаборатории, осуществляющей калибровку средств измерений, определяется калибровочными и измерительными возможностями (СМС), выраженными в виде:

- кода вида измерений, согласно РИ СМ 7-05;

- наименования измеряемых величин;

- объекта калибровки (тип СИ);

- диапазона измерений;

- расширенной неопределенности измерений;

- обозначения документа(ов), устанавливающих методы (методики) калибровки;

- указания мест(а) осуществления деятельности согласно п.6.2.2.1 (перечисление н).

6.4.2 Форма области аккредитации калибровочной лаборатории приведена в Приложении 2 к Правилам аккредитации.

6.4.3 Требования к заполнению таблицы области аккредитации лаборатории, осуществляющей калибровку средств измерений, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № графы | Наименование графы | Содержание записи и требования к заполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | № п/п | Указывается в соответствии с кодом области измерений (например, коду области измерений 26.51/99.013 соответствует пункт области аккредитации 13). Указывается сквозная нумерация подпункта объектов калибровки и измеряемых величин данного объекта в пределах одного кода вида измерений (например, при наличии нескольких объектов калибровки, имеющих один код вида измерений, номера пунктов/подпунктов области аккредитации проставляются следующим образом: 13.1, 13.2, 13.3 и т.д.). Номер пункта/подпункта присваивается объекту калибровки и измеряемой величине на весь цикл аккредитации. При изменении области аккредитации, в т.ч. сокращении области аккредитации, номер отмененного пункта/подпункта не присваивается другой измеряемой величине, пункт исключается из области аккредитации и при последующем издании в новой редакции текущего цикла, не отображается. При добавлении в область аккредитации измеряемых величин с новым кодом вида измерений ему присваивается новый порядковый номер пункта. При добавлении в область аккредитации новых измеряемых величин в пределах одного кода вида измерений нумерация продолжается в пределах нумерации подпунктов |
| 2 | Код вида измерений | Указывается в соответствии с РИ СМ 7-05 |
| 3 | Наименование измеряемых величин | Указывается полное наименование измеряемой величины |
| 4 | Объекты калибровки (тип СИ) | Указывается полное наименование калибруемого СИ |
| 5 | Диапазон | Указывается диапазон(ы) измерений измеряемой величины с указанием единицы величины согласно Постановлению от 24.11.2020 №673 |
| 6 | Расширенная неопределенность U (k, P) | Указывается численное значение расширенной неопределенности для конкретного диапазона измерений, имеющей вероятность охвата примерно 95%. Единицы измерения неопределенности должны соответствовать единицам измеряемой величины или быть относительными к измеряемой величине |
| 7 | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Указывается индекс, регистрационный номер, год утверждения (принятия) документа (допускается не указывать3), устанавливающего метод (методику) калибровки. При отсутствии индекса, регистрационного номера документа, устанавливающего метод (методику) калибровки, в области аккредитации указывается полное наименование документа, наименование организации, утвердившей и/или согласовавшей документ, дата утверждения и/или согласования. |

6.4.4 Значения, указанные в графах 5 и 6 таблицы 2, определяются калибровочными и измерительными возможностями лаборатории.

# 6.5 Дополнительные требования к оформлению области аккредитации медицинской лаборатории

6.5.1 Область аккредитации медицинской лаборатории определяется:

- наименованием объекта (система организма, биологический материал);

- кодом объекта исследований/вида исследований;

- наименованием характеристики объекта (показатель, вид исследований, параметры);

- документами, устанавливающими метод исследований применительно для каждого показателя, параметра, в том числе правила забора/отбора образца/материала;

- указания мест(а) осуществления деятельности согласно п.6.2.2.1 (перечисление н).

6.5.2 Форма области аккредитации медицинской лаборатории приведена в приложении 2 к Правилам аккредитации.

6.5.3 Требования к заполнению таблицы области аккредитации медицинской лаборатории приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № графы | Наименование графы | Содержание записи и требования к заполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | № п/п | Указывается сквозная нумерация пункта/подпункта объектов исследования и определяемых характеристик данного объекта. Номер пункта/подпункта присваивается объекту и определяемой характеристике на весь цикл аккредитации. При изменении области аккредитации, в т.ч. сокращении области аккредитации, номер отмененного пункта/ подпункта не присваивается другой определяемой характеристике, пункт исключается из области аккредитации и при последующем издании в новой редакции текущего цикла, не отображается. При добавлении в область аккредитации новых определяемых характеристик нумерация продолжается в пределах нумерации данного объекта. При добавлении в область аккредитации нового объекта ему присваивается новый порядковый номер пункта/подпункта. |
| 2 | Наименование объекта | Указывается полное наименование объекта исследования (система организма, биологический материал) |
| 3 | Код | Указывается код объекта исследования/вида исследования в соответствии с РИ СМ 7-05 |
| 4 | Наименование характеристики (показатель, вид исследований, параметры) | Указывается полное наименование характеристики объекта исследований (показатель, вид исследований, параметры). |
| 5 | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований, в том числе правила забора/отбора образца/материала | Указывается индекс, регистрационный номер, год утверждения (принятия) документа (допускается не указывать3), устанавливающего метод исследований, в том числе правила забора/отбора образца/материала. Дополнительно указываются ссылки на номера разделов и пунктов документа, устанавливающего метод исследований, в том числе правила забора/отбора образца/материала в случае, если ООС использует только один метод из числа нескольких, предусмотренных настоящим документом. При отсутствии индекса, регистрационного номера документа, устанавливающего метод исследований, в том числе правила забора/отбора образца/материала, в области аккредитации указывается полное наименование документа, наименование организации, утвердившей и/или согласовавшей документ, дата утверждения и/или согласования. Допускается приводить сокращенное название документа путем добавления концевой сноски, размещаемой под таблицей на последнем листе области аккредитации, в виде примечания, идентифицируемого знаком (ами) «1», «2» и т.д. |

# 6.6 Дополнительные требования к оформлению области аккредитации инспекционного органа

6.6.1 Область аккредитации инспекционного органа определяется:

- наименованием объекта;

- кодом;

- видом инспекции;

- документами, устанавливающими требования к объекту;

- документами, устанавливающими метод(ы) и процедуру(ы) инспекции.

6.6.2 Форма области аккредитации инспекционного органа приведена в приложении 2 к Правилам аккредитации.

Для инспекционных органов, осуществляющих работы по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, область аккредитации оформляется приложением № 2 к аттестату аккредитации.

6.6.3 Требования к заполнению таблицы области аккредитации инспекционного органа приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № графы | Наименование графы | Содержание записи и требования к заполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | № п/п | Указывается сквозная нумерация объектов инспекции. Номер пункта/подпункта присваивается объекту на весь цикл аккредитации. При изменении области аккредитации, в т.ч. сокращении области аккредитации, номер отмененного пункта/ подпункта не присваивается другому виду инспекции, пункт исключается из области аккредитации и при последующем издании в новой редакции текущего цикла, не отображается. При добавлении в область аккредитации новых видов инспекции нумерация продолжается в пределах нумерации этого объекта. При добавлении в область аккредитации нового объекта ему присваивается новый порядковый номер пункта/подпункта. |
| 2 | Наименование объекта | Указывается наименование объекта инспекции. |
| 3 | Код | Указывается код объекта в соответствии с РИ СМ 7-05. |
| 4 | Вид инспекции | Указывается вид инспекции (или отдельной ее части). |
| 5 | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Указывается индекс, регистрационный номер, год утверждения (принятия) документа (допускается не указывать3), устанавливающего требования к объекту. При отсутствии индекса, регистрационного номера документа, устанавливающего требования к объекту, в области аккредитации указывается полное наименование документа, наименование организации, утвердившей и/или согласовавшей документ, дата утверждения и/или согласования. Допускается приводить сокращенное название документа путем добавления концевой сноски, размещаемой под таблицей на последнем листе области аккредитации, в виде примечания, идентифицируемого знаком(ами) «1», «2» и т.д. |

Продолжение таблицы 4

| 6 | Обозначение документа, устанавливающего метод и процедуру инспекции | Указывается индекс, регистрационный номер, год утверждения (принятия) документа (допускается не указывать3), устанавливающего метод(ы) и процедуру(ы) инспекции. Дополнительно указываются ссылки на номера разделов и пунктов документа, устанавливающего метод(ы) и процедуру(ы) инспекции в случае, если ООС использует только один метод и процедуру инспекции из числа нескольких, предусмотренных настоящим документом. При отсутствии индекса, регистрационного номера документа, устанавливающего метод метод(ы) и процедуру(ы) инспекции, в области аккредитации указывается полное наименование документа, наименование организации, утвердившей и/или согласовавшей документ, дата утверждения и/или согласования. Допускается приводить сокращенное название документа путем добавления концевой сноски, размещаемой под таблицей на последнем листе области аккредитации, в виде примечания, идентифицируемого знаком (ами) «1», «2» и т.д. |
| --- | --- | --- |

# 6.7 Дополнительные требования к оформлению области аккредитации организации-провайдера проверки квалификации

6.7.1 Область аккредитации организации-провайдера проверки квалификации определяется:

- типом программы проверки квалификации;

- наименованием образца для программы (продукция, материал);

- определяемыми параметрами (величинами), характеристиками;

- указанием мест(а) осуществления деятельности согласно п.6.2.2.1 (перечисление н).

6.7.2 Форма области аккредитации организации-провайдера проверки квалификации приведена в приложении 2 к Правилам аккредитации.

6.7.3 Требования к заполнению таблицы области аккредитации организации-провайдера проверки квалификации приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № графы | Наименование графы | Содержание записи и требования к заполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | № п/п | Указывается сквозная нумерация пункта/подпункта типа программы проверки квалификации, образца для программы (продукция, материал), определяемых параметров (величин), характеристик. Номер пункта/подпункта присваивается типу программы проверки квалификации, образцу для программы (продукции, материалу), определяемому параметру (величине), характеристике на весь цикл аккредитации. При изменении области аккредитации, в т.ч. сокращении области аккредитации, номер отмененного пункта/подпункта не присваивается другому определяемому параметру (величине), характеристике и при последующем издании в новой редакции текущего цикла, не отображается. При добавлении в область аккредитации новых определяемых параметров (величин), характеристик нумерация продолжается в пределах нумерации типа программы проверки квалификации. При добавлении типа программы проверки квалификации ей присваивается новый порядковый номер пункта/ подпункта. |

Продолжение таблицы 5

| 2 | Тип программы проверки квалификации | Указывается тип программы проверки квалификации |
| --- | --- | --- |
| 3 | Наименование образца для программы (продукция, материал) | Указывается полное наименование продукции, материала |
| 4 | Определяемые параметры (величины), характеристики | Указывается полное наименование параметра(ов) (величин), определяемых характеристик |

6.8 Внесение изменений в область аккредитации

6.8.1 Внесение изменений в область аккредитации осуществляется при:

- изменении области аккредитации, в т.ч. расширении или сокращении области аккредитации;

- актуализации области аккредитации;

- отмене части области аккредитации;

- внесении изменений в аттестат аккредитации;

- обнаружении технической ошибки.

6.8.2 Изменение области аккредитации, в т.ч. расширение или сокращение области аккредитации ООС проводится в соответствие с порядком, установленным в ДП СМ 7, подготовка материалов для рассмотрения на ТКА проводится согласно ДП СМ 7.7-01.

Под сокращением области аккредитации понимается удаление пункта/подпункта области аккредитации в полном объеме.

После проведения оценки компетентности ООС и принятия положительного решения ТКА о расширении области аккредитации область аккредитации может издаваться в новой редакции либо оформляться отдельным приложением. Издание новой редакции области аккредитации в полном объеме или отдельным дополнением при расширении области аккредитации определяется ведущим экспертом по аккредитации.

На первом листе области аккредитации, при издании её как отдельного приложения, включаются реквизиты (см. пункт 6.2.2.1 настоящей инструкции), с заголовком, оформленным в две строки: первая строка -  «ДОПОЛНЕНИЕ № ХХ от <день месяца числом>  <месяц прописью> <год числом> года»; - вторая строка:  «к редакции ХХ  области аккредитации от <день месяца числом> <месяц прописью> <год числом> года». Идентификацией редакции «ДОПОЛНЕНИЯ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ» является дата ТКА в нижнем колонтитуле листа.

При переиздании области аккредитации в новой редакции указывается номер редакции и дата выдачи новой редакции области аккредитации. Переиздание области аккредитации в новой редакции должно содержать все изменения/дополнения, произошедшие с момента утверждения предыдущей редакции области аккредитации.

Порядок оформления и подписания дополнения к области аккредитации согласно разделу 6.2 настоящей инструкции.

6.8.3 Актуализация области аккредитации проводится в следующих случаях:

- изменение реквизитов, наименования юридического лица и (или) ООС;

- отмены, переиздания, замены ТНПА, введением в действие ТНПА, идентичных действующим, в части применения методик (методов);

- расширения номенклатуры объектов (не требующих оценки на месте) по методам (методикам) и процедурам, включенным в действующую область аккредитации;

- изменения состава реквизитов в форме области аккредитации или заголовков (подзаголовков) граф (строк) в форме таблицы области аккредитации.

Область аккредитации ООС может быть актуализирована путем издания новой редакции или частично (отдельными листами). Издание новой редакции области аккредитации в полном объеме или отдельных листов области аккредитации при актуализации определяется ведущим экспертом по аккредитации.

Для актуализации области аккредитации ООС направляет в Государственное предприятие «БГЦА» заявку по форме, установленной в приложении 1 к Правилам аккредитации.

С заявкой предоставляются:

- результаты сравнительного анализа документов по форме, установленной в приложении 4 к Правилам аккредитации (для калибровочных лабораторий по форме Ф 7.8-02-03). В форму сравнительного анализа включается информация только для предлагаемых к изменению пунктов/подпунктов. Дополнительно для калибровочных лабораторий к сравнительному анализу документов, входящему в состав заявки на актуализацию, прилагаются следующие документы: информация о валидации вновь вводимых методик калибровки, а также методик калибровки, включенных в действующую область аккредитации, подвергшихся изменениям и/или поправкам, влияющим на калибровочные возможности лаборатории, бюджеты неопределенности, рассчитанные по методикам калибровки согласно действующей области аккредитации(для случаев изменений, возникших по причине очередной калибровки эталонов), результаты удовлетворительного участия в сличениях результатов измерений с учетом репрезентативности результатов сличений по отношению к заявленным на актуализацию объектам калибровки и измеряемым величинам;

- отдельные листы области аккредитации, которые необходимо актуализировать, либо проект актуализированной области аккредитации в новой редакции с учетом ранее выданных дополнений к области аккредитации (при их наличии);

- таблицы Паспорта технической компетентности (при необходимости), в которых приводится информация по актуализируемой области аккредитации.

Рассмотрение заявки на актуализацию проводится в соответствие с ДП СМ 7.

Ведущий эксперт по аккредитации проводит анализ документов, представленных ООС, и оформляет отчет по анализу документов и записей с целью актуализации области аккредитации (Ф 7.8-02-01), который передается начальнику соответствующего отдела аккредитации для подписания.

Подготовка материалов к рассмотрению на ТКА осуществляется в порядке, установленном ДП СМ 7.7-01. Анализ материалов по актуализации области аккредитации ООС для реализации требований ТР ТС/ЕАЭС дополнительно осуществляется техническим гарантом.

При наличии у одного юридического лица нескольких обособленных структурных подразделений, аккредитованных на идентичные области аккредитации и имеющих один аттестат аккредитации, оформляется единая область аккредитации, в которой приводится отдельно область аккредитации для каждого обособленного структурного подразделения.

При актуализации отдельных листов области аккредитации в нижнем колонтитуле рядом с подписью ведущего эксперта по аккредитации указывается дата ТКА, на котором принято решение о внесении изменений в область аккредитации, соответствующая дате внесения информации в Реестр НСА.

Порядок оформления и подписания актуализированной области аккредитации согласно разделу 6.2 настоящей инструкции.

При одновременном проведении работ по расширению области аккредитации и внесении изменений в ранее выданную область аккредитации с целью ее актуализации, область аккредитации может издаваться в новой редакции. Издание новой редакции области аккредитации определяется ведущим экспертом по аккредитации.

Ранее выданная область аккредитации хранится в деле аккредитованного ООС не менее двух циклов аккредитации (текущий и полный предыдущий циклы аккредитации).

Ранее выданные отдельные листы не изымаются из области аккредитации, хранятся в деле аккредитованного ООС не менее двух циклов аккредитации (текущий и полный предыдущий циклы аккредитации).).

6.8.4 При отмене части области аккредитации область аккредитации издается в новой редакции либо издается новая редакция отдельных листов, пункт(ы) исключается(ются) из области аккредитации. Издание новой редакции области аккредитации в полном объеме или отдельных листов области аккредитации при отмене части области аккредитации определяется ведущим экспертом.

6.8.5 При внесении изменений в область аккредитации в связи с обнаружением технической ошибки издается новая редакция отдельных листов, на которых в нижнем колонтитуле рядом с подписью ведущего эксперта по аккредитации указывается дата ТКА, на котором принято решение о внесении изменений в область аккредитации, соответствующая дате внесения информации в Реестр НСА.

6.8.6 По запросу аккредитованного субъекта допускается внесение изменений в область аккредитации (корректировка, коррекция) области аккредитации в случаях необходимости:

– изменения (уточнения) кодировки, за исключением случаев, относящихся к расширению области аккредитации;

- идентификацией (уточнением) мест осуществления деятельности (за исключением случаев изменения или дополнения мест осуществления деятельности);

- реструктуризации позиции (пункта, подпункта) области аккредитации (за исключением случаев, относящихся к расширению и/или актуализации области;)

При внесении изменений в область аккредитации по вышеперечисленным причинам вопрос переоформления области выносится на рассмотрение ТКА, и оформляется в новой редакции, в нижнем колонтитуле указывается дата ТКА, на котором принято решение о внесении изменений в область аккредитации, соответствующая дате внесения информации в Реестр НСА.

- 6.9 Выдача области аккредитации

6.9.1 Выдача документов по аккредитации (аттестат, область аккредитации) осуществляется канцелярией Государственного предприятия «БГЦА», на основании предварительно направленного официального запроса аккредитованного субъекта, лично руководителю аккредитованного ООС или его уполномоченному представителю, обладающему соответствующим разрешением (доверенностью), с внесением информации в журнал учета выдачи документов по аккредитации (Ф 7.8-02-02). Передача области аккредитации подтверждается подписью получателя в данном журнале.

7 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ФОРМЫ

Ф 7.8-02-01 Отчет по анализу документов и записей с целью актуализации области аккредитации.

Ф 7.8-02-02 Журнал учета выдачи документов по аккредитации.

Ф 7.8-02-03 Форма сравнительного анализа документов для калибровочных лабораторий.

8 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ

Информация об управлении записями по настоящей инструкции приведена в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование, вид* записи | Место хранения записи | Ответственный за актуализацию формы записи/ ответственный за заполнение формы записи | Место нахождения формы записи | Срок хранения записи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет по анализу документов и записей с целью актуализации области аккредитации (БН) | Дело аккредитованного субъекта | Менеджер по качеству/ ведущий эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ/ РИ СМ 7.8-02/ Ф 7.8-02-01 | текущий цикл аккредитации и полный следующий цикл аккредитации |
| Журнал учета выдачи документов по аккредитации (БН) | Канцелярия | Менеджер по качеству/ работник канцелярии | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ/ РИ СМ 7.8-02/ Ф 7.8-02-02 | до минования надобности |
| Форма сравнительного анализа документов для калибровочных лабораторий (БН) | Дело аккредитованного субъекта | Менеджер по качеству/ ведущий эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ/ РИ СМ 7.8-02/ Ф 7.8-02-03 | текущий цикл аккредитации и полный следующий цикл аккредитации |

## Приложение 1

I Матрица распределения ответственности и полномочий

по оформлению области аккредитации

\

| № п/п | ЭТАП ОФОРМЛЕНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Директор | Зам. директора | Секретарь-канцелярии | Нач. отдела аккредитации | Организатор работ по аккредитации ООРА | Ведущий эксперт по аккредитации | Члены группы по оценке | Начальник ООРА |
| 1 | Оформление проекта области аккредитации |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 2 | Подготовка и передача документов на подпись (аттестата аккредитации, области аккредитации) |  |  |  |  | О | У |  | И |
| 3 | Согласование области аккредитации |  | У |  | У |  | О |  |  |
| 4 | Подписание документов (аттестата аккредитации, области аккредитации) | У |  |  |  | О |  |  |  |
| 5 | Внесение информации об области аккредитации в Реестр НСА |  |  |  |  | О |  |  | И |
| 6 | Выдача документов ООС (аттестата аккредитации, области аккредитации) |  |  | О |  | У |  |  |  |
| 7 | Комплектация материалов дела |  |  |  |  | О |  |  | И |

\

Примечание:

О - ответственный за реализацию функции;

У - участвует в реализации функции;

И - информируется о реализации функции

II Матрица распределения ответственности и полномочий

по актуализации области аккредитации

| № п/п | ЭТАП АКТУАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Директор | Зам.директора | Работники-канцелярии | Нач. отдела аккредитации | Организатор работ по аккредитации | Ведущий эксперт по аккредитации | Члены группы по оценке | Члены ТКА | Начальник ООРА | Экономист ПЭО |
| 1 | Прием и рассмотрение заявки на актуализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Получение и регистрация заявки |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Назначение организатора работ по аккредитации |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 1.3 | Передача заявки организатору работ по аккредитации ООРА |  |  | О |  | И |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проверка правильности оформления заявки и комплектности документов |  |  |  |  | О |  |  |  | И |  |
| 1.5 | Принятие решения по заявке |  |  |  | И | О |  |  |  | У |  |
| 2 | Подготовка к проведению актуализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Назначение ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | О | И |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Составление трудоемкости проведения работ |  |  |  |  | И | О |  |  |  |  |
| 2.3 | Согласование трудоемкости проведения работ |  |  |  | У |  | О |  |  | У |  |
| 2.4 | Расчёт договорной цены и составление проекта договора на проведение работ, плановой калькуляции, акта сдачи-приемки работ |  |  |  |  | О |  |  |  |  | У |
| 2.5 | Согласование и подписание договора |  |  |  | О | И |  |  |  | И | О |
| 2.6 | Внесение договора в информационную базу данных и регистрация, передача куратору актов сдачи-приемки, трудоемкости и калькуляции, отправка договора ООС |  |  | О |  | О |  |  |  | И |  |
| 2.7 | Контроль оплаты договора и информирование ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  | О | И |  |  |  |  |
| 3 | Анализ документов и записей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ документов |  |  |  |  |  | О | У |  |  |  |
| 3.2 | Составление отчета по анализу документов |  |  |  |  |  | О | У |  |  |  |
| 3.3 | Контроль выполнения корректирующих действий по результатам оценки документов (при необходимости) |  |  |  |  |  | О | У |  |  |  |

| № п/п | ЭТАП АКТУАЛИЗАЦИИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Директор |  |  | Зам.директора | Работники-канцелярии | Нач. отдела аккредитации | Организатор работ по аккредитации | Ведущий эксперт по аккредитации | Члены группы по оценке | Члены ТКА | Начальник ООРА |
| 4 | Подготовка материалов к рассмотрению на ТКА и принятие решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление проектов: новой редакции области аккредитации либо отдельных листов области аккредитации |  |  |  |  |  |  | И | О |  |  |  |
| 4.2 | Проверка качества проведения работ по оценке ООС и готовности материалов по оценке к ТКА |  |  |  |  |  | О |  | И |  | О |  |
| 4.3 | Представление результатов оценки на рассмотрение ТКА |  |  |  |  |  | И | О | У |  |  |  |
| 4.4 | Принятие решения по актуализации |  | И | И |  |  | И | И | И |  | О |  |
| 4.5 | Подготовка и направление ООС выписки из протокола заседания ТКА |  |  |  |  | У |  | О |  |  |  |  |
| 4.6 | Подготовка и передача документов об актуализации на подпись (аттестата аккредитации, области аккредитации) |  |  |  |  |  |  | О | У |  |  |  |
| 4.7 | Согласование области аккредитации |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
| 4.8 | Подписание документов об изменении ОА |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Внесение информации об области аккредитации в Реестр НСА |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
| 5 | Выдача документов об актуализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выдача документов об актуализации ООС |  |  |  |  | О |  | У |  |  |  |  |
| 6 | Сдача материалов дел в архив и отчетность о результатах работ по аккредитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Комплектование материалов дела |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
| 6.2 | Отчетность о результатах работ по актуализации |  | И | И |  |  | О | У | У |  |  |  |
| 6.3 | Контроль выполнения процедуры актуализации |  |  | О |  |  | У | И | И |  | И |  |

\

Примечание:

О - ответственный за реализацию функции;

У - участвует в реализации функции;

И - информируется о реализации функции

Приложение 2

Примеры оформления формы области аккредитации

в части отображения адрес(а) мест(а) осуществления деятельности и признака мест(а) осуществления деятельности

2.1 Пример оформления области аккредитации при осуществлении деятельности ООС по одному адресу места осуществления деятельности

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пионерская, 100, 220000, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 1.2** |  | код | Наименование характеристики |  | Обозначение документа |
| 2.1** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 3.1* | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |

Примечание: (указывается на последнем листе области аккредитации под таблицей)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

2.2 Пример оформления области аккредитации при осуществлении деятельности ООС по двум адресам мест осуществления деятельности

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пионерская, 100, 220000, г. Минск ул. Пионерская, 102, 220000, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Наименование объекта |  | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 1.2** |  |  | код | Наименование характеристики |  | Обозначение документа |
| 2.1** | Наименование объекта |  | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 3.1*** | Наименование объекта |  | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |

Примечание: (указывается на последнем листе области аккредитации под таблицей)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

2.3 Пример оформления области аккредитации при осуществлении деятельности ООС на нескольких (2 и более) адресах мест осуществления деятельности (область аккредитации структурируется на разделы для каждого из адресов мест осуществления деятельности) (для испытательной лаборатории)

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пионерская, 100, 220000, г. Минск (Наименование подразделения ООС) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 2.1** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| ул. Пионерская, 102, 220000, г. Минск (Наименование подразделения ООС) |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 4.1* | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 5.1** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 6.1*** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 7.1* | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 7.2** |  | код | Наименование характеристики |  | Обозначение документа |
| 8.1** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 9.1*** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 10.1* | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 10.2** |  | код | Наименование характеристики |  | Обозначение документа |
| 11.1** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 12.1*** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| ул. Комсомольская, 50, 220000, г. Пинск (Наименование подразделения ООС) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 2.1** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 13.1*** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 14.1** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |

Примечание: (указывается на последнем листе области аккредитации под таблицей)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

2.4 Пример заполнения области аккредитации при осуществлении деятельности ООС исключительно за пределами ООС на нескольких (2 и более) адресах мест осуществления деятельности

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, 10, 220000, г. Минск (Наименование подразделения ООС) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 2.1*** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 3.1*** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| ул. Ивановская, 30, 220000, г. Слуцк (Наименование подразделения ООС) ул. Гагарина, 4, 220000, г. Мозырь (Наименование подразделения ООС) |  |  |  |  |  |
| 4.1*** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |
| 4.2*** |  | код | Наименование характеристики |  | Обозначение документа |
| 5.1*** | Наименование объекта | код | Наименование характеристики | Обозначение документа | Обозначение документа |

Примечание: (указывается на последнем листе области аккредитации под таблицей)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Приложение 3

Примеры полного оформления формы области аккредитации

3.1 Пример полного оформления области аккредитации на одном листе.

3.2 Пример полного оформления области аккредитации на трех листах.

Лист регистрации изменений

| Порядковый номер изменения | № приказа об утверждении/ введении в действие | Дата утверждения/ введения в действие | Пункт измененной позиции | Подпись лица, вносившего изменение | Расшифровка подписи лица, вносившего изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | №28 от 16.02.2022 | 16.02.2022/ 01.03.2022 | р. 7, р.8, п.6.8.3 |  | Мельников А.Н. |
| 2 | №50 от 31.03.2022 | 31.03.2022/ 06.04.2022 | р 6.2, приложение 2, приложение 3 |  | Гринько В.В., Суворова Н.А. |
| 3 | №119 от 31.07.2023 | 31.07.2023/ 01.08.2023 | р 6 |  | Гринько В.В. |
| 4 | № 58/1 от 29.04.2024 | 29.04.2024/ 05.06.2024 | р 6 |  | Савченко В.А. |

Под адресами мест(а) осуществления деятельности понимаются адреса мест(а) расположения помещения(ий), задействованных в деятельности согласно области аккредитации, в том числе мобильные места для осуществления деятельности в рамках области аккредитации.

К задействованным в деятельности согласно области аккредитации местам могут также относиться адреса помещений, на площадях которых осуществляется обработка и оформление результатов деятельности ООС, хранение и архивирование документов, хранения оборудования (при наличии) и т.п.

Под признаком мест(а) осуществления деятельности понимается идентификация выполняемой деятельности (по исследованиям, испытаниям, измерениям, калибровке и т.п.) по адресу(ам) мест(а) осуществления деятельности.

Признак мест(а) осуществления деятельности формулируется следующим образом:

- Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (идентифицируется знаком «*»);

- Деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС (идентифицируется знаком «**»);

- Деятельность осуществляется за пределами ООС (идентифицируется знаком «***»).

Признак мест(а) осуществления деятельности указывается при заполнении графы «№ п/п» области аккредитации, а расшифровка - в виде примечания, размещаемом под таблицей области аккредитации.

Знак «*» может проставляться справа от «№ п/п» или под «№ п/п» в зависимости от необходимости подбора ширины граф таблиц в соответствии с формами областей аккредитации, указанных в приложении 2 к Правилам аккредитации.