	[image: image2.png]



	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»


[image: image1.png]



	[image: image1.png]
	РОА 02-2025


[image: image2.png]

РОА 02–2025
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА АККРЕДИТАЦИЮ И АККРЕДИТОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ

«КЛАССИФИКАТОР ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»
(лаборатории, инспекционные органы,
провайдеры проверки квалификации, производители стандартных образцов) 
Содержание

41 Область применения


42 Ссылки


53 Термины и определения


54 Обозначения и сокращения


55 Структура классификатора объектов оценки соответствия по окрб 007


76 Структура классификатора деятельности оос


87 Формирование кода области деятельности оос


98 Формирование кода области профессиональной компетентности технических экспертов по аккредитации (претендентов)


10Приложение 1


10Таблица 1.1  Коды объектов оценки соответствия


26Таблица 1.2  Коды объектов оценки соответствия в сфере охраны окружающей среды и охраны труда


27Таблица 1.3  Коды объектов оценки соответствия в сфере здравоохранения


28Таблица 1.4  Коды объектов программ проверки квалификации провайдеров проверки квалификации


31Приложение 2


53Приложение 3




1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящие рекомендации разработаны на основании п.1.2 статьи 11 Закона Республики Беларусь «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь» от 11.10.2024 № 33-З и устанавливают порядок кодирования областей аккредитации заявителей на аккредитацию и аккредитованных субъектов (лабораторий, инспекционных органов, провайдеров проверки квалификации, производителей стандартных образцов), областей профессиональной компетентности технических экспертов по аккредитации (в т.ч. претендентов на статус технических экспертов по аккредитации). 

1.2 Настоящие рекомендации применяются при заполнении проекта описания области аккредитации заявителя на аккредитацию и аккредитованного субъекта при подаче заявки на аккредитацию, а также физическими лицами, претендующими на статус технического эксперта по аккредитации (далее – претендент) при подаче заявления на включение в реестр технических экспертов по аккредитации и техническими экспертами по аккредитации при расширении области профессиональной компетентности.
2 ССЫЛКИ

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие документы:

Закон Республики Беларусь от 11.10.2024 № 33-З «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь»;

Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.08.2025 № 110 «Правила аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь» (далее – Правила аккредитации);
Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30 апреля 2025 г. № 54 «О порядке проверки специальных знаний и навыков технических экспертов по аккредитации»; 
СТБ 1.1 Национальная система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Термины и определения; 

ГОСТ ISO/IEC 17011 (ISO/IEC 17011, IDT) Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия;
ОКРБ 007 Классификатор продукции по видам экономической деятельности.
Примечание: При пользовании настоящими рекомендациями следует применять действующие версии ссылочных документов. Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящих рекомендаций следует руководствоваться замененными (измененными) документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положения рекомендации, в которых даны ссылки на них, применяются в части, не затрагивающей эти ссылки.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих рекомендациях применены термины и определения, установленные в Законе об аккредитации, Правилах аккредитации, 
ГОСТ ISO/IEC 17011.
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих рекомендациях применены следующие обозначения и сокращения:

	БГЦА, орган по аккредитации
	– Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»;

	ЕИС
	– единая информационная систем в сфере аккредитации;

	ООС
	– орган по оценке соответствия, заявитель на аккредитацию, аккредитованный субъект;

	IDT
	– обозначение идентичной степени соответствия международному стандарту (идентичность по техническому содержанию и структуре)


5 СТРУКТУРА КЛАССИФИКАТОРА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПО ОКРБ 007

5.1 Классификатор ОКРБ 007 состоит из введения и двух частей. 

5.2 Объектом классификации является продукция (товары, изделия и услуги), представляющая собой материализованный результат деятельности, обладающая определенными характеристиками, полученная в процессе производства и предназначенная для применения в сферах производства, эксплуатации или потребления.
5.3 В первой части ОКРБ 007 приведена классификация продукции по видам экономической деятельности, например:
	08.12  
	Гравий и песок, глины и каолин

	08.12.1
	Гравий и песок

	08.12.11
	Пески природные

	08.12.11.500
	Песок кремнистый; песок кварцевый


	03.00.2
	Рыба свежая или охлажденная 

	03.00.21
	Рыба свежая или охлажденная морская, кроме выращенной на рыбоводческих фермах 

	03.00.21.100
	Осетровые свежие или охлажденные проходные, кроме выращенных на рыбоводческих фермах

	03.00.21.200
	Лососевые свежие или охлажденные проходные, кроме выращенных на рыбоводческих фермах


	10.11.12
	Свинина парная, остывшая или охлажденная

	10.11.12.300
	Свинина парная, остывшая или охлажденная: туши и полутуши

	10.11.12.500
	Свинина парная, остывшая или охлажденная необваленная: окорока, лопатки и отрубы из них

	10.11.12.900
	Свинина парная, остывшая или охлажденная прочая

	10.11.12.910
	Свинина парная, остывшая или охлажденная прочая: отрубы обваленные

	10.11.12.920
	Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное

	10.11.12.990
	Свинина парная, остывшая или охлажденная прочая

	10.11.13
	Баранина парная, остывшая или охлажденная

	…….
	……..

	26.51
	Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей


5.4 В первую часть также включены и услуги, непосредственно связанные с производством соответствующей продукции, например:

	33.14
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования

	33.14.1
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования

	33.14.11
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов и трансформаторов, электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 

	33.14.11.200
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

	33.14.11.500
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 


5.5 Во вторую часть ОКРБ 007 включена электроэнергия, газ, пар и кондиционированный воздух, здания и сооружения, а также услуги, не связанные с производством товаров, такие как: финансовые, транспортные, информационные, услуги в области образования, здравоохранения, государственного управления и др., например:

	43.34
	Работы малярные и стекольные

	43.34.1
	Работы малярные

	43.34.10
	Работы малярные

	43.34.10.100
	Работы по подготовке и окраске внутренних поверхностей зданий

	43.34.10.110
	Работы по подготовке внутренних поверхностей зданий к окраске

	43.34.10.120
	Работы по окраске внутренних поверхностей зданий


	96.02.13
	Услуги косметические, маникюр и педикюр

	96.02.13.100
	Услуги по уходу за лицом

	96.02.13.200
	Услуги по уходу за руками (маникюр)

	96.02.13.300
	Услуги по уходу за ногами (педикюр)


	86.90.15
	Услуги медицинских лабораторий

	86.90.15.100 
	Услуги клинических лабораторий

	86.90.15.200 
	Услуги фармакологических и бактериологических лабораторий

	86.90.15.300 
	Услуги лабораторий контактной коррекции зрения

	86.90.15.900 
	Услуги прочих медицинских лабораторий

	86.90.15.910
	Услуги лабораторий органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор


5.6 ОКРБ 007 представляет свод кодов и наименований классификационных группировок продукции, имеющий иерархическую структуру. 

Первый уровень классификации состоит из разделов, которые обозначаются двумя цифрами. Разделы в свою очередь подразделяются на более низкие уровни детализации: группы, классы, категории, подкатегории, виды, подвиды.

Структура классификатора представлена в следующем виде:

	Разделы
	ХХ 

	Группы
	ХХ.Х

	Классы
	ХХ.ХХ

	Категории
	ХХ.ХХ.Х

	Подкатегории
	ХХ.ХХ.ХХ

	Виды
	ХХ.ХХ.ХХ.Х

	Подвиды
	ХХ.ХХ.ХХ.ХХ

	Группировки
	ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ


5.7 Максимальная длина кода – девять цифровых десятичных знаков с формулой: ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ. 
Метод кодирования – последовательный. 
В кодовом обозначении знаки на каждой ступени деления зависят от результатов разбиения на предыдущих ступенях, а группировки одного уровня нумеруются по возрастанию порядкового номера, за исключением оставленных резервных номеров.

5.8 Число ступеней кодирования зависит от целей, задач, от сложности и количества кодируемых объектов.
5.9 Коды объектов оценки соответствия в сфере охраны окружающей среды и охраны труда, здравоохранения (медицинские исследования), коды объектов программ проверки квалификации провайдеров проверки квалификации выбираются из классификаторов, сформированных БГЦА:

таблица 1.2 приложения 1 - объекты оценки соответствия в сфере охраны окружающей среды и охраны труда;

таблица 1.3 приложения 1 - объекты оценки соответствия в сфере здравоохранения (медицинские исследования);
таблица 1.4 приложения 1 - объекты программ проверки квалификации провайдеров проверки квалификации.
6 СТРУКТУРА КЛАССИФИКАТОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООС 
6.1 Структура классификатора деятельности ООС включает:
код вида исследований (испытаний) и измерений/инспекции;
наименование вида исследований (испытаний) и измерений/инспекции;

код метода (определенный принципом метода или измеряемыми характеристиками (показателями, параметрами); 
наименование принципа метода или измеряемых характеристик (показателей, параметров).
	Вид исследований (испытаний) и измерений/инспекции
	Метод исследований (испытаний) и измерений/инспекции или характеристика (показатель, параметр), величина
	Примечание

(где необходимо ограничение или пояснение)

	Код
	Наименование вида исследований (испытаний) и измерений/инспекции
	Код
	Наименование принципа метода или измеряемых характеристик (показателей, параметров)/метода

инспекции, величины
	

	1
	2
	3
	4
	5


6.2 Классификатор деятельности ООС приведен в таблице 2.1 приложения 2.
7 ФОРМИРОВАНИЕ КОДА ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООС 
7.1 Код области деятельности применяется:

ООС – при идентификации заявляемой области аккредитации;
органом по аккредитации – при идентификации выдаваемой ООС области аккредитации, области профессиональной компетентности технических экспертов по аккредитации (претендентов).
7.2 Код области деятельности ООС состоит из:
- кода объекта оценки соответствия (для лабораторий, инспекций, производителей стандартных образцов) или код объекта программ проверки квалификации (для провайдеров проверки квалификации); 

- кода деятельности.  
7.3 Код объекта оценки соответствия формируется с применением классификатора ОКРБ 007 (за исключением объектов оценки соответствия, указанных в п.5.9 настоящей рекомендации). БГЦА установлена номинальная длина кода – 4 (четыре) цифровых десятичных знаков с учетом: разделов, групп, классов.

По мере необходимости те или иные группировки могут кодироваться обособленно (детализироваться с применением более длинного кода). Так, например, при кодировании средств индивидуальной защиты код ХХ.ХХ идентифицирует только изделия из резины (22.19). Этого недостаточно для идентификации «перчаток диэлектрических» и «ковриков диэлектрических». В данном случае в отношении указанных изделий может применяться более длинный код. 

Коды объектов оценки соответствия в сфере охраны окружающей среды и охраны труда, здравоохранения (медицинские исследования), коды объектов программ проверки квалификации провайдеров проверки квалификации выбираются из классификаторов, сформированных БГЦА:

таблицы 1.2 приложения 1 – в сфере охраны окружающей среды и охраны труда;

таблицы 1.3 приложения 1 – в сфере здравоохранения (медицинские исследования);
таблицы 1.4 приложения 1 – для провайдеров проверки квалификации.
7.4 Код деятельности для лабораторий, инспекций, производителей стандартных образцов имеет следующий вид:

YY.ZZZ, 

где YY- определяет вид исследований (испытаний) и измерений/инспекции;
ZZZ – определяет метод исследований (испытаний) и измерений/инспекции с указанием принципа метода (где целесообразно) или измеряемых характеристик (показателей, параметров), величин (для калибровки) (не применяется провайдерами проверки квалификации).

Код деятельности для провайдера проверки квалификации содержит только вид исследований (испытаний) и измерений/инспекции (YY).
Код деятельности выбирается из таблицы 2.1 приложения 2. 
Код деятельности 99.ZZZ не применяется испытательными лабораториями, инспекциями.
7.5 Таким образом, структура кода области деятельности ООС будет выглядеть следующим образом:

КО/КД, 
где КО - код объекта оценки соответствия или код объекта программ проверки квалификации, присваивается согласно п.7.3 настоящей рекомендации;
КД – код деятельности, присваивается согласно п.7.4 настоящей рекомендации.

Примеры присвоения кодов областей деятельности ООС приведены в приложении 3 настоящей рекомендации.
8 ФОРМИРОВАНИЕ КОДА ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ ПО АККРЕДИТАЦИИ (ПРЕТЕНДЕНТОВ)
8.1 Структура кода области профессиональной компетентности технических экспертов по аккредитации (претендентов) формируется аналогично коду области деятельности ООС в порядке, установленном в р.7 настоящей рекомендации.

8.2 Выбор кода области профессиональной компетентности осуществляется непосредственно техническим экспертом по аккредитации (претендентом) в кабинете «Эксперт» в ЕИС. 
Ограничение сферы профессиональной компетентности технического эксперта по аккредитации (например: сфера профессиональной компетентности технического эксперта по аккредитации ограничивается только испытаниями пищевых продуктов методом жидкостной хроматографии), указывается в примечании в кабинете «Эксперт» в ЕИС (при необходимости).

8.3 Подтверждение кодов области профессиональной компетентности технических экспертов по аккредитации (претендентов) осуществляется в соответствии с Положением о порядке проверки специальных знаний и навыков технических экспертов по аккредитации, утв. постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30 апреля 2025 г. № 54. 
Приложение 1
Таблица 1.1  Коды объектов оценки соответствия
	Код
	Наименование

	01.11
	Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур 

	01.12
	Рис необрушенный   

	01.13
	Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы

	01.14
	Тростник сахарный

	01.15
	Табак необработанный и махорка

	01.16
	Прядильные и лубяные культуры

	01.19
	Культуры однолетние и двулетние прочие 

	01.21
	Виноград

	01.22
	Фрукты тропические и субтропические

	01.23
	Фрукты цитрусовые

	01.24
	Фрукты семечковые и косточковые 

	01.25
	Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи 

	01.26
	Плоды масличных культур

	01.27
	Культуры для производства напитков

	01.28
	Специи (пряности), ароматические и лекарственные культуры, используемые в парфюмерии и фармации

	01.29
	Растения многолетние прочие

	01.30
	Растения живые: луковицы, клубни и корни; черенки, отводы и саженцы; грибницы и грибные споры

	01.41
	Скот крупный рогатый молочных пород живой; молоко сырое крупного рогатого скота молочных пород

	01.42
	Скот крупный рогатый прочих пород и буйволы живые; их сперма

	01.43
	Лошади, ослы, мулы и лошаки живые

	01.44
	Верблюды и верблюдицы живые 

	01.45
	Овцы и козы живые; молоко сырое и шерсть стриженая овец и коз

	01.46
	Свиньи живые 

	01.47
	Птица сельскохозяйственная живая и яйца

	01.49  
	Животные сельскохозяйственные прочие и продукция животноводства прочая

	01.50
	Продукция неспециализированного многоотраслевого сельского хозяйства

	01.61
	Услуги в области растениеводства

	01.62
	Услуги в области животноводства (кроме услуг ветеринарных)

	01.63
	Услуги по обработке урожая сельскохозяйственных культур 

	01.64  
	Услуги по формированию и обработке семенного фонда

	01.70
	Продукция охоты, ловли, разведения диких животных и услуги в этих областях

	02.10
	Лесной посадочный материал и услуги лесопитомников

	02.20
	Древесина необработанная

	02.30
	Продукция лесного хозяйства прочая

	02.40
	Услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок)

	03.00
	Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая; услуги, связанные 
с рыболовством и рыбоводством

	05.10
	Уголь каменный 

	05.20
	Уголь бурый, лигнит

	06.10
	Нефть сырая 

	06.20
	Газ природный в сжиженном или газообразном состоянии

	07.10
	Руды железные

	07.21
	Руды урановые и ториевые 

	07.29
	Руды и концентраты прочих цветных металлов

	08.11
	Камень для памятников, отделки и строительства, известняк, гипс, мел и сланец 

	08.12  
	Гравий и песок, глины и каолин

	08.91
	Сырье минеральное для химической промышленности и производства удобрений 

	08.92
	Торф

	08.93
	Соль и чистый хлорид натрия; вода морская

	08.99
	Продукция горнодобывающей промышленности прочая, не включенная 
в другие группировки

	09.10
	Услуги в области добычи нефти и природного газа, кроме геологоразведочных работ

	09.90 
	Услуги в области добычи прочих полезных ископаемых

	10.11
	Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы)

	10.12  
	Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное 

	10.13
	Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы

	10.20
	Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные

	10.31
	Картофель переработанный и консервированный

	10.32
	Соки фруктовые и овощные

	10.39
	Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные

	10.41
	Масла и жиры животные и растительные 

	10.42
	Маргарины и аналогичные пищевые жиры 

	10.51
	Продукты молочные и сыры

	10.52
	Мороженое 

	10.61
	Продукция мукомольно-крупяная 

	10.62
	Крахмалы и крахмалопродукты

	10.71
	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные

	10.72
	Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения

	10.73
	Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные

	10.81
	Сахар

	10.82
	Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара

	10.83  
	Чай и кофе

	10.84
	Приправы и пряности (специи)

	10.85
	Блюда пищевые готовые 

	10.86
	Продукты гомогенизированные и диетические

	10.89 
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки

	10.91
	Корма готовые для сельскохозяйственных животных

	10.92
	Корма готовые для домашних животных (питомцев)

	11.01
	Напитки алкогольные дистиллированные

	11.02
	Вина виноградные

	11.03
	Сидр и прочие плодовые вина  

	11.04
	Напитки недистиллированные ферментированные прочие

	11.05
	Пиво

	11.06
	Солод

	11.07
	Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках

	12.00 
	Изделия табачные

	13.10
	Пряжа и нити текстильные

	13.20
	Ткани 

	13.30
	Услуги по отделке текстиля 

	13.91
	Полотна трикотажные машинного или ручного вязания

	13.92
	Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

	13.93
	Ковры и ковровые изделия

	13.94
	Канаты, тросы, веревки, шпагаты и сети 

	13.95
	Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)

	13.96
	Изделия текстильные технические и производственные прочие

	13.99
	Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки

	14.11
	Одежда кожаная

	14.12
	Одежда рабочая (производственная или профессиональная)

	14.13
	Одежда верхняя прочая

	14.14
	Белье нательное

	14.19
	Одежда прочая и аксессуары одежды, не включенные в другие группировки

	14.20
	Изделия меховые

	14.31
	Изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания

	14.39
	Изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания

	15.11
	Кожа дубленая и выделанная; шкурки меховые выделанные и окрашенные  

	15.12
	Чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия; шорно-седельные изделия и упряжь

	15.20
	Обувь

	16.10
	Пиломатериалы продольно распиленные и строганые

	16.21
	Плиты фанерные и панели из древесины

	16.22
	Панели или плиты паркетные собранные

	16.23
	Конструкции деревянные строительные и изделия столярные

	16.24
	Тара деревянная

	16.29
	Изделия из дерева прочие, изделия из пробки, соломки и материалов 
для плетения 

	17.11
	Целлюлоза

	17.12
	Бумага и картон

	17.21
	Бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная 

	17.22
	Изделия бумажные хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения и туалетные принадлежности

	17.23
	Принадлежности канцелярские бумажные

	17.24
	Обои

	17.29
	Изделия из бумаги и картона прочие

	18.11
	Газеты печатные и услуги по их печатанию 

	18.12
	Продукция печатная прочая и услуги по ее печатанию (кроме печатания газет)

	18.13
	Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги

	18.14
	Услуги брошюровочно-переплетные и отделочные

	18.20
	Услуги по копированию звуко- и видеозаписей и программных средств

	19.10
	Продукция коксовых печей 

	19.20
	Нефтепродукты, брикеты из угля и торфа

	20.11  
	Газы промышленные

	20.12
	Красители и пигменты

	20.13
	Вещества химические неорганические основные прочие

	20.14
	Вещества химические органические основные прочие

	20.15
	Удобрения и азотные соединения 

	20.16
	Полимеры в первичных формах 

	20.17
	Каучук синтетический в первичных формах

	20.20
	Пестициды и прочие агрохимические продукты

	20.30
	Краски, лаки и аналогичные покрытия, полиграфические краски и мастики 

	20.41  
	Мыло и средства моющие, чистящие и полирующие 

	20.42
	Продукция парфюмерно-косметическая

	20.51
	Вещества взрывчатые

	20.52
	Клеи

	20.53
	Масла эфирные, смеси душистых веществ

	20.59
	Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

	20.60
	Волокна химические

	21.10
	Продукты фармацевтические основные 

	21.20
	Препараты фармацевтические

	22.11
	Шины и камеры резиновые, новые и восстановленные 

	22.19
	Изделия из резины прочие

	22.21
	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

	22.22
	Изделия упаковочные из пластмасс

	22.23
	Изделия строительные из пластмасс

	22.29
	Изделия из пластмасс прочие

	23.11
	Стекло листовое

	23.12
	Стекло листовое формованное и обработанное

	23.13
	Тара стеклянная и изделия из стекла

	23.14
	Стекловолокно 

	23.19
	Изделия из стекла прочие, включая технические стеклянные изделия

	23.20 
	Изделия огнеупорные

	23.31
	Плитки и плиты керамические

	23.32
	Кирпичи, плитки и строительные изделия из обожженной глины

	23.41
	Изделия хозяйственные и украшения декоративные керамические

	23.42
	Изделия керамические санитарно-технические

	23.43
	Изоляторы электрические и изолирующая арматура керамические 

	23.44
	Изделия керамические технические прочие

	23.49 
	Изделия керамические прочие

	23.51
	Цемент

	23.52
	Известь и гипс, доломит кальцинированный или агломерированный

	23.61
	Изделия из бетона для строительных целей

	23.62
	Изделия из гипса для строительных целей

	23.63
	Бетон товарный

	23.64
	Растворы и смеси строительные

	23.65
	Изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами целлюлозы или аналогич-ных материалов

	23.69
	Изделия из гипса, бетона или цемента прочие 

	23.70
	Камень обработанный для памятников, отделки и строительства и изделия из него

	23.91
	Изделия абразивные

	23.98
	Асфальтобетон, смеси асфальтобетонные

	23.99
	Изделия минеральные неметаллические прочие, не включенные в другие группировки

	24.10
	Металлы основные черные: железо, чугун, сталь и ферросплавы

	24.20
	Трубы, трубки и профили полые и фитинги к ним из стали 

	24.31
	Прутки и стержни холоднотянутые из стали

	24.32
	Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкополосный) холоднокатаный из стали

	24.33
	Изделия холоднодеформированные из стали

	24.34 
	Проволока холоднотянутая из стали 

	24.41
	Металлы драгоценные

	24.42
	Алюминий 

	24.43
	Свинец, цинк, олово 

	24.44
	Медь

	24.45
	Продукты из цветных металлов прочие

	24.46
	Топливо ядерное произведенное

	24.51
	Услуги по литью чугуна 

	24.52
	Услуги по литью стали  

	24.53
	Услуги по литью легких металлов 

	24.54
	Услуги по литью прочих цветных металлов 

	25.11
	Металлоконструкции и их части 

	25.12
	Двери и окна металлические 

	25.21
	Радиаторы и котлы центрального отопления металлические

	25.29
	Цистерны, резервуары и аналогичные емкости металлические прочие 

	25.30
	Парогенераторы, кроме водяных котлов центрального отопления 

	25.40
	Оружие и боеприпасы

	25.50
	Услуги по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла; порошковая металлургия

	25.61
	Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них

	25.62
	Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

	25.71
	Изделия ножевые

	25.72
	Замки и петли

	25.73
	Инструмент

	25.91
	Барабаны и аналогичные емкости из черных металлов 

	25.92
	Емкости легкие металлические

	25.93
	Изделия из проволоки, цепи и пружины

	25.94
	Изделия крепежные резьбовые или без резьбы 

	25.99
	Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

	26.11  
	Компоненты электронные

	26.12
	Платы (схемы) электронные 

	26.20
	Машины вычислительные электронные и периферийные устройства

	26.30
	Оборудование коммуникационное

	26.40
	Аппаратура электронная бытовая

	26.51  
	Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей

	26.52
	Часы всех видов

	26.60      
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое 

	26.70
	Приборы оптические и фотооборудование 

	26.80
	Носители информации, магнитные и оптические

	27.11
	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

	27.12
	Аппаратура электрическая  распределения и управления

	27.20
	Аккумуляторы, первичные элементы и батареи первичных элементов

	27.31
	Кабели оптические

	27.32 
	Провода и кабели электронные и электрические прочие

	27.33
	Приспособления для электропроводки

	27.40
	Оборудование электрическое осветительное

	27.51
	Приборы бытовые электрические

	27.52
	Приборы бытовые неэлектрические

	27.90
	Оборудование электрическое прочее

	28.11
	Двигатели и турбины (кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей)

	28.12 
	Оборудование силовое гидравлическое и пневматическое

	28.13
	Насосы и компрессоры прочие

	28.14
	Краны и клапаны прочие

	28.15
	Подшипники, зубчатые передачи, элементы зубчатых передач и приводов

	28.21
	Печи, топки и устройства горелочные 

	28.22
	Оборудование подъемно-транспортное

	28.23
	Оборудование и машины офисные (кроме компьютеров и периферийного оборудования) и их части

	28.24
	Инструменты ручные с механическим приводом

	28.25
	Оборудование промышленное, холодильное и вентиляционное

	28.29
	Оборудование общего назначения прочее, не включенное в другие группировки

	28.30
	Машины для сельского и лесного хозяйства

	28.41
	Станки для обработки металлов

	28.49
	Станки прочие

	28.91
	Машины и оборудование для металлургии

	28.92
	Машины для добычи полезных ископаемых и строительства

	28.93
	Оборудование для обработки пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий

	28.94
	Оборудование для текстильной, швейной и кожевенной промышленности

	28.95
	Оборудование для производства бумаги и картона

	28.96
	Оборудование для переработки пластмасс или резины 

	28.99
	Машины и оборудование специального назначения прочие, не включенные в другие группировки, и их части

	29.10
	Автомобили

	29.20
	Кузова автомобильные, прицепы и полуприцепы

	29.31
	Электрооборудование для автомобилей 

	29.32
	Части и принадлежности для автомобилей прочие

	30.11
	Суда и плавучие средства

	30.12
	Лодки прогулочные (экскурсионные) и спортивные

	30.20 
	Локомотивы и подвижной состав железнодорожные

	30.30
	Аппараты летательные воздушные и космические и связанное с ними оборудование

	30.40
	Танки и прочие боевые самоходные бронированные транспортные средства с вооружением или без вооружения и их части

	30.90
	Защитные шлемы и их смотровые козырьки для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов

	30.91
	Мотоциклы 

	30.92
	Велосипеды и инвалидные коляски

	30.99
	Оборудование и средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки 

	31.00
	Мебель для сидения и ее части; части мебели 

	31.01
	Мебель для общественных помещений и для предприятий торговли

	31.02
	Мебель кухонная

	31.03
	Матрасы

	31.09
	Мебель прочая

	32.11
	Монеты 

	32.12
	Изделия ювелирные и аналогичные 

	32.13
	Изделия искусственные ювелирные (бижутерия) и изделия аналогичные

	32.20
	Инструменты музыкальные

	32.30
	Товары спортивные

	32.40
	Игры и игрушки

	32.50
	Инструменты и приспособления медицинские и стоматологические

	32.91
	Метлы и щетки

	32.98
	Изделия непромышленного назначения прочие, не включенные в другие группировки

	32.99
	Изделия промышленные прочие, не включенные в другие группировки

	33.11
	Услуги по ремонту готовых металлических изделий

	33.12
	Услуги по ремонту оборудования

	33.13
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования 

	33.14
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования

	33.15
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок

	33.16
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных воздушных и космических аппаратов

	33.17
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего транспортного оборудования

	33.19
	Услуги по ремонту прочего оборудования

	33.20  
	Услуги по установке промышленных машин и оборудования

	35.11
	Электроэнергия

	35.12
	Услуги по передаче электроэнергии 

	35.14
	Услуги по продаже электроэнергии

	35.21
	Газ (топливо газообразное) 

	35.22
	Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам

	35.23
	Услуги по продаже газообразного топлива по трубопроводам

	35.30
	Услуги по передаче и распределению пара, горячей воды и кондиционированного воздуха

	36.00
	Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению 

	37.00
	Услуги по сбору и обработке сточных вод; сточные воды

	38.11
	Отходы безопасные; услуги по сбору безопасных отходов 

	38.12
	Отходы опасные (токсичные); услуги по сбору опасных (вредных) отходов 

	38.21
	Услуги по переработке и утилизации безопасных отходов

	38.22
	Услуги по обработке и удалению опасных (токсичных) отходов

	38.31
	Услуги по демонтажу обломков машин, транспортных средств и оборудования на металлолом

	38.32  
	Услуги по утилизации (восстановлению) отсортированных материалов; сырье вторичное

	39.00
	Услуги по обеззараживанию и услуги в области удаления отходов прочие

	41.00
	Здания; работы общестроительные по возведению зданий 

	41.10
	Услуги по реализации проектов по строительству зданий путем объединения финансовых, технических и физических средств

	42.11
	Автомобильные дороги; работы строительные по сооружению этих объектов

	42.12
	Дороги железные, наземные и подземные; работы строительные по сооружению этих объектов

	42.13
	Мосты и туннели; работы строительные по сооружению этих объектов

	42.21
	Сооружения инженерные для распределения жидкостей или газов; работы строительные по возведению этих сооружений

	42.22
	Сооружения инженерные для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями, работы строительные по возведению этих сооружений

	42.91  
	Водные сооружения; работы строительные по возведению этих сооружений

	42.99  
	Сооружения инженерные прочие, не включенные в другие группировки, работы строительные по возведению этих сооружений

	43.11
	Работы по сносу зданий и прочих сооружений

	43.12
	Работы по подготовке строительного участка

	43.13
	Работы по разведочному бурению

	43.21
	Работы электромонтажные

	43.22
	Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, по установке газопроводной арматуры

	43.29
	Работы строительно-монтажные прочие

	43.31
	Работы штукатурные

	43.32
	Работы столярные и плотничные

	43.33
	Работы по покрытию полов и облицовке стен 

	43.34
	Работы малярные и стекольные

	43.39
	Работы прочие по завершению строительства и выполнению отделочных работ

	43.91
	Работы кровельные

	43.99
	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

	45.11
	Услуги по торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями весом не более 3,5 т

	45.19
	Услуги по торговле прочими автотранспортными средствами 

	45.20
	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

	45.31
	Услуги по оптовой торговле деталями и принадлежностями для автотранспортных средств

	45.32
	Услуги по розничной торговле деталями и принадлежностями для автотранспортных средств

	45.40
	Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов и относящихся к ним деталей и принадлежностей

	46.11
	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами

	46.12
	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами

	46.13
	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе древесиной и строительными материалами

	46.14
	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами

	46.15
	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе мебелью, бытовыми товарами, скобяными, замочными и прочими металлическими изделиями 

	46.16
	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе текстильными изделиями, одеждой, обувью, меховыми и кожаными изделиями

	46.17
	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

	46.18
	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе прочими отдельными товарами 

	46.19
	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе товарами широкого ассортимента

	46.21
	Услуги по оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных

	46.22
	Услуги по оптовой торговле цветами и растениями

	46.23
	Услуги по оптовой торговле живыми животными

	46.24
	Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной кожей

	46.31
	Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами

	46.32
	Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами

	46.33
	Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 

	46.34
	Услуги по оптовой торговле напитками

	46.35
	Услуги по оптовой торговле табачными изделиями

	46.36
	Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями 

	46.37
	Услуги по оптовой торговле чаем, кофе, какао и пряностями

	46.38
	Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 

	46.39
	Услуги по неспециализированной оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

	46.41
	Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями

	46.42
	Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью

	46.43
	Услуги по оптовой торговле электрическими бытовыми приборами и инструментами

	46.44
	Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла и чистящими средствами

	46.45
	Услуги по оптовой торговле парфюмерно-косметической продукцией

	46.46
	Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами

	46.47
	Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью, коврами и осветительным оборудованием

	46.48
	Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями

	46.49
	Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

	46.51
	Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением 

	46.52
	Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями

	46.61
	Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными машинами, оборудованием и их частями 

	46.62
	Услуги по оптовой торговле станками

	46.63
	Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для горнодобывающей промышленности, строительства, в том числе для гражданского строительства

	46.64
	Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производства

	46.65
	Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

	46.66
	Услуги по оптовой торговле офисной техникой и оборудованием

	46.69
	Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

	46.71
	Услуги прочие по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и аналогичными продуктами

	46.72
	Услуги по оптовой торговле металлическими рудами и металлами

	46.73
	Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

	46.74
	Услуги по оптовой торговле скобяными, замочными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и материалами

	46.75
	Услуги по оптовой торговле химической продукцией

	46.76
	Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами 

	46.77
	Услуги по оптовой торговле отходами и ломом 

	46.90
	Услуги по неспециализированной оптовой торговле

	47.11
	Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

	47.19
	Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочими товарами

	47.21
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах фруктами и овощами

	47.22
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мясом и мясными продуктами

	47.23
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах рыбой, ракообразными и моллюсками

	47.24
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями

	47.25
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах напитками

	47.26
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах табачными изделиями

	47.29
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими пищевыми продуктами

	47.30
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах моторным топливом

	47.41
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением

	47.42
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах телекоммуникационным оборудованием

	47.43
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах аудио- и видеоаппаратурой

	47.51
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах текстильными товарами

	47.52
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах замочными и скобяными товарами, лакокрасочными материалами и стеклом

	47.53
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах коврами, настенными и напольными покрытиями

	47.54
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах электробытовыми приборами и инструментами

	47.59
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми товарами

	47.61
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах книгами

	47.62
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах газетами, журналами и канцелярскими товарами

	47.63
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах музыкальными и видеозаписями

	47.64
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах спортивными товарами, включая велосипеды

	47.65
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах играми и игрушками

	47.71
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах одеждой

	47.72
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах обувью и прочими изделиями из кожи

	47.73
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах фармацевтическими товарами

	47.74
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах медицинскими и ортопедическими товарами 

	47.75
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах парфюмерно-косметической продукцией и туалетными принадлежностями 

	47.76
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах цветами, прочими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них 

	47.77
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах часами и ювелирными изделиями

	47.78
	Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими неподержанными товарами

	47.79
	Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными товарами

	47.81
	Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

	47.82
	Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках одеждой, обувью и тканями

	47.89
	Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими товарами

	47.91
	Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы по почте или через Интернет

	47.99
	Услуги прочие по розничной торговле вне магазинов, палаток и рынков 

	49.10
	Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, международным перевозкам пассажиров

	49.20
	Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам грузов

	49.31
	Услуги сухопутного транспорта по городским и пригородным перевозкам пассажиров 

	49.32
	Услуги такси

	49.39
	Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров, не включенные в другие группировки

	49.41
	Услуги по автомобильным грузовым перевозкам

	49.42
	Услуги по переезду

	49.50  
	Услуги по транспортированию по трубопроводам

	50.10
	Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам пассажиров

	50.20
	Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам грузов

	50.30
	Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров

	50.40
	Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов

	51.10
	Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров

	51.21
	Услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов

	51.22
	Услуги космического транспорта

	52.10
	Услуги по складированию и хранению грузов 

	52.21
	Услуги вспомогательные для сухопутного транспорта 

	52.22
	Услуги вспомогательные для водного транспорта 

	52.23
	Услуги вспомогательные для воздушного транспорта 

	52.24
	Услуги по транспортной обработке грузов 

	52.29
	Услуги вспомогательные прочие в области перевозок

	53.10
	Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных операторов

	53.20
	Услуги почтовые прочие и курьерские услуги

	55.10
	Услуги гостиниц и аналогичных мест для кратковременного проживания

	55.20
	Услуги прочих мест по предоставлению жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания

	55.30
	Услуги кемпингов, стоянок для автофургонов и прицепов-дач для жилья

	55.90
	Услуги мест временного проживания, не включенных в другие группировки

	56.10
	Услуги ресторанов и предприятий быстрого питания по обеспечению питанием 

	56.21
	Услуги по доставке готовой пищи и обслуживанию мероприятий 

	56.29
	Услуги по обеспечению питанием прочие

	56.30
	Услуги по продаже напитков

	58.11
	Услуги по изданию книг

	58.12
	Услуги по изданию справочников и списков адресатов

	58.13
	Услуги по изданию газет

	58.14
	Услуги по изданию журналов и прочих периодических изданий (кроме газет)

	58.19
	Услуги издательские прочие 

	58.21
	Услуги по изданию компьютерных игр

	58.29
	Услуги по изданию прочего программного обеспечения 

	59.11
	Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

	59.12
	Услуги по послесъемочной обработке кино- и видеофильмов и телевизионных программ

	59.13
	Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

	59.14
	Услуги по демонстрации кинофильмов 

	59.20
	Услуги по звукозаписи и изданию музыкальных произведений

	60.10
	Услуги по созданию радиопрограмм и их вещанию

	60.20
	Услуги по созданию программ телепередач и их вещанию; оригиналы телепередач

	61.10
	Услуги проводные телекоммуникационные

	61.20
	Услуги беспроводной телекоммуникационной связи

	61.30
	Услуги спутниковой связи

	61.90
	Услуги телекоммуникационные прочие

	62.01
	Услуги в области компьютерного программирования

	62.02
	Услуги консультационные в области компьютерных технологий

	62.03
	Услуги по управлению компьютерным оборудованием

	62.09  
	Услуги прочие в области информационных технологий и обслуживания компьютерной техники

	63.11
	Услуги по обработке данных, услуги по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет и взаимосвязанные услуг

	63.12
	Услуги поисковых порталов в сети Интернет (содержание веб-порталов)

	63.91
	Услуги информационных агентств 

	63.99
	Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

	64.11
	Услуги Национального банка Республики Беларусь

	64.19
	Услуги по финансовому посредничеству прочие (кроме услуг Национального банка Республики Беларусь)

	64.20
	Услуги холдинговых компаний

	64.30
	Услуги трастовых компаний, инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций

	64.91
	Услуги по финансовому лизингу 

	64.92
	Услуги по предоставлению кредитов прочими организациями (кроме финансовых организаций)

	64.99
	Услуги финансовые прочие, не включенные в другие группировки (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению)

	65.11
	Услуги по страхованию жизни

	65.12
	Услуги по страхованию (кроме страхования жизни)

	65.20  
	Услуги по перестрахованию

	65.30
	Услуги по пенсионному обеспечению 

	66.11
	Услуги по управлению финансовыми рынками  

	66.12
	Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и товарами

	66.19
	Услуги вспомогательные, связанные с финансовыми услугами, прочие (кроме страхования и пенсионного обеспечения)

	66.21
	Услуги по оценке риска и ущерба 


	66.22  
	Услуги страховых агентов и брокеров 

	66.29
	Услуги вспомогательные в сфере страхования и пенсионного обеспечения прочие

	66.30
	Услуги по управлению фондами

	68.10
	Услуги по купле и продаже собственного недвижимого имущества  

	68.20
	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества  

	68.31
	Услуги агентств по недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе  

	68.32
	Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

	69.10
	Услуги в области права

	69.20
	Услуги в области составления счетов, бухгалтерского учета и финансовой ревизии; консультации в области налогообложения

	70.10
	Услуги головных организаций

	70.21
	Услуги по связям с общественностью

	70.22
	Услуги консультационные в области предпринимательства и прочие консультационные услуги по вопросам управления организацией 

	71.11
	Услуги в области архитектурной деятельности

	71.12
	Услуги инженерные и предоставление технических консультаций в этой области

	71.20
	Услуги по техническим испытаниям и анализу

	72.11
	Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области биотехнологий  

	72.19
	Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области прочих естественных и технических наук

	72.20
	Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных и гуманитарных наук

	73.11
	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами

	73.12
	Услуги в области рекламы, предоставляемые СМИ

	73.20
	Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и изучению общественного мнения

	74.10
	Услуги специализированные по дизайну

	74.20
	Услуги в области фотографии

	74.30
	Услуги по письменному и устному переводу

	74.90
	Услуги профессиональные, научные и технические прочие, не включенные в другие группировки  

	75.00
	Услуги ветеринарные 

	77.11
	Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и грузовых автомобилей весом не более 3,5 т без водителя

	77.12
	Услуги по аренде и лизингу грузовых автотранспортных средств и прочих сухопутных транспортных средств

	77.21
	Услуги по аренде и лизингу товаров (оборудования) для отдыха, развлечений и занятий спортом  

	77.22
	Услуги по прокату видеокассет и дисков

	77.29
	Услуги по аренде и лизингу прочих предметов личного пользования и бытовых изделий (товаров)

	77.31
	Услуги по аренде и лизингу сельскохозяйственных машин и оборудования без операторов 

	77.32
	Услуги по аренде и лизингу машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского без операторов

	77.33
	Услуги по аренде и лизингу офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику, без операторов   

	77.34
	Услуги по аренде и лизингу водных транспортных средств без экипажа 

	77.35
	Услуги по аренде и лизингу воздушных транспортных средств без экипажа

	77.39
	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и прочих материальных средств, не включенных в другие группировки

	77.40  
	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов (кроме объектов авторского права)

	78.10
	Услуги агентств по трудоустройству  

	78.20
	Услуги агентств по временному трудоустройству 

	78.30
	Услуги по обеспечению персоналом прочие


	79.11
	Услуги туристических агентств 

	79.12
	Услуги туроператоров

	79.90
	Услуги по бронированию прочие и аналогичные услуги

	80.10
	Услуги по обеспечению безопасности частных лиц и имущества

	80.20
	Услуги в области систем обеспечения безопасности

	80.30
	Услуги по проведению расследований

	81.10
	Услуги комплексные по обслуживанию зданий

	81.21
	Услуги по чистке и уборке зданий общего назначения 

	81.22
	Услуги по специализированной чистке и уборке зданий и производственного оборудования

	81.29
	Услуги по чистке и уборке прочие

	81.30
	Услуги по благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий

	82.11
	Услуги комплексные офисные административные

	82.19
	Услуги фотокопировальные, услуги по подготовке документов и прочие специализированные офисные услуги

	82.20
	Услуги телефонных справочно-информационных служб

	82.30
	Услуги по организации конференций и профессиональных выставок  

	82.91
	Услуги агентств по сбору платежей и кредитных бюро

	82.92
	Услуги по упаковыванию

	82.99
	Услуги коммерческие вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

	84.1
	Услуги в области государственного управления общего характера и социально-экономической сфере

	84.11
	Услуги в области государственного управления общего характера

	84.12
	Услуги по государственному регулированию деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры и прочие социальные услуги (кроме социального обеспечения)

	84.13
	Услуги по государственному регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности 

	84.21
	Услуги в области международных отношений  

	84.22
	Услуги, предоставляемые государством обществу в целом в области обороны

	84.23
	Услуги в области юстиции и правосудия

	84.24
	Услуги по обеспечению общественной безопасности и правопорядка

	84.25
	Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях

	84.30
	Услуги в области обязательного социального страхования

	85.10
	Услуги в области дошкольного образования

	85.20
	Услуги в области начального образования 

	85.31
	Услуги в области общего среднего образования

	85.32
	Услуги в области профессионально-технического и среднего специального образования 

	85.41
	Услуги в области после среднего не высшего образования

	85.42
	Услуги в области высшего образования 

	85.51
	Услуги по образованию в области физической культуры и спорта

	85.52  
	Услуги по образованию в области культуры 

	85.53
	Услуги школ подготовки и переподготовки персонала для транспортных средств   

	85.59  
	Услуги в области образования, не включенные в другие группировки

	85.60
	Услуги в области образования вспомогательные

	86.10
	Услуги больничных учреждений

	86.21
	Услуги в области общей врачебной практики  

	86.22
	Услуги в области специализированной врачебной практики  

	86.23
	Услуги в области стоматологии

	86.90
	Услуги в области здравоохранения прочие

	87.10
	Услуги по обеспечению проживания и предоставлению ухода за пациентами средними медицинскими работниками

	87.20
	Услуги по обеспечению проживания и предоставлению ухода средними медицинскими работниками за лицами с задержкой умственного развития, психическими заболеваниями и наркологической зависимостью

	87.30
	Услуги по обеспечению проживания и предоставлению ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая минимальный медицинский уход

	87.90
	Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению ухода прочие

	88.10
	Услуги социальные без обеспечения проживания для пожилых граждан и инвалидов  

	88.91
	Услуги по дневному уходу за детьми

	88.99
	Услуги социальные без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки

	90.01
	Услуги, предоставляемые артистами  

	90.02  
	Услуги вспомогательные для зрелищных мероприятий 

	90.03
	Услуги в области художественного творчества   

	90.04
	Услуги по эксплуатации концертных и театральных залов  

	91.01
	Услуги библиотек и архивов

	91.02
	Услуги музеев

	91.03
	Услуги, связанные с деятельностью по использованию исторических мест, зданий и аналогичных туристических достопримечательностей

	91.04
	Услуги ботанических садов, зоопарков и природных заповедников

	92.00
	Услуги по организации азартных игр и лотерей

	93.11
	Услуги по эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений

	93.12
	Услуги спортивных клубов 

	93.13
	Услуги фитнесс-центров

	93.19
	Услуги в области спорта прочие

	93.21
	Услуги ярмарок, развлекательных парков (парков с аттракционами), услуги по эксплуатации развлекательных железных дорог, включая детские

	93.29
	Услуги по организации отдыха и развлечений прочие

	94.11
	Услуги общественных объединений коммерческих и предпринимательских организаций

	94.12
	Услуги общественных объединений профессиональных организаций

	94.20
	Услуги профессиональных союзов

	94.91
	Услуги религиозных организаций

	94.92
	Услуги политических организаций

	94.99
	Услуги организаций, основанных на членстве, не включенных в другие группировки

	95.11
	Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

	95.12
	Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

	95.21
	Услуги по ремонту бытовой радио-, теле- и прочей аудио- и видеоаппаратуры

	95.22
	Услуги по ремонту бытовой и садовой электрической техники 

	95.23
	Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи  

	95.24
	Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода

	95.25
	Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий

	95.29
	Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

	96.01
	Услуги по стирке и сухой (химической) чистке текстильных изделий и изделий из меха

	96.02
	Услуги парикмахерских и салонов красоты

	96.03
	Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги

	96.04
	Услуги по обеспечению физического комфорта

	96.09
	Услуги индивидуальные прочие, не включенные в другие группировки  

	97.10
	Услуги частных домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги

	98.10
	Продукция различная, произведенная частными домашними хозяйствами для собственного потребления

	98.20
	Услуги различные, предоставляемые частными домашними хозяйствами для собственного потребления  

	99.00
	Услуги экстерриториальных организаций и органов

	102
	Стандартные образцы


Таблица 1.2  Коды объектов оценки соответствия в сфере охраны окружающей среды и охраны труда
	Код
	Наименование

	100.00
	Окружающая среда.

	100.01
	Окружающая среда. Выбросы и загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников.

	100.02
	Окружающая среда. Атмосферный воздух.

	100.03
	Окружающая среда. Поверхностные воды.

	100.04
	Окружающая среда. Подземные воды.

	100.05
	Окружающая среда. Сточные воды.

	100.06
	Окружающая среда. Земли, включая почвы.

	100.07
	Окружающая среда. Топливо.

	100.08
	Окружающая среда. Отходы. Донные отложения. Осадки сточных вод

	100.09
	Вода питьевая.

	100.10
	Охрана труда. Воздух рабочей зоны.

	100.11
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений.

	100.12
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория.

	100.13
	Здания и сооружения.

	100.14
	Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров.

	100.15
	Окружающая среда. Неидентифицированные объекты.

	100.16
	Окружающая среда. Биологические объекты.


Таблица 1.3  Коды объектов оценки соответствия в сфере здравоохранения
	Код
	Наименование

	101
	Биологический материал 

	101.01
	Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому

	101.02
	Испражнения

	101.03
	Кровь: венозная (нативная, K3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA, гепарин, цитрат натрия, ингибиторы гликолиза), артериальная или артериализированная капиллярная, капиллярная, пуповинная

	101.04
	Сыворотка крови

	101.05
	Плазма крови: цитратная, гепаринизированная

	101.06
	Форменные элементы крови: лейкоциты (формула), эритроциты, ретикулоциты, тромбоциты, и прочее

	101.07
	Форменные элементы костного мозга: клетки костного мозга

	101.08
	Семенная жидкость (эякулят)

	101.09
	Спинномозговая жидкость (ликвор)

	101.10
	Секрет предстательной железы

	101.11
	Содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки

	101.12
	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал, полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды.

Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации

Материал, полученный в ходе хирургического вмешательства

	101.13
	Выпотные жидкости (экссудаты, транссудаты): перикардиальная, плевральная, суставная, брюшная др.

	101.14
	мокрота

	101.15
	Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации.

	101.16
	Секционный материал (аутопсия)

	101.17
	Культивирование и идентификация микроорганизмов: Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.

Условно - патогенные аэробные и факультативно – анаэробные, облигатные анаэробные микроорганизмы, представители нормальной микрофлоры.

Дрожжевые и дрожжеподобные грибы, мицелиальные грибы, дерматофиты, феогифомицеты, гиалогифомицеты, аскомицеты, зигомицеты, диморфные грибы, неклассифицированные патогенные грибы.

Гельминты

Простейшие

	101.18
	Культивирование и изолирование вирусов (в развивающихся куриных эмбрионах, фибробластах, на лабораторных животных, в культуре клеток тканей)

	101.19
	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы


Таблица 1.4  Коды объектов программ проверки квалификации провайдеров проверки квалификации
	Код объекта
	Наименование укрупненного объекта программ проверки квалификации

	01
	Продукция растениеводства и животноводства, охоты и услуги в этих областях

	02
	Продукция лесного хозяйства, лесозаготовок и услуги в этих областях

	03
	Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством

	05
	Уголь каменный и уголь бурый (лигнит)

	06
	Нефть сырая и газ природный

	07
	Руды металлические

	08
	Продукция горнодобывающей промышленности прочая

	09
	Услуги в области горнодобывающей промышленности, кроме геологоразведочных работ

	10
	Продукты пищевые 

	11
	Напитки 

	12
	Изделия табачные

	13
	Текстиль и изделия текстильные 

	14
	Одежда

	15
	Кожа и изделия из кожи, мех натуральный

	16
	Древесина и изделия из древесины и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения 

	17
	Бумага и изделия из бумаги

	18
	Продукция печатная; услуги печатные и услуги по воспроизведению записанных материалов

	19
	Кокс и нефтепродукты

	20
	Вещества химические и продукция химическая 

	21
	Продукты фармацевтические основные и препараты фармацевтические

	22
	Изделия резиновые и пластмассовые 

	23
	Изделия минеральные неметаллические прочие

	24
	Металлы основные

	25
	Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

	26
	Компьютеры, оборудование электронное и оптическое 

	27
	Оборудование электрическое

	28
	Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

	29
	Автомобили, прицепы и полуприцепы

	30
	Оборудование транспортное прочее

	31
	Мебель

	32
	Продукция прочая

	33
	Услуги по ремонту и установке машин и оборудования

	35
	Электроэнергия, газ, пар, горячая вода и кондиционированный воздух

	36
	Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению 

	37
	Услуги по сбору и обработке сточных вод; воды сточные 

	38
	Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по восстановлению материалов

	39
	Услуги по обеззараживанию и услуги в области удаления отходов прочие

	41
	Здания; работы общестроительные по возведению зданий

	42
	Объекты гражданского строительства; работы строительные по сооружению объектов гражданского строительства

	43
	Работы строительные специализированные

	45
	Услуги по оптовой и розничной торговле автомобилями и мотоциклами; услуги по ремонту автомобилей и мотоциклов

	46
	Услуги по оптовой торговле, кроме торговли автомобилями и мотоциклами

	47
	Услуги по розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

	49
	Услуги сухопутного транспорта и услуги по транспортированию по трубопроводам 

	50
	Услуги водного транспорта

	51
	Услуги воздушного транспорта

	52
	Услуги по складированию грузов и вспомогательные транспортные услуги 

	53
	Услуги почтовой связи и услуги курьерские

	55
	Услуги по временному проживанию

	56
	Услуги общественного питания

	58
	Услуги издательские

	59
	Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, услуги по звукозаписи и изданию музыкальных произведений

	60
	Услуги по созданию радио- и телевизионных программ. Услуги радио- и телевещания

	61
	Услуги телекоммуникационные

	62
	Услуги в области компьютерного программирования, консультационные и аналогичные услуги 

	63
	Услуги в области информационного обслуживания

	64
	Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и дополнительному пенсионному обеспечению

	65
	Услуги по страхованию, перестрахованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по обязательному социальному страхованию

	66
	Услуги вспомогательные, связанные с услугами финансовыми и страховыми

	68
	Услуги, связанные с недвижимым имуществом  

	69
	Услуги в области права, бухгалтерского учета

	70
	Услуги головных организаций; услуги консультационные в области управления предприятием

	71
	Услуги в области архитектурной деятельности, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа  

	72
	Услуги по научным исследованиям и разработкам

	73
	Услуги в области рекламы и изучения рынка

	74
	Услуги профессиональные, научные и технические прочие

	75
	Услуги ветеринарные 

	77
	Услуги по аренде и лизингу

	78
	Услуги по трудоустройству  

	79
	Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие услуги  

	80
	Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований  

	81
	Услуги по обслуживанию зданий и благоустройству территорий  

	82
	Услуги в области офисного административного и вспомогательного обслуживания, направленного на поддержание коммерческой деятельности

	84
	Услуги в области государственного управления и обороны, предоставляемые обществу в целом; услуги по обязательному социальному страхованию

	85
	Услуги в области образования

	86
	Услуги в области здравоохранения 

	87
	Услуги по обеспечению проживания и предоставлению ухода за пациентами средними медицинскими работниками

	88
	Услуги социальные без обеспечения проживания

	90
	Услуги в области искусства, развлечений и отдыха  

	91
	Услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений

	92
	Услуги по организации азартных игр и лотерей

	93
	Услуги в области физической культуры и спорта, организации развлечений и отдыха  

	94
	Услуги организаций, основанных на членстве

	95
	Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного пользования и бытовых товаров

	96
	Услуги индивидуальные прочие

	97
	Услуги частных домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги

	98
	Продукция различная и услуги, произведенные частными домашними хозяйствами для собственного потребления

	99
	Услуги экстерриториальных организаций и органов

	100
	Объекты в сфере охраны окружающей среды и охраны труда

	101
	Объекты в сфере здравоохранения. Биологический материал


Приложение 2

Классификатор. Коды деятельности ООС
	Вид исследований (испытаний) и измерений/инспекции
	Метод исследований (испытаний) и измерений/инспекции или характеристика (показатель, параметр), величина
	Примечание

(где необходимо ограничение или пояснение)

	Код
	Наименование

вида исследований (испытаний) и измерений/инспекции
	Код
	Наименование принципа метода или измеряемых характеристик (показателей, параметров)/метода

инспекции, величины
	

	01
	Микробиологические (бактериологические испытания)
	086
	Культивирование
	Метод прямого посева

	
	
	
	
	Метод мембранной фильтрации

	
	
	
	
	Метод титрационный (бродильный)

	
	
	
	
	Метод диффузии в агар

	
	
	
	
	микробиологические подложки

	02
	Вирусологические исследования
	036
	Биологический
	Биологическая проба на лабораторных животных (биопроба)

	
	
	086
	Культивирование
	Выделение вируса на куриных эмбрионах (КЭ) и культурах клеток

	
	
	134
	Серологический
	Реакция нейтрализации (РН)

	
	
	
	
	Реакция иммунофлуоресценции (РИФ)

	
	
	
	
	Реакция гемагглютинации (РГА)

	
	
	
	
	Реакция торможения гемагглютинации (РТГА)

	
	
	
	
	Иммунопероксидазный тест (ИПТ)

	
	
	
	
	Иммуноблоттинг (ИБ)

	
	
	
	
	Реакция гемадсорбции

	03
	Иммунологические

исследования
	071
	Иммунохимический
	Иммунохроматографический метод

	
	
	
	
	Иммунохроматический метод

	
	
	
	
	Иммуноиурбидиметрический

	
	
	
	
	Радиоиммунный

	
	
	
	
	Иммунноблотинг

	
	
	
	
	Иммуннофлуоресцентный

	
	
	
	
	Микроточечный анализ (биочипы)

	
	
	122
	Радиальная иммунодиффузия
	-

	
	
	134
	Серологический
	Реакции агглютинации, в том числе РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), РТГА (реакция торможения гемагглютинации) и другие

	
	
	
	
	Реакции, основанные на преципитации

	
	
	
	
	Реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента

	
	
	
	
	Реакции с участием физических и химических меток

	
	
	
	
	Изосерологический метод

	
	
	148
	Типирование гистосовместимости
	-

	
	
	152
	Ферментативный
	Иммуноферментный метод

	
	
	
	
	Ферментсвязывающий иммуносорбентный метод Elisa

	
	
	
	
	Энзим-связанный иммунофлуоресцентный метод

	
	
	
	
	Метод непрямой иммунофлуоресценции (МНИФ)

	
	
	
	
	Реакция иммунодифузии (РИД)

	04
	Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
	056
	Дозиметрический
	Мощность дозы рентгеновского, гамма-, нейтронного излучения

	
	
	
	
	Индивидуальная эквивалентная доза внешнего облучения в полях фотонного излучения

	
	
	
	
	Плотность потока альфа- и бета-частиц

	
	
	125
	Радиометрический
	Удельная (объемная, поверхностная) активность альфа -, бета – и гамма -излучающих радионуклидов

	
	
	
	
	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов

	
	
	
	
	Объемная активность радона-222, плотность потока радона-222

	
	
	
	
	Суммарная альфа-активность и суммарная бета-активность

	
	
	
	
	Удельная (объемная, поверхностная) активность альфа-, и бета-излучающих радионуклидов

	
	
	
	
	Суммарная альфа- и бета-активность

	
	
	
	
	Удельная (объемная, поверх-ностная) активность 3Н (тритий), 14С, 125I, 32S, 90Sr, 90Y, 241Pu

	05
	Микологические испытания
	036
	Биологический
	Биологическая проба

	
	
	086
	Культивирование
	Метод прямого посева

	06
	Токсикологические испытания
	036
	Биологический
	Кожно-раздражающее действие

	
	
	
	
	Ирритативное действие

	
	
	
	
	Сенсибилизирующее действие

	
	
	
	
	Определение острой токсичности с

применением клеточного тест-объекта

	
	
	
	
	Определение генотоксичности (мутагенности)

	
	
	
	
	Установление параметров острой токсичности с оценкой потенциальной опасности острого отравления

	
	
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки с использованием хориоаллантоисной мембраны куриного эмбриона

	
	
	
	
	Определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)

	07
	Паразитологические испытания
	090
	Макроскопический
	-

	
	
	096
	Микроскопический
	-

	08
	Химические испытания, физико-химические испытания
	030
	Ультразвуковой
	-

	
	
	031
	Ареометрический
	-

	
	
	032
	Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
	Пламенная атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС, FAAS)

	
	
	
	
	Атомно-абсорбционная спектрометрия с электротермической атомизацией (ЭТААС, AAS-ET, GFAAS)

	
	
	
	
	Атомно-абсорбционная спектрометрия с холодным паром CV-AAS

	
	
	
	
	Атомно-абсорбционной спектрометрия с генерацией гидридов (HG-AAS)

	
	
	033
	Атомно-ионизационный спектрометрический (АИС)
	-

	
	
	034
	Атомно-флуоресцентный спектрометрический (АФС)
	Пламенная, с электротермической атомизацией, с холодным паром, с индуктивно-связанной плазмой – F-AFS, ET-AFS, CV-AFS, AFS-ICP

	
	
	035
	Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
	Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭC, AES- ICP)

	
	
	
	
	Оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭC, ICP-ОES)

	
	
	037
	Бутирометрический
	Определение жира

	
	
	043
	Вискозиметрический
	-

	
	
	050
	Газометрический
	-

	
	
	052
	Гравиметрический (весовой)
	Метод выделения

	
	
	
	
	Метод осаждения

	
	
	
	
	Метод отгонки

	
	
	055
	Дистиляционный
	-

	
	
	074
	Инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)
	Метод спектрофотометрии в инфракрасной области спектра

	
	
	079
	Капиллярный электрофорез
	Капиллярный зонный электрофорез

	
	
	
	
	Капиллярный гель-электрофорез

	
	
	
	
	Капиллярное изоэлектрическое фокусирование

	
	
	082
	Колориметрический
	-

	
	
	085
	Криоскопический
	-

	
	
	088
	Люминесцентный
	Фотолюминесцентный метод

	
	
	
	
	Хемилюминесцентный метод

	
	
	
	
	Рентгенолюминесцентный метод

	
	
	
	
	Катодолюминесцентный метод

	
	
	
	
	Термолюминесцентный метод

	
	
	091
	Масс-спектральный
	-

	
	
	092
	Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
	Масс-спектрометрия с(ИСП-МС)

	
	
	
	
	Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой и лазерной абляцией (ЛА-ИСП-МС)

	
	
	
	
	Лазерно-искровая масс-спектрометрия (ЛИМС)

	
	
	
	
	Масс-спектрометрия вторичных ионов МСВИ (SIMS)

	
	
	
	
	Термоионизационная масс-спектрометрия ТИМС (TIMS)

	
	
	
	
	Высокоэнергетическая масс-спектрометрия на ускорителях частиц (AMS)

	
	
	093
	Масс- спектрометрия с регистрацией масс молекулярных и кластерных ионов, радикалов
	-

	
	
	107
	Нефелометрический
	-

	
	
	118
	Пикнометрический
	-

	
	
	130
	Рентгеноспектраль-ный
	Микроренгеноспектральный метод

	
	
	
	
	Рентгенофлуорисцентный метод

	
	
	131
	Рентгенофазовый
	-

	
	
	133
	Рефрактометричес-кий
	-

	
	
	139
	Спектрометрия ионной подвижности (IMS)
	-

	
	
	149
	Титриметрический (объемный)
	-

	
	
	150
	Турбидиметрический
	Турбидиметрический метод

	
	
	
	
	Иммунотурбидиметрический метод

	
	
	153
	Фильтрационный
	-

	
	
	155
	Флуориметрический
	Метод флуориметрии

	
	
	156
	Фотометрический
	Метод спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой областях спектра

	
	
	
	
	Фотоколориметрический метод

	
	
	
	
	Метод пламенной фотометрии

	
	
	157
	Хроматография газовая
	Газовая хроматография ГХ-ДТП детектор по теплопроводности

	
	
	
	
	Газовая хроматография ГХ-ЭХД электрохимический детектор

	
	
	158
	Хроматография газовая (газожидкостная)
	Газовая (газожидкостная) хроматография с пламенно-ионизационным детектором ГХ ГЖХ-ПИД (ДИП)

	
	
	
	
	Газовая (газожидкостная) хроматография с детектором электронного захвата (детектором постоянной скорости рекомбинации) ГХ ГЖХ-ДЭЗ (ДПР)

	
	
	
	
	Газовая (газожидкостная) хроматография с термоионным детектором ТИД (ДТИ)

	
	
	
	
	Газовая (газожидкостная) хроматография с пламенно-фотометрическим детектором ГХ-ПФД (ДПФ)

	
	
	159
	Хроматография высокоэффективная жидкостная
	Высокоэффективная жидкостная хроматография с УФ-детектором ВЭЖХ – УФ (HPLC-UV)

	
	
	
	
	Высокоэффективная жидкостная хроматография с флуоресцентным детектором (HPLC-FLD)

	
	
	
	
	Высокоэффективная жидкостная хроматография с диодно-матричным (спектрофотомет-рическим) детектором ВЭЖХ-ДAД (HPLC-DAD)

	
	
	
	
	Высокоэффективная жидкостная хроматография с детектором по диэлектрической постоянной ВЭЖХ- ДПД

	
	
	
	
	Высокоэффективная жидкостная хроматография с детектором ультрафиолетового и видимого света с переменной длиной волны HPLC-UV-VIS

	
	
	
	
	Высокоэффективная жидкостная хроматография с рефрактометрическим детектором (HPLC-RID)

	
	
	
	
	Высокоэффективная жидкостная хроматография с рефрактометрическим детектором

	
	
	160
	Хроматография жидкостная ионная LC-IC
	-

	
	
	161
	Хроматография плоскостная
	Бумажная хроматография, тонкослойная хроматография (ТСХ, ТLC)

	
	
	162
	Хромато-масс-спектрометрический
	Высокоэффективная жидкостная хроматография ВЭЖХ /масс-спектрометрия ВЭЖХ МС (HPLC MS)

	
	
	
	
	Высокоэффективная жидкостная хроматография с диодно-матричным детектором /масс-спектрометрия HPLC-DAD/ MS

	
	
	
	
	Tандемная высокоэффективная жидкостная хроматомасс-спектрометрия ВЭЖХ МС/МС (HPLC MS/MS)

	
	
	
	
	Жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим детектированием LC/MS/MS

	
	
	
	
	Газовая хроматография с масс-спектрометрическим детектированием ГХ/МС (GC/MS)

	
	
	
	
	Газовая хромато-масс-спектрометрия

ГХ /МС/МС

	
	
	
	
	Жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим – время пролетным детектированием HPLC MS/QTOE

	
	
	164
	Экстракционно-весовой
	-

	
	
	168
	Электрофоретичес-кий
	Электрофорез со свободной или подвижной границей

	
	
	
	
	Электрофорез на колонках с полиакриладным гелем

	
	
	
	
	Электрофорез с натрия додецилсульфатом в полиакридном геле (ДСН-ПАГ, SDS-PAGE)

	
	
	
	
	Денатурирующий электрофорез в полиакриладном геле

	
	
	
	
	Зональный электрофорез

	
	
	
	
	Электрофорез с иммунофиксацией

	
	
	169
	Электрохимический
	Потенциометрия (ионометрия)

	
	
	
	
	Потенциометрическое титрование

	
	
	
	
	Кондуктометрия

	
	
	
	
	Кондуктометрическое титрование

	
	
	
	
	Амперометрическое титрование

	
	
	
	
	Кулонометрия

	
	
	
	
	Полярография

	
	
	
	
	Вольтамперометрия

	
	
	
	
	Поляриметрия

	09
	Генетические исследования
	051
	Генетический
	Гибридологический метод

	
	
	
	
	Генеалогический метод

	
	
	
	
	Цитогенетический метод

	
	
	
	
	Дерматоглифический метод

	
	
	
	
	Близнецовый метод

	
	
	
	
	Популяционно-статистический метод

	
	
	
	
	Методы генной инженерии

	
	
	
	
	Метод моделирования

	10
	Молекулярно-биологические исследования
	094
	Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
	Капиллярный электрофорез

	
	
	
	
	Метод полиморфизма длины рестрикционных фрагментов ПДРФ (RFLP)

	
	
	
	
	Системы детекции результатов ПЦР в режиме «реального времени»

	
	
	
	
	Секвенирование

	
	
	
	
	Метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией ОТ-ПЦР (RT-PCR)

	
	
	
	
	Метод полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией в агарозном геле (ПЦР-ЭФ)

	
	
	097
	Молекулярное клонирование
	-

	11
	Органолептические (сенсорные) испытания 
	116
	Органолептический (сенсорный)
	Запах, цвет, вкус, внешний вид, комплектация и другие

	
	
	
	
	Визуальное наблюдение

	
	
	
	
	Описание, упаковка, маркировка

	12
	Методы сухой химии
	042
	Визуальный
	-

	
	
	132
	Рефлектометрический
	-

	13
	Цитологические методы
	072
	Иммуноцитохими-ческий
	-

	
	
	115
	Оптический 
	Флуоресцентный. Метод лазерной проточной цитометрии

	
	
	163
	Цитохимический
	-

	14
	Методы плазмафереза
	053
	Гравитационный
	-

	
	
	153
	Фильтрационный
	-

	15
	Коагулологические исследования
	081
	Клоттинговый
	-

	
	
	114
	Оптико-механический
	-

	16
	Биологические методы
	036
	Биологический
	-

	17
	Автоматизированные методы
	048
	Высокочастотная электропроводимость
	-

	
	
	058
	Избирательный лизис
	-

	
	
	073
	Импендансный
	-

	
	
	087
	Лазерный
	-

	
	
	126
	Радиочастота и прямой ток кондуктометрия
	-

	
	
	163
	Цитохимический
	-

	18
	Микроскопия
	115
	Оптический
	-

	
	
	129
	Рентгеновский
	-

	
	
	135
	Сканирующий зондовый
	-

	
	
	154
	Флуоресцентный
	-

	
	
	167
	Электронный
	-

	22
	Электрофизические измерения
	000
	-
	Измерения электрических параметров в электроустановках до и выше 1000В (электрическое сопротивление, сила электрического тока, электрическое напряжение, удельное электрическое сопротивление, время срабатывания, и др.)

	23
	Аэродинамические испытания
	000
	-
	Испытания аэродинамических характеристик (показателей, параметров) систем вентиляции, включая системы с естественным и искусственным побуждением

	24
	Электромагнитная совместимость (ЭМС)
	000
	-
	Помехоэмиссия, помехоустойчивость

	25
	Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность
	039
	Вероятность возникновения пожара
	Вероятность возникновения пожара электрических, электронных, электротехнических изделий и другого единичного технологического изделия или оборудования.

	
	
	041
	Взрывобезопасность веществ и материалов
	Скорость детонации, бризантность, работоспособность, полнота детонации, чувствительность, характерные точки траектории, характеристики траектории движения, радиус разлета осколков, скорость полета и энергии движения, восприимчивость к детонационному импульсу, тротиловый эквивалент, реактивная сила и сила отдачи, временные характеристики, направленность полета

	
	
	047
	Воспламеняемость
	Воспламеняемость, огнезащитные свойства и распространение пламени строительных, отделочных и изоляционных материалов и изделий.

	
	
	
	
	Воспламеняемость огнезащитные свойства и распространение пламени текстильных материалов, тканей, отделочных материалов, мебели, отделки автотранспортных, электротранспортных средств и др

	
	
	
	
	Воспламеняемость и распространение пламени пластмасс, электротехнической арматуры

	
	
	098
	Нагрев
	Нагрев электротехнических изделий, радиоэлектронной аппаратуры и др.

	
	
	
	
	Нагрев и ненормальная работа механизмов и машин

	
	
	
	
	Нагрев аппаратов теплогенерирующих

	
	
	108
	Огнестойкость
	Огнестойкость строительных конструкций и изделий

	
	
	
	
	Огнестойкость и огнезащитные свойства тканей и текстильных материалов


	
	
	
	
	Огнестойкость и теплостойкость электротехнических изделий, радиоэлектронной аппаратуры, электротехнической арматуры и др.

	
	
	120
	Пожаровзрывоопас-ность веществ и материалов
	Определение группы горючести, температуры вспышки, температуры воспламенения, температуры самовоспламенения, концентрационных пределов распространения пламени (воспламенения), температурных пределов распространения пламени (воспламенения), температуры тления, условий теплового самовозгорания, минимальной энергии зажигания, кислородного индекса, способности взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами, нормальной скорости  распространения пламени, скорости выгорания, коэффициента дымообразования, индекса распространения пламени, показателя токсичности продуктов горения, минимального взрывоопасного содержание кислорода, минимальной флегматизирующей концентрации флегматизаторов, максимального давления взрыва, скорости нарастания давления взрыва, концентрационного предела диффузионного горения газовых смесей в воздухе

	26
	Испытания на воздействия внешних факторов
	030
	Акустические воздействия
	Испытание на воздействие акустического шума

	
	
	
	
	Испытания на воздействие вибрации

	
	
	045
	Воздействие химических факторов
	Испытание на воздействие агрессивных сред (сернистого газа или сероводорода, озона)

	
	
	
	
	Испытание на воздействие сред заполнения

	
	
	
	
	Испытание на воздействие очищающих растворителей

	
	
	046
	Воздействие электрических факторов
	Испытания на воздействия электрических и магнитных полей

	
	
	075
	Испытание на воздействие плесневых грибов
	-

	
	
	076
	Абразивная стойкость
	-

	
	
	080
	Климатические воздействия
	Испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды

	
	
	
	
	Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды

	
	
	
	
	Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды

	
	
	
	
	Испытание на воздействие изменения температуры среды

	
	
	
	
	Испытание на воздействие инея и росы

	
	
	
	
	Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное

	
	
	
	
	Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха кратковременное

	
	
	
	
	Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления

	
	
	
	
	Испытание на воздействие повышенного давления

	
	
	
	
	Испытание на воздействие солнечного излучения

	
	
	
	
	Испытание на воздействие соляного тумана

	
	
	
	
	Испытания на воздействие излучения

	
	
	095
	Механические воздействия
	Испытание по определению резонансных частот конструкции

	
	
	
	
	Испытание на проверку отсутствия резонансных частот конструкции в заданном диапазоне частот

	
	
	
	
	Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации (испытание на виброустойчивость)

	
	
	
	
	Испытание на прочность при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации длительное (испытание на вибропрочность длительное)

	
	
	
	
	Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации кратковременное (испытание на вибропрочность кратковременное)

	
	
	
	
	Испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную прочность)

	
	
	
	
	Испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную устойчивость)

	
	
	
	
	Испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)

	
	
	
	
	Испытание на воздействие линейного ускорения

	
	
	
	
	Испытание выводов на воздействие растягивающей силы

	
	
	
	
	Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб

	
	
	
	
	Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб

	
	
	
	
	Испытание гибких проволочных выводов на скручивание

	
	
	
	
	Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента

	
	
	
	
	Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения

	
	
	141
	Степень защиты от проникновения
	Испытание на воздействие статического гидравлического давления

	
	
	
	
	Испытание на водонепроницаемость

	
	
	
	
	Испытание на воздействие дождя

	
	
	
	
	Испытание на каплезащищенность

	
	
	
	
	Испытание на водозащищенность

	
	
	
	
	Испытание на воздействие динамической пыли (песка)

	
	
	
	
	Испытание на воздействие статической пыли (песка)

	
	
	
	
	Испытания на герметичность

	27
	Измерение амплитудных и частотных характеристик
	001
	Выходная мощность
	-

	
	
	002
	Коэффициент усиления
	-

	
	
	003
	Неравномерность коэффициента усиления
	-

	
	
	004
	Крутизна изменения коэффициента усиления от частоты
	-

	
	
	005
	Нестабильность коэффициента усиления во времени
	-

	
	
	006
	Рабочий диапазон частот
	-

	
	
	007
	Рабочая (фиксиро-ванная) частота
	-

	
	
	008
	Ширина спектра
	-

	
	
	009
	Температурный коэффициент частоты
	-

	
	
	010
	Относительная спектральная плот--ность флуктуаций амплитуды, частоты и фазы
	-

	
	
	011
	Коэффициент шума
	-

	
	
	012 
	Коэффициент стоячей волны (КСВ)
	-

	
	
	013
	Электронное смещение фазы и коэффициента электронного смещения фазы
	-

	
	
	014
	Коэффициент амплитудно-фазово-го преобразования
	-

	
	
	015
	Нелинейность фазочастотной характеристики
	-

	
	
	016
	Неидентичность фазочастотной характеристики изделий СВЧ от образца к образцу
	-

	
	
	017
	Верхняя граница линейности амплитудной характеристики
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	018
	Амплитудные параметры импульсов
	-

	
	
	019
	Временные параметры импульсов
	-

	29
	Испытания по определению физических свойств
	040
	Весовые параметры (масса, плотность объем)
	-

	
	
	049
	Вязкость
	-

	
	
	054
	Дисперсность
	-

	
	
	061
	Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
	-

	
	
	070
	Износ
	-

	
	
	112
	Определение радиоактивных свойств
	-

	
	
	113
	Определение электрических свойств
	Электропроводность

	
	
	
	
	Диэлектрическая проницаемость

	
	
	
	
	Абсорбция

	
	
	
	
	Индуктивность

	
	
	
	
	Электрическая прочность изоляции

	
	
	
	
	Ток проводимости

	
	
	
	
	Испытание повышенным напряжением

	
	
	
	
	Испытание электроизолирующих средств защиты

	
	
	119
	Плотность
	-

	
	
	121
	Прочность
	-

	
	
	127
	Размягчение
	-

	
	
	128
	Распадаемость
	-

	
	
	136
	Смешиваемость
	-

	
	
	137
	Сопротивление
	-

	
	
	142
	Сыпучесть
	-

	
	
	143
	Твердость
	-

	
	
	144
	Текучесть
	-

	
	
	145
	Температурные параметры (объекта испытаний)
	Температура плавления (застывания, замерзания)

Теплоёмкость
Теплопроводность

	
	
	151
	Увлажняемость
	-

	
	
	165
	Эластичность
	-

	
	
	170
	Эмиссия
	-

	30
	Испытания по определению акустических свойств

	000
	-
	-

	31
	Криминалистические испытания, судебно-медицинская экспертиза
	000
	-
	-

	32
	Неразрушающий контроль
	030
	Акустический метод
	Ультразвуковой метод прошедшего излучения

	
	
	
	
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)

	
	
	
	
	Акустико-эмиссионный метод

	
	
	044
	Вихретоковый метод
	Метод отраженного излучения

	
	
	089
	Магнитный метод
	Магнитопорошковый метод

	
	
	
	
	Феррозондовый метод

	
	
	
	
	Магнитный метод измерения толщины

	
	
	101
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный люминесцентный метод
	-

	
	
	102
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный люминесцентно-цветной метод
	-

	
	
	103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод
	-

	
	
	104
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, люминесцентный метод
	-

	
	
	105
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, масс-спектрометрический метод
	-

	
	
	106
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод
	-

	
	
	107
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, манометрический метод
	

	
	
	115
	Оптический метод
	Внешний осмотр и измерения

	
	
	
	
	Визуальный метод

	
	
	
	
	Визуально-оптический метод

	
	
	123
	Радиационный метод
	-

	
	
	124
	Радиоволновой метод
	-

	
	
	147
	Тепловой метод
	Контактный метод

	
	
	
	
	Метод собственного излучения

	
	
	166
	Электрический метод
	Контактной разности потенциалов

	
	
	
	
	Электроискровой

	
	
	
	
	Электропараметрический

	33
	Оптические испытания
	110
	Определение параметров оптического волокна
	-

	
	
	111
	Определение параметров светотехники
	Световой поток, сила света, координаты цветности, координаты цвета, индекс цветопередачи, цветовая температура. Фотометрические и колориметрические характеристики.  Распределение спектральной плотности энергетической освещенности.

	
	
	112
	Спектральный коэффициент пропускания света 
	-

	
	
	113
	Прозрачность 
	-

	
	
	114
	Коэффициент относительного ослабления видимости
	-

	
	
	115
	Световое рассеивание 
	-

	
	
	116
	Преломляющая способность 
	-

	34
	Теплотехнические испытания
	064
	Измерение плотности тепловых потоков
	-

	
	
	065
	Измерение температуры
	Измерение температуры ограждающих конструкций зданий 

	
	
	066
	Измерение теплоты сгорания
	-

	
	
	084
	КПД
	-

	
	
	138
	Сопротивление теплопередаче
	-

	
	
	146
	Тепловая мощность
	-

	35
	Измерение параметров физических факторов
	059
	Измерение вибрации
	-

	
	
	060
	Измерение влажности
	-

	
	
	062
	Измерение давления
	-

	
	
	063
	Измерение освещенности
	-

	
	
	065
	Измерение температуры
	-

	
	
	067
	Измерение шума
	-

	
	
	068
	Измерение электромагнитного поля
	-

	
	
	069
	Измерение электростатического поля
	-

	
	
	070
	Измерение скорости движения воздуха
	-

	
	
	071
	Измерение аэроионизации воздуха
	-

	36
	Испытания на надежность, долговечность
	038
	Вероятность безотказной работы
	-

	
	
	057
	Долговечность
	-

	
	
	083
	Коэффициент готовности
	-

	
	
	100
	Наработка на отказ
	-

	
	
	109
	Определение остаточного ресурса
	-

	
	
	140
	Срок службы
	-

	37
	Испытания средств защиты информации, в т.ч. программного обеспечения
	076
	Испытания программных и программно-аппаратных средств защиты информации
	-

	
	
	077
	Испытания средств криптографической защиты информации
	-

	
	
	078
	Испытания технических средств защиты информации
	-

	
	
	117
	Оценка безопасности информационных технологий
	-

	38
	Динамические испытания 
	000
	-
	-

	39
	Функциональные испытания систем и элементов конструкции
	000
	-
	-

	40
	Конструктивное исполнение (экспертиза)
	000
	-
	-

	41
	Технический контроль состояния 
	000
	-
	-

	42
	Отбор
	000
	-
	-

	99
	Измерения величин
(при проведении поверки и калибровки средств измерений)

	001
	Измерения геометрических величин
	-

	
	
	002
	Измерения массы
	-

	
	
	003
	Измерения силы и твердости
	-

	
	
	004


	Измерения давления и вакуума

	-


	
	
	006
	Измерения параметров движения и вибрации
	-

	
	
	107
	Измерения расхода, параметров потока жидкостей и газов
	Для уточнения принципа метода или измеряемых характеристик в код 007 включена дополнительная характеристическая цифра (равная 1) взамен третьего (нулевого) разряда кода 007

	
	
	207
	Измерения количества (массы, объема), уровня жидкостей и газов
	Для уточнения принципа метода или измеряемых характеристик в код 007 включена дополнительная характеристическая цифра (равная 2) взамен третьего (нулевого) разряда кода 007

	
	
	008
	Измерения плотности и вязкости
	-

	
	
	009
	Измерения физико-химических величин
	-

	
	
	010
	Измерения температуры и теплофизических величин
	-

	
	
	011
	Измерения оптических и оптико-физических величин
	-

	
	
	012
	Измерения

акустических величин
	-

	
	
	013
	Измерения

электрических величин
	-

	
	
	014
	Измерения магнитных величин, в том числе,
магнитной индукции
	-

	
	
	015
	Измерения времени и частоты
	-

	
	
	016
	Измерения радиотехнических величин
	

	
	
	017
	Измерения ионизирующего
излучения
	-

	
	
	019
	Измерения, осуществляемые при проведении контрольно-диагностических работ по проверке технического состояния и конструкции транспортных средств при проведении государственного технического осмотра, диагностики технического состояния транспортных средств
	

	
	
	020
	Измерения параметров неразрушающего контроля
	

	
	
	023*
	Измерения параметров (характеристик) информационно-измерительных и управляющих систем, комплексов
	-


Примечание для калибровочных (поверочных) лабораторий: коды, отмеченные *,  не используются самостоятельно, а применяются только в качестве дополнительного в комбинации к  основному(ым) коду(ам), характеризующему(им)  метод измерений или характеристику (показатель, параметр), величину при калибровке (поверке), например: в случае необходимости закодировать  калибровку автоматизированных систем для контроля и учета электрической энергии для кодирования используется комбинация двух кодов -  26.51/99.013, 26.51/99.023.
Приложение 3
Примеры присвоения кодов ООС


Пример 1: 


Необходимо закодировать область деятельности лаборатории, выполняющей микробиологические испытания (методом прямого посева) в отношении продукции «Ламинария (морская капуста), выращенная на рыбоводческих фермах».

а) Согласно ОКРБ 007: полный код «ламинарии (морская капуста), выращенная на рыбоводческих фермах» - 03.00.64.100. 
С учетом ограничения количества символов для кодирования объектов, установленного БГЦА (п.7.3 настоящей рекомендации), определяется раздел, к которому относится данный вид продукции. 
Вид продукции «Ламинарии (морская капуста), выращенная на рыбоводческих фермах» включен в раздел 03.00 «Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством». 

	03.00
	Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая; услуги, связанные 
с рыболовством и рыбоводством

	…….
	……..

	03.00.64
	Водоросли морские и прочие, выращенные на рыбоводческих фермах

	03.00.64.100
	Ламинария (морская капуста), выращенная на рыбоводческих фермах

	03.00.64.300
	Водоросли красные, выращенные на рыбоводческих фермах


б) Осуществляется поиск в таблице 2.1 приложения 2: код микробиологических испытаний методом культивирования – 01.086.


Заключение: таким образом, код области деятельности ООС будет выглядеть следующим образом: 03.00.64.100/01.086 (Микробиологические испытания ламинарии (морской капусты), выращенной на рыбоводческих фермах методом прямого посева). 
Пример 2: 
Необходимо закодировать калибровочную деятельность для объекта калибровки «Весы», измеряемые величины - «измерения массы».
1) Согласно ОКРБ 007 (часть 1) соответствующий объект: «Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей» - код 26.51. 

б) Осуществляется поиск в таблице 2.1 приложения 2 величины «измерения массы», соответствующий код - 99.002.

Заключение: таким образом, код области деятельности ООС будет выглядеть следующим образом: 26.51/99.002 (Приборы и инструменты для измерения массы).

Пример 3: 
Необходимо закодировать испытательную деятельность для объекта «Кровь», применяемый принцип метода: «метод плазмофереза - гравитационный».
а) Объект кровь отсутствует в ОКРБ 007, следовательно осуществляется поиск объекта «Кровь венозная» в таблице 1.3 приложения 1 настоящей рекомендации. Соответствующий код - 101.03. 

б) По таблице 2.1 приложения 2 настоящей рекомендации осуществляется поиск вида испытаний и принципа метода, соответствующий код - 14.053.

Заключение: таким образом, код области деятельности ООС будет выглядеть следующим образом: 101.03/14.053 (Испытания крови венозной методом плазмофереза - гравитационным).

Пример 4: 
Необходимо закодировать испытательную деятельность для объекта «вода питьевая, применяемый принцип метода: «люминесцентный».
а) Объект «Вода питьевая» является объектом оценки соответствия в сфере охраны окружающей среды и охраны труда, поэтому код должен выбираться из классификатора, сформированного БГЦА. Осуществляется поиск объекта «Вода питьевая» в таблице 1.2 приложения 1 настоящей рекомендации. Соответствующий код - 100.09.

б) По таблице 2.1 приложения 2 настоящей рекомендации осуществляется поиск Код вида деятельности - в разделе в Таблице 2.1 настоящей рекомендации «Химические испытания, физико-химические испытания». Код заданного принципа метода – 08.088.

Заключение: таким образом, код области деятельности ООС будет выглядеть следующим образом: 100.09/08.088 (Испытания воды питьевой люминесцентным методом).

Пример 5: 

Необходимо закодировать деятельность провайдера проверки квалификации для объекта программ проверки квалификации - «Сточные воды, поверхностные воды», определение нелетучих органических веществ, летучих органических веществ.
а) Поиск объекта «Сточные воды, поверхностные воды» осуществляется в таблице 1.4 приложения 1 настоящей рекомендации. Так как объект «Сточные воды, поверхностные воды» является подмножеством укрупненного объекта «Объекты в сфере охраны окружающей среды и охраны труда», соответствующий укрупненный код объекта - 100. 
б) По таблице 2.1 приложения 2 настоящей рекомендации осуществляется поиск кода вида деятельности «Химические испытания, физико-химические испытания». Соответствующий код вида испытаний – 08.

Заключение: таким образом, код области деятельности провайдера проверки квалификации будет выглядеть следующим образом: 100/08 (Химические испытания, физико-химические испытания объектов в сфере охраны окружающей среды и охраны труда).
Пример 6: 

Необходимо закодировать деятельность провайдера проверки квалификации для объекта программ проверки квалификации – «мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки», определение удельной (объемной) активности радионуклидов.
а) Поиск объекта «Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки» осуществляется в таблице 1.4 приложения 1 настоящей рекомендации. Так как объект «мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки» является подмножеством укрупненного объекта «Продукция растениеводства и животноводства, охоты», «Продукты пищевые», соответствующие укрупненные коды объекта – 01 и 10.
б) По таблице 2.1 приложения 2 настоящей рекомендации осуществляется поиск кода вида деятельности «Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию». Соответствующий код вида испытаний – 04.

Заключение: таким образом, код области деятельности провайдера проверки квалификации будет выглядеть следующим образом: 01/04, 10/04 (Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию продукции растениеводства и животноводства, охоты, продуктов пищевых).
Минск, 2025
	Редакция 01 с 10.11.2025
	Стр. 2 из 49



[image: image3.png]


[image: image4.png]


