РОА 07–2026

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АККРЕДИТОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ

«ПЕРЕХОД НА НОВУЮ ВЕРСИЮ

ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО СТАНДАРТА

ГОСТ ISO/IEC 17043-2025 (ISO/IEC 17043:2023, IDT)

Оценка соответствия. Общие требования к компетентности провайдеров проверки квалификации»

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2 ССЫЛКИ	3

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

6 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АККРЕДИТОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПРИ           ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ ВЕРСИЮ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО                       СТАНДАРТА	 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	6

# 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие рекомендации разработаны БГЦА во исполнение резолюции от 15.11.2022 № ILAC GA 26.09 26-й Генеральной ассамблеи Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC), на основании п.1.2 статьи 11 и статьи 26 Закона Республики Беларусь от 11.10.2024 № 33-З «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь» (далее - Закон об аккредитации), Главы 9 Правил аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, утв. Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.08.2025 № 110 (далее – Правила аккредитации), в развитие РОА 04 и определяют рекомендуемый порядок перехода аккредитованных провайдеров проверки квалификации на новую версию основополагающего стандарта ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, идентичного международному ISO/IEC 17043:2023, введенному в действие в качестве государственного стандарта Республики Беларусь постановлением Госстандарта от 24.12.2025 №169.

# 2 ССЫЛКИ

В настоящих рекомендациях применяются ссылки на следующие документы:

Закон Республики Беларусь от 11.10.2024 № 33–З «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь»;

Правила аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, утв. постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.08.2025 № 110;

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 (ISO/IEC 17000:2004, IDT) Оценка соответствия. Словарь и общие принципы;

ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 (ISO/IEC 17011:2017, IDT) Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия

ГОСТ ISO/IEC 17043-2025 (ISO/IEC 17043:2023, IDT) Оценка соответствия. Общие требования к компетентности провайдеров проверки квалификации;

ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 (ISO/IEC 17043:2010, IDT) Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации;

РОА 04-2026 Переход на новую версию основополагающего стандарта.

Примечание: При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение рекомендаций, в котором дана ссылка на них, применяются в только части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих рекомендациях применяются термины и определения, установленные в Законе об аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17000, 
ГОСТ ISO/IEC 17011.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих рекомендациях применяются следующие обозначения и сокращения:

| БГЦА | Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»; |
| --- | --- |
| ЕИС | Единая информационная система в сфере аккредитации. |

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Резолюция от 15.11.2022 № ILAC GA 26.09 26-й Генеральной ассамблеи Международной организации по аккредитации лабораторий, определяет трехлетний период перехода на новую версию основополагающего международного стандарта ISO/IEC 17043:2023 - до 31.05.2026.

5.2 Орган по аккредитации устанавливает срок переходного периода для аккредитованных субъектов по внедрению в их деятельность новой версии основополагающего стандарта ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, проведения оценки компетентности аккредитованных субъектов (включая оценку компетентности по месту осуществления деятельности) на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17043-2025 – до 31.05.2026.

6 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АККРЕДИТОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ ВЕРСИЮ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО СТАНДАРТА

6.1 Порядок действий аккредитованных субъектов при переходе на новую версию основополагающего стандарта включает:

6.1.1 приобретение официальной версии основополагающего стандарта - ГОСТ ISO/IEC 17043-2025;

6.1.2 подготовку плана по переходу на новую версию основополагающего стандарта, включающего мероприятия по внедрению новых (измененных) требований, со сроками их выполнения;

6.1.3 анализ и обеспечение необходимой компетентности персонала аккредитованного субъекта, в том числе планирование и проведение обучения персонала требованиям новой версии основополагающего стандарта 
ГОСТ ISO/IEC 17043-2025;

6.1.4 внесение изменений в документы, описывающие систему менеджмента (изменения должны демонстрировать выполнение новых или измененных требований основополагающего стандарта);

6.1.5 планирование и проведение внутренних аудитов в отношении системы менеджмента, измененной в соответствии с новой версией основополагающего стандарта ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, и выполнение действий по результатам внутреннего аудита (при необходимости);

6.1.6 подготовку отчета о результатах самооценки готовности аккредитованного субъекта к переходу на новую версию основополагающего стандарта ГОСТ ISO/IEC 17043-2025;

6.1.7 подачу аккредитованным субъектом заявки на аккредитацию с целью перехода на новую версию основополагающего стандарта 
ГОСТ ISO/IEC 17043-2025 посредством ЕИС, к которой прилагаются документы и (или) сведения в соответствии с положениями п. 74 Главы 9 Правил аккредитации, принятие и оплату договора на аккредитацию;

6.1.8 прохождение аккредитованным субъектом этапов оценки компетентности (экспертиза документов и (или) сведений, прилагаемых к заявке на аккредитацию, оценка компетентности по месту осуществления деятельности), с целью перехода на новую версию основополагающего стандарта 
ГОСТ ISO/IEC 17043-2025 в соответствии со статьей 26 закона об аккредитации, главой 9 Правил аккредитации в срок до 31.05.2026;

6.1.9 информирование заинтересованных сторон, в том числе заказчиков, о переходе на новую версию основополагающего стандарта (в случае принятия технической комиссией по аккредитации БГЦА решения о переходе на новую версию основополагающего стандарта ГОСТ ISO/IEC 17043-2025), если это требуется для выполнения договорных обязательств.

6.2 В период до 01.07.2026 аккредитованные субъекты должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 в соответствии с требованиями п.2.1 статьи 14 Закона об аккредитации, п.10.1 перечня критериев аккредитации, утвержденных постановлением Госстандарта от 28.08.2025 №104.

6.3 Решение по аккредитации о переходе на новую версию основополагающего стандарта в соответствии с п.3 статьи 33 Закона об аккредитации будет приниматься органом по аккредитации после 01.07.2026 при условии готовности заключительного отчета по оценке компетентности.

6.4 По результатам оценки компетентности с целью перехода на новую версию основополагающего стандарта органом по аккредитации может быть принято решение об отказе в аккредитации. Основания для отказа в аккредитации определяются статьей 31 Закона об аккредитации.

6.5 В соответствии с п.2.2 статьи 29 Закона об аккредитации неосуществление аккредитованным субъектом перехода на новую версию основополагающего стандарта с даты истечения срока переходного периода, установленного органом по аккредитации, рассматривается как основание для принятия решения об отмене аккредитации.

6.6 Допускается проведение единой оценки компетентности в целях повторной аккредитации, перехода на новую версию основополагающего стандарта при направлении в орган по аккредитации соответствующих заявок на аккредитацию до начала оценки компетентности по первой из заявок на аккредитацию, полученных органом по аккредитации в соответствии с п.51 
главы 4 Правил аккредитации.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Порядковый номер изменения | № приказа об утверждении/введении в действие | Дата утверждения / введения в действие | Пункт измененной позиции/причина | Расшифровка подписи лица, вносившего изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |