РОА 11-2026

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АККРЕДИТОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ

«ГИБКАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ»

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2 ССЫЛКИ	3

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4

5 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АККРЕДИТОВАННЫМ СУБЪЕКТАМ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ (ГИБКАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ)	4

6 ОГРАНИЧЕНИЯ ГИБКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АККРЕДИТОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ	6

7 ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОРГАНОМ ПО АККРЕДИТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ (ГИБКАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ)	13

8 ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГИБКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНОМ ПО АККРЕДИТАЦИИ	17

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	…………………………………....18

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие рекомендации разработаны на основании п.1.2 статьи 11, статьи 4 Закона Республики Беларусь от 11.10.2024 № 33-З «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь» (далее - Закон об аккредитации), главы 8 Правил аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь , утв. постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.08.2025 № 110 (далее - Правила аккредитации), пп.7.8.4 п.7.8 ГОСТ ISO/IEC 17011.

1.2 Настоящие рекомендации устанавливают подходы Государственного предприятия «БГЦА» (далее – БГЦА, орган по аккредитации) к реализации аккредитованными субъектами права на внесение изменений в описание области аккредитации (далее - гибкая область аккредитации), а также рекомендуемые действия аккредитованных субъектов при формировании документов и (или) сведений, прилагаемых к заявке на предоставление гибкой области аккредитации, направляемой в Единой информационной системе в сфере аккредитации (далее - ЕИС).

1.3 Подходы к реализации аккредитованными субъектами права на внесение изменений в описание области аккредитации (гибкая область аккредитации), изложенные в настоящих рекомендациях, сформированы БГЦА с учетом положений EA-2/15 M, ILAC-G18:01.

2 ССЫЛКИ

В рекомендациях применяются ссылки на следующие документы:

Закон Республики Беларусь от 11.10.2024 № 33-З «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь» (далее – Закон об аккредитации);

Закон Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства измерений» (в редакции Законов Республики
Беларусь от 11.11.2019 № 254-З, от 27.12.2024 №53-З) (далее – Закон об ОЕИ);

Правила аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, утв. постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.08.2025 № 110 (далее – Правила аккредитации);

ГОСТ ISO/IEC 17011 Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия;

EA-2/15 M «Требования EA по аккредитации органов по оценке соответствия с гибкой областью аккредитации»;

ILAC-G18:01 «Руководство по описанию областей аккредитации».

При пользовании настоящими рекомендациями следует применять действующие версии ссылочных документов. Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться замененными (измененными) документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положения рекомендаций, в которых даны ссылки на них, применяются в части, не затрагивающей эти ссылки.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих рекомендациях применяются термины и определения, установленные в Законе об аккредитации, Законе об ОЕИ, Правилах аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17011.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих рекомендациях применены следующие обозначения и сокращения:

| БГЦА, орган по аккредитации | – Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»; |
| --- | --- |
| ЕИС | – Единая информационная система в сфере аккредитации; |
| НПА | – нормативные правовые акты; |
| ОЕИ | – обеспечение единства измерений; |
| реестр НСА | – реестр Национальной системы аккредитации Республики Беларусь; |
| ТНПА | – технические нормативные правовые акты; |
| ТР ТС (ЕАЭС) | – технические регламенты Таможенного союза и Евразийского экономического союза. |

5 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АККРЕДИТОВАННЫМ СУБЪЕКТАМ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ (ГИБКАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ)

5.1 Гибкая область аккредитации позволяет аккредитованным субъектам внесение изменений в описание области аккредитации в части характеристик его деятельности, компетентность в осуществлении которой подтверждена органом по аккредитации, согласно пункту 3 статьи 4 Закона об аккредитации.

5.2 Условием предоставления гибкой области аккредитации является наличие в отношении аккредитованного субъекта решения по аккредитации, принятого органом по аккредитации в результате повторной аккредитации (в течение второго и последующих циклов аккредитации).

5.3 Порядок предоставления органом по аккредитации аккредитованным субъектам гибкой области аккредитации, установлен главой 8 Правил аккредитации, включает следующие этапы:

– проверку соответствия органом по аккредитации заявки на предоставление гибкой области аккредитации и прилагаемых к ней документов и (или) сведений установленным формам, требованиям к содержанию; принятие решения по заявке, оценки возможности заключения договора на аккредитацию;

– формирование состава группы по оценке;

– заключение договора на аккредитацию;

– оценку компетентности аккредитованного субъекта, состоящую из одного этапа: анализ документов и (или) сведений, прилагаемых к заявке;

– подготовку заключительного отчета по оценке;

– принятие решения по аккредитации технической комиссией по аккредитации о предоставлении права аккредитованному субъекту на внесение изменений в описание области аккредитации либо об отказе в предоставлении такого права в порядке, установленном статьей 33 Закона об аккредитации;

– направления аккредитованным субъектом в орган по аккредитации посредством ЕИС уведомления о внесении изменений в область аккредитации (приложение 12 к Правилам аккредитации) в срок (двухнедельный), установленный пунктом 79 Правил аккредитации и в абзаце первом подпункта 2.10 статьи 14 Закона об аккредитации;

– рассмотрение органом по аккредитации в порядке, установленном главой 10 Правил аккредитации, уведомления аккредитованного субъекта, внесение изменений в реестр Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (далее – реестр НСА).

5.4 Аккредитованным субъектом к заявке прилагаются следующие документы и (или) сведения:

5.4.1 описание изменений действующего описания области аккредитации по форме согласно приложению 2 к Правилам аккредитации, сформированное посредством ЕИС и идентифицированное как гибкая область аккредитации;

5.4.2 документы системы управления (менеджмента) по управлению гибкой областью аккредитации с учетом требований основополагающего стандарта, включая требования о (об):

– компетентности персонала аккредитованного субъекта;

– ведении технических записей и оформлении отчетов о результатах деятельности;

– рассмотрении запросов, тендеров и договоров для определения требований заказчиков, в том числе правила принятия решений, валидации и (или) верификации метода(ов) (методики);

– обеспечении достоверности результатов деятельности;

– анализе соблюдения гибкой области аккредитации при осуществлении деятельности аккредитованным субъектом.

6 ОГРАНИЧЕНИЯ ГИБКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АККРЕДИТОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ

6.1 Ограничения гибкой области аккредитации для всех аккредитованных субъектов

6.1.1 Аккредитованным субъектам следует учитывать ограничения, установленные пунктом 71 главы 8 Правил аккредитации, а именно:

– изменения в описание области аккредитации (гибкая область аккредитации) могут вноситься в части характеристик деятельности аккредитованного субъекта, компетентность в осуществлении которой подтверждена органом по аккредитации, в том числе в отношении объектов, указанных в описании области аккредитации, и характеристик (показателей, параметров) в рамках методов (методик), вида инспекции, включенного в действующую область аккредитации;

– не допускается внесение изменений в описание области аккредитации (гибкая область аккредитации), касающихся введения новых методов (методик) и документов исследований (испытаний) и измерений, калибровок, поверок, видов инспекций, требующих оценки компетентности.

6.2 Ограничения гибкой области аккредитации в сфере калибровки

6.2.1 В калибровке возможности для гибкой области более ограничены ввиду наличия требования перечисления с) пункта 7.8.3 ГОСТ ISO/IEC 17011 в части обязательного указания в области аккредитации калибровочной лаборатории метода или процедуры калибровки или измерения.

В связи с этим, аккредитованным калибровочным лабораториям при формировании области аккредитации рекомендуется учитывать приведенные ниже примеры, существующие на практике, которые при этом не следует рассматривать как гибкие области аккредитации:

– гибкость в отношении реализации метода калибровки: изменения в операциях калибровки и других характеристиках метода калибровки, которые могут повлиять на калибровочные и измерительные возможности (например метод калибровки, диапазон измерений или неопределенность измерений), будут считаться находящимся за пределами существующей, подтвержденной органом аккредитации, компетентности калибровочной лаборатории и, следовательно, их не допускается включать в гибкую область аккредитации на основании пункта 71 главы 8 Правил аккредитации;

– гибкость в части объектов калибровки: возможность для гибкости области аккредитации в отношении объекта калибровки может быть реализована (или наоборот - ограничена) на основании метрологических характеристик объекта калибровки, которые соотносятся (либо выходят за пределы) с наилучшими калибровочными и измерительными возможностями лаборатории.

В технических областях, где широкий ряд приборов может быть откалиброван специальным методом калибровки, например, при калибровках в области измерений электрических величин, общее описание объекта калибровки в виде, например, «Измерители напряжения и силы постоянного тока», будет являться необходимым и достаточным;

– гибкость в части метода калибровки: значительное количество методик калибровки содержат методики измерений величин (параметров, характеристик, выраженных в единицах измеряемых величин), которые непосредственным образом определяют наилучшие калибровочные и измерительные возможности лаборатории.

Если изменения данных методик измерений, включенных в методики калибровки, не противоречат случаям, описанным как «гибкость в отношении реализации метода калибровки» выше, такие методики калибровки могут быть включены в область аккредитации, идентифицированную как гибкая область аккредитации, посредством направления уведомления через ЕИС в порядке, определенном пунктами 69-70 главы 8 Правил аккредитации.

6.2.2 Как следует из пункта 6.2.1 настоящих рекомендаций, понятие гибкости областей калибровочных лабораторий носит довольно условный и узкий характер и может применяться лишь в отношении изменений в методах калибровки и/или объектах калибровки, не ведущих к изменениям наилучших калибровочных и измерительных возможностей калибровочной лаборатории, в отношении которых компетентность органом по аккредитации не была подтверждена, то есть не влекущих за собой применение ограничений, установленных пунктом 71 главы 8 Правил аккредитации – невозможность внесения изменений в описание области аккредитации (гибкая область), требующих оценки компетентности.

6.2.3 Для случаев, когда калибровочная лаборатория заявляет изменения в области аккредитации, связанные с изменениями цифровых значений или цифровых диапазонов своих наилучших калибровочных и измерительных возможностей, не обусловленные при этом изменениями в части объектов калибровки, методик калибровки (то есть фактически – имеют место случаи, описанные в пункте 6.2.1, которые можно условно рассмотреть как гибкость области аккредитации), пункт 62 главы 7 Правил аккредитации предусматривает процедуру актуализации области аккредитации, осуществляемую в соответствии с порядком, установленным статьей 27 Закона об аккредитации, и являющуюся более простой и оптимальной в реализации, чем процедура предоставления гибкой области аккредитации.

В данном случае, аккредитованным субъектом в обязательном порядке с заявкой на аккредитацию предоставляются документы, подтверждающие заявленные изменения в области аккредитации (расчеты, бюджеты неопределенности, документы по результатам метрологической оценки эталонов, вспомогательного оборудования и т.п.).

6.3 Ограничения гибкой области аккредитации в сфере поверки

6.3.1 Области аккредитации поверочных лабораторий по своему построению и содержанию несут признаки гибких областей аккредитации в полном своем объеме, в связи с чем идентификация их в качестве гибких в соответствии с указаниями пункта 7 Правил аккредитации не требуется, соответственно, органом по аккредитации в отношении таких областей аккредитации не применяются требования главы 8 Правил аккредитации.

Изначально гибкость областей аккредитации поверочных лабораторий обусловлена возможностью указания лишь наименования средств измерений (объектов поверки) без детализации их типов, а также наилучших метрологических характеристик поверяемых средств измерений, без указания  методик поверки, что позволяет реализовать поверочным лабораториям поверку любых средств измерений в пределах их наименований, указанных в области аккредитации, с применением любых методик поверки, реализация которых лабораторией не выходит за пределы реализации  наилучших метрологических характеристик поверяемых средств измерений, освоенных поверочной лабораторией.

6.3.2 Детальное описание деятельности поверочной лаборатории, включенной в описание области аккредитации поверочной лаборатории, содержится в ее паспортах рабочих мест поверителей, в свою очередь, являющихся неотъемлемой частью паспорта технической компетентности.

Изменениями в паспорта рабочих мест поверителей в отношении номенклатуры и наименований поверяемых средств измерений, их метрологических характеристик, эталонов и вспомогательного оборудования и его характеристик, вновь освоенных методик поверки (с документальным оформлением возможности применения методик поверки до ее внедрения с целью надлежащего исполнения), не выходящими за пределы характеристик деятельности действующей области аккредитации, и не требующими оценки компетентности, управляет непосредственно аккредитованный субъект в своем профиле в ЕИС посредством поддержания паспорта технической компетентности, паспортов рабочих мест поверителей в актуальном состоянии. При этом внесение изменений в непосредственно описание области аккредитации не требуется.

В совокупности вышеуказанное описание процедуры управления аккредитованным субъектом изменениями в своей поверочной деятельности свидетельствует о реализации поверочными лабораториями подходов пункта 6.1 EA-2/15 M.

6.3.3 В отношении случаев изменений, указанных в пункте 6.2.2, выходящих при этом за пределы характеристик деятельности действующей области аккредитации, но не требующими оценки компетентности органом по аккредитации, процедура управления аккредитованным субъектом изменениями в своей поверочной деятельности аналогична, при этом, когда поверочная лаборатория заявляет изменения в описании области аккредитации, связанные с изменениями цифровых значений или цифровых диапазонов наилучших метрологических характеристик поверяемых средств измерений, пункт 62 главы 7 Правил аккредитации предусматривает процедуру актуализации области аккредитации, осуществляемую в соответствии с порядком, установленным статьей 27 Закона об аккредитации.

В данном случае, аккредитованным субъектом в обязательном порядке с заявкой на аккредитацию предоставляются паспорта рабочих мест поверителей, связанные с заявленными изменениями в описании области аккредитации.

С учетом изначальной гибкости области аккредитации поверочной лаборатории требования главы 8 Правил аккредитации не применяются, так как являются избыточными.

6.4 Ограничения гибкой области аккредитации для органов по сертификации продукции и услуг

6.4.1 Гибкость области аккредитации органов по сертификации продукции и услуг может определяться и соответственно, ограничиваться, следующими степенями свободы:

– гибкость в части наименований объектов оценки соответствия в рамках определенных кодов ТН ВЭД;

– гибкость в части применения стандартов в пределах перечней международных и (или) региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза) (далее - перечней взаимосвязанных стандартов к ТР ТС (ЕАЭС)).

6.4.2 Для второго случая, указанного в пункте 6.4.1, когда орган по сертификации заявляет изменения в области аккредитации, связанные с включением в описание области аккредитации ТНПА из перечней взаимосвязанных стандартов к ТР ТС (ЕАЭС), пункт 61 главы 7 Правил аккредитации предусматривает процедуру актуализации области аккредитации, осуществляемую в соответствии с порядком, установленным статьей 27 Закона об аккредитации, и являющуюся более простой и оптимальной в реализации, чем процедура предоставления гибкой области аккредитации. Требования главы 8 Правил аккредитации не применяются, так как являются избыточными.

6.5 Ограничения гибкой области аккредитации для испытательных лабораторий (центров), измерительных лабораторий

6.5.1 Предоставление гибкой области аккредитации испытательным лабораториям (центрам), измерительным лабораториям предусматривает внедрение:

– новых стандартных методов (методик) исследований (испытаний) и измерений;

– новых методов (методик) исследований (испытаний) и измерений, разработанных лабораторией;

– модификацию методов (методик) исследований (испытаний) и измерений, ранее включенных в описание области аккредитации.

При этом не является приемлемым внедрение новых принципов методов (методик) исследований (испытаний) и измерений.

6.5.2 Гибкость области аккредитации испытательных лабораторий (центров), измерительных лабораторий может определяться и соответственно, ограничиваться, следующими степенями свободы:

– гибкость в части объекта исследований (испытаний) и измерений: 
в данную категорию могут быть включены исследования (испытания) и измерения  с использованием одинакового принципа исследования (испытания) и измерения с целью определения одной характеристики (показателя, параметра), в пределах меняющейся, широкой номенклатуры объектов исследований (испытаний) и измерений.

Например: измерение сопротивления изоляции по одному и тому же методу измерений в отношении аппаратов, силовых и осветительных сетей, вторичных цепей переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовых кабельных линий напряжением до 1000 В, электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ включительно;

– гибкость в части характеристик (показателей, параметров) объектов исследований (испытаний) и измерений.

Например: включение в гибкую область аккредитации определения массовой доли поваренной соли в мясе и мясопродуктах по ГОСТ 26186-84 при наличии в описании области аккредитации определения массовой доли хлористого натрия в мясе и мясопродуктах по ГОСТ 9957-2015.

Главным условием реализации такой возможности изменений в гибкой области аккредитации является один и тот же принцип метода исследований (испытаний) и измерений в ГОСТ 26186-84, ГОСТ 9957-2015;

– гибкость в отношении характеристик метода исследований (испытаний) и измерений, методик исследований (испытаний) и измерений: позволяет вносить изменения в характеристики метода (методики) исследований (испытаний) и измерений для данного объекта исследований (испытаний) и измерений и заданной характеристики (показателя, параметра).

Например: изменения в методе (методике) исследований (испытаний) и измерений в части применяемых средств измерений, влияющие на метрологические характеристики метода (методики), но без изменений в части принципа метода (методики), области применения метода (методики), номенклатуры характеристик (показателей, параметров);

– гибкость в части метода (методики) исследований (испытаний) и измерений: позволяет применять методы (методики) исследований (испытаний) и измерений эквивалентные методам (методикам) исследований (испытаний) и измерений, в части которых аккредитованному субъекту уже предоставлена аккредитация.

Например: включение в описание области аккредитации лаборатории неразрушающего контроля метода оптического контроля (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) сварных соединений по СТБ 1133-98 при наличии в описании области аккредитации метода оптического контроля (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) по ГОСТ 23479-79.

6.5.3 С учетом изменений в Правила аккредитации, внесенных в них постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 06.03.2026 №27, описания областей аккредитации испытательных лабораторий (центров), измерительных лабораторий, не идентифицированные как гибкие, в общем случае уже содержат признаки гибкости ввиду исключения с 24.03.2026 из формы описания области реквизита «Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту», а также изменений в части порядка актуализации областей аккредитации испытательных лабораторий (центров), измерительных лабораторий, установленного главой 7 Правил аккредитации.

Пункт 62 главы 7 Правил аккредитации в редакции постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 06.03.2026 № 27 в настоящее время изначально предусматривает гибкость области аккредитации в части метода (методики) исследований (испытаний) и измерений .

Для случаев, когда испытательные лаборатории (центры), измерительные лаборатории заявляют изменения в описании области аккредитации, связанные с внедрением: вновь вводимых методик (методов) измерений без признания утратившими силу (отмены) ранее принятых (изданных) методик (методов) измерений, не исключаемых из области аккредитации и сопоставимых между собой; вновь вводимых методик (методов) измерений с исключением из области аккредитации ранее принятых (изданных) методик (методов) измерений, сопоставимых между собой; вновь вводимой методики (метода) измерений, объединяющей в себе несколько (две и более) ранее принятых (изданных) методик (методов) измерений, взамен ранее включенных в область аккредитации с одновременным их исключением из области аккредитации, пункт 62 главы 7 Правил аккредитации предусматривает процедуру актуализации области аккредитации, осуществляемую в соответствии с порядком, установленным статьей 27 Закона об аккредитации, и являющуюся более простой и оптимальной в реализации, чем процедура предоставления гибкой области аккредитации.

С учетом вышеуказанных изменений в Правила аккредитации, внесенных в них постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 06.03.2026 № 27, требования главы 8 Правил аккредитации в отношении испытательных лабораторий (центров), измерительных лабораторий для значительного количества случаев заявляемых изменений в области аккредитации, не применяются, так как являются избыточными.

6.5.4 Описания области аккредитации измерительных лабораторий, помимо приведенных в пункте 6.5.3, содержат в общем случае признаки гибкости области аккредитации в части метода (методики) исследований (испытаний) и измерений ввиду особенностей применения требований основополагающего стандарта 
СТБ 2602, который пунктом 6.6 предусматривает прямое применение норм Закона об ОЕИ, а именно, положений пункта 1 статьи 19 главы 3 Закона об ОЕИ, предусматривающих отсутствие методики измерений для случая, когда значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений.

В таком случае, описание области аккредитации измерительной лаборатории уже содержит изначально все признаки гибкости, описанные в пункте 6.5.2 настоящих рекомендаций, и применение требований главы 8 Правил аккредитации в отношении описания области аккредитации измерительной лаборатории будет избыточным, так для внесения широкого спектра изменений в описание области аккредитации будет достаточной процедура актуализации области аккредитации в соответствии с порядком, установленным статьей 27 Закона об аккредитации, главой 7 Правил аккредитации.

6.6 Ограничения гибкой области аккредитации для медицинских лабораторий

Гибкая область аккредитации для медицинских лабораторий реализуется на основании тех же принципов и исходя из ограничений, определенных для гибких областей аккредитации для испытательных лабораторий (центров) в пункте 6.5 настоящих рекомендаций.

6.7 Ограничения гибкой области аккредитации для инспекционных органов

Гибкая область аккредитации для инспекционных органов реализуется на основании тех же принципов и исходя из ограничений, определенных для гибких областей аккредитации для испытательных лабораторий (центров) в пункте 6.5 настоящих рекомендаций.

6.8 Ограничения гибкой области аккредитации для провайдеров проверки квалификации

6.8.1 Гибкая область аккредитации для провайдера проверки квалификации требует, чтобы были определены виды деятельности, которые входят в компетенцию провайдера проверки квалификации, что в свою очередь подразумевает ограничения в отношении продукции, материалов (образцов для программ проверки квалификации), в отношении определяемых параметров (величин), характеристик.

Гибкость области аккредитации для провайдера проверки квалификации может определяться и соответственно, ограничиваться, следующими степенями свободы:

– гибкость в части типа программы проверки квалификации;

– гибкость в части продукции, материалов (образцов для программ проверки квалификации);

– гибкость в части определяемых параметров (величин), характеристик образцов для программ проверки квалификации.

6.8.2 В случае предоставления гибкой области аккредитации в части одной или нескольких степеней свободы, указанными в пункте 6.8.1, должна быть учтена техническая компетентность провайдера проверки квалификации в части получения или производства образцов для проверки квалификации с приемлемой степенью однородности и стабильности, с обеспечивающими метрологическую прослеживаемость приписанными значениями свойств или характеристик образцов для программ проверки квалификации, а также техническая компетентность персонала провайдера проверки квалификации (или внешнего поставщика услуг) в части осуществления измерений и испытаний, выполняемых с целью характеризации образца для проверки квалификации или для оценивания его однородности и стабильности.

6.8.3 Форма описания области аккредитации провайдеров проверки квалификации, не идентифицированных как гибкие, установлена приложением 2 к Правилам аккредитации и в общем случае, изначально, уже содержит все признаки гибкости, указанные в пункте 6.8.1 настоящих рекомендаций, ввиду чего применение требований главы 8 Правил аккредитации в отношении описания области аккредитации провайдеров проверки квалификации будет избыточным, так для внесения широкого спектра изменений в описание области аккредитации будет достаточной процедура актуализации области аккредитации в соответствии с порядком, установленным статьей 27 Закона об аккредитации, главой 7 Правил аккредитации.

7 ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОРГАНОМ ПО АККРЕДИТАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ (ГИБКАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ)

7.1 Органы по сертификации продукции и услуг

7.1.1 Установленный пунктом 65 главы 8 Правил аккредитации перечень документов и (или) сведений, прилагаемых к заявке на предоставление гибкой области аккредитации, предполагает для органа по сертификации продукции и услуг необходимость проработки и установления специфичных требований к своей системе менеджмента, предусматривающих управление гибкой областью аккредитации, ввиду наличия риска неправильного принятия решений по аккредитации органом по аккредитации в отношении органов по сертификации без оценки их компетентности.

7.1.2 В целях обеспечения полноты и достаточности представляемых с заявкой документов и (или) сведений орган по аккредитации рекомендует органам по сертификации продукции и услуг проведение следующих мероприятий:

а) внесение изменений в Руководство по качеству органа по сертификации в части установления четко описанных границ гибкости области аккредитации.

Например, в разделе «Область применения» Руководства по качеству описать право органа по сертификации заменять стандарты в пределах перечней взаимосвязанных стандартов к ТР ТС (ЕАЭС) или актуализировать область аккредитации в части наименований объектов оценки соответствия в рамках определенных кодов ТН ВЭД, а также в части определения полномочий руководящего персонала органа по сертификации (например, в отношении закрепления права руководителя органа по сертификации (или уполномоченных им лиц) утверждать предполагаемые изменения в гибкую область аккредитации до направления посредством ЕИС соответствующего уведомления о внесении изменений в реестр НСА.

б) доработка (или разработка новой) процедуры управления гибкой областью аккредитации, которая может описывать:

– порядок мониторинга органом по сертификации изменений в перечнях взаимосвязанных стандартов к ТР ТС (ЕАЭС), или в НПА и ТНПА Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь;

– порядок оценки рисков органа по сертификации, в том числе анализ влияния изменений в гибкую область аккредитации, на процедуры (схемы) подтверждения соответствия, осуществляемые органом по сертификации;

– порядок верификации ресурсов органа по сертификации, например, формализованный чек-лист, подтверждающий, что для «нового» объекта в рамках гибкой области аккредитации у органа по сертификации имеются в наличии: компетентные эксперты-аудиторы с соответствующей подготовкой, навыками, знаниями и стажем работы, актуальные договора с испытательными лабораториями (центрами), области аккредитации которых позволяют привлекающему их к работам по подтверждению соответствия органу по сертификации реализовать изменения в гибкую область аккредитации;

в) доработка (или разработка новой) процедуры оценки компетентности персонала органа по сертификации.

Например: описание процесса, как эксперт-аудитор подтверждает знание нового стандарта или специфики новой схемы подтверждения соответствия в рамках изменений в гибкую область аккредитации, определения способов ведения записей о наделении полномочий сотрудников органа по сертификации правом проводить работы по объектам оценки соответствия, включенным (дополняемым) в гибкую область аккредитации.

г) доработка (или разработка новой) процедуры управления аутсорсингом (взаимодействия с испытательными лабораториями (центрами)).

Например: в части описания процесса проверки наличия аккредитации у партнерских испытательных лабораторий (центров) в отношении методов исследований (испытаний) и измерений, которые будут применяться для исполнения требований технического регламента и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, включенных органом по сертификации в свою гибкую область аккредитации; описания порядка информирования партнерских испытательных лабораторий (центров) о том, что орган по сертификации внес изменения в свою область аккредитации.

д) доработка должностных инструкций работников органа по сертификации с целью уточнения их полномочий.

Например: для ответственного за работу с ЕИС - включение обязанности по своевременному внесению сведений об актуализированной области в ЕИС; для технического руководителя (при его наличии) - в части установления обязанности по верификации готовности органа по сертификации к работе в рамках предоставленной (измененной) гибкой области аккредитации.

е) доработка процедуры ведения записей.

Например: в части ведения учета изменений в гибкой области аккредитации (регистрация дат внедрения изменений, основания для изменений (вновь вводимые НПА, ТНПА, изменения в перечнях взаимосвязанных стандартов) со ссылкой на документ, содержащий сведения о верификации готовности органа по сертификации к работе в рамках предоставленной (измененной) гибкой области аккредитации, процедуры оформления вышеуказанного документа о верификации готовности.

7.2 Испытательные лаборатории (центры), измерительные лаборатории

7.2.1 В целях обеспечения полноты и достаточности представляемых с заявкой документов и (или) сведений орган по аккредитации рекомендует испытательным лабораториям (центрам), измерительным лабораториям проведение следующих мероприятий:

а) внесение изменений в Руководство по качеству в части установления четко описанных границ гибкости области аккредитации.

Например: в разделе «Область применения» Руководства по качеству описать, в части каких, описанных в пункте 6.5.2 степеней свободы, лаборатория применяет гибкую область аккредитации, конкретизировать критерии гибкости в отношении каждой из применяемой степеней свободы гибкости, а также в части определения полномочий руководящего персонала лаборатории (например, в отношении закрепления права руководителя лаборатории (или уполномоченных им лиц) утверждать предполагаемые изменения в гибкую область аккредитации до направления в ЕИС соответствующего уведомления о внесении изменений в реестр НСА). В заявление о политике в области качества лаборатории может быть включена гарантия со стороны лаборатории в отношении обеспечения достоверности результатов своей деятельности при реализации гибкой области аккредитации и внесении в нее изменений.

б) доработка (или разработка новой) процедуры управления гибкой областью аккредитации, которая может описывать:

– планирование формирования (внесения изменений) гибкой области аккредитации с установлением сроков, ответственных лиц и перечня необходимых ресурсов;

– пошаговый порядок формирования гибкой области аккредитации (или внесения в нее изменений), например, от момента начала мониторинга лабораторией изменений в НПА и ТНПА до включения их в реестр (перечень) актуальных методов испытаний (измерений), применяемых в рамках гибкой области аккредитации;

– порядок оценки лабораторией соответствия вносимых в область аккредитации изменений установленным лабораторией критериям и границам гибкости;

– порядок верификации ресурсов лаборатории, например, формализованный чек-лист, подтверждающий, что для реализации изменений, вносимых в гибкую область аккредитации, у лаборатории имеются в наличии персонал, помещения, оборудование, расходные материалы, вспомогательные устройства и т.п. ресурсы, требуемые для надлежащего выполнения лабораторной деятельности;

– распределение ответственности персонала лаборатории (например, определить должностные лица, инициирующие изменения, осуществляющие верификацию изменений, утверждение изменений и направление уведомлений в ЕИС);

– порядок формирования и управления, поддержания в актуальном состоянии реестра (перечня) актуальных методов испытаний (измерений), применяемых в рамках гибкой области аккредитации, с обеспечением его общедоступности по запросу;

– порядок и сроки информирования органа по аккредитации о внесенных изменениях в рамках реализации гибкой области аккредитации;

в) доработка (или разработка новой) процедуры верификации и валидации методов, позволяющей:

– валидировать, что запланированная в рамках изменений в гибкой области аккредитации деятельность будет соответствовать требованиям;

– верифицировать, что деятельность в рамках проведенных изменений в гибкой области аккредитации соответствует требованиям.

Процедура может устанавливать критерии приемлемости результатов внедрения методов, позволяющие оценить, при каких результатах эксперимента метод считается успешно внедренным, требования к оформлению отчетов по верификации и валидации, подтверждающих, что лаборатория технически справляется с реализацией новых методов, включаемых в гибкую область аккредитации (оценка неопределенности измерений, оценивание показателей точности (правильности и прецизионности) методов и результатов измерений с применением реальных образцов и объектов испытаний (измерений)).

г) доработка (или разработка новой) процедуры оценки компетентности персонала лаборатории.

Например: описание процесса, как персонал лаборатории подтверждает свою компетентность в отношении новых характеристик деятельности, включаемых в гибкую область аккредитации, описание процесса регистрации и хранения записей о планировании и осуществлении обучения персонала в отношении характеристик деятельности, подвергаемых изменениям в гибкой области аккредитации, записей о подтверждении персоналом компетентности в отношении новых характеристик деятельности.

д) доработка должностных инструкций работников лаборатории с целью уточнения их полномочий.

Например: для ответственного за работу с ЕИС - включение обязанности по своевременному внесению сведений об актуализированной области в ЕИС; для технического руководителя (при его наличии) - в части установления обязанности по верификации готовности лаборатории к работе в рамках предоставленной (измененной) гибкой области аккредитации.

е) доработка процедур ведения записей.

Например: в части ведения учета изменений в гибкой области аккредитации.

7.3 Калибровочные, медицинские лаборатории, инспекционные органы, провайдеры проверки квалификации

7.3.1 Вышеописанные в пункте 7.1 - 7.2 примеры мероприятий, проводимых органами по сертификации продукции и услуг, испытательными лабораториями (центрами), измерительными лабораториями, в целях предоставления гибкой области аккредитации, и предложенные органом по аккредитации, основаны на положениях документа EA-2/15 M и носят рекомендательный характер.

По усмотрению аккредитованных субъектов мероприятия могут быть дополнены и детализированы исходя из специфики деятельности, осуществляемой аккредитованными субъектами.

7.3.2 Калибровочные, медицинские лаборатории, инспекционные органы, провайдеры проверки  квалификации и другие виды аккредитованных субъектов в целях получения гибкой области аккредитации также могут применять рекомендуемые пунктами 7.1 – 7.2 мероприятия, при этом рекомендуется учитывать особенности деятельности и особенности областей аккредитации, присущие конкретным видам аккредитованных субъектов, а также возможные степени свободы гибкости областей аккредитации и ограничения, рассмотренные в разделе 6 настоящих рекомендаций.

8 ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГИБКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНОМ ПО АККРЕДИТАЦИИ

8.1 БГЦА не должен допускать, чтобы принцип гибкости позволял аккредитованным субъектам осуществлять переход на новую версию основополагающего стандарта, порядок которого определен статьей 26 Закона об аккредитации и главой 9 Правил аккредитации, либо изменять основополагающий стандарт без осуществления первичной аккредитации, либо выходить за пределы определенных границ гибкой области без прохождения оценки компетентности с целью расширения области аккредитации в порядке, установленном статьей 28 Закона об аккредитации, главой 5 Правил аккредитации.

8.2 Настоящие рекомендации применяются БГЦА в отношении сведений в области аккредитации, описанных в пункте 7.8.3 ГОСТ ISO/IEC 17011, и не применяются в отношении иной информации об аккредитации, указанной в пункте 7.8.1 ГОСТ ISO/IEC 17011.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Порядковый номер изменения | № приказа об утверждении/введении в действие | Дата утверждения / введения в действие | Пункт измененной позиции/ причина | Расшифровка подписи лица, вносившего изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |